柳州市工人医院鹅山社区卫生服务中心室内装修工程

招标需求

工程项目：

柳州市工人医院鹅山社区卫生服务中心室内装修工程项目。

项目概况：

项目位于柳州市红岩路147号，是柳州市工人医院柳州市工人医院鹅山社区卫生服务中心室内装修工程项目，本项目计划对鹅山社区服务中心部分用房进行修缮装修。

项目内容：

项目主要内容包含鹅山社区服务中心部分老旧用房墙面装饰修缮、地面更换PVC地胶、地面地砖铺设、防水工程等。

三、招标资质要求

1、参与单位需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件（经营范围包括建筑装饰及相关资质）；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

招标要求：

1、由乙方负责所有项目所有工程施工，签订合同后，30天内完成。

2、维保期至少2年。

3、施工过程中不得影响医院正常运行。

4、装修风格与院区风格统一，满足甲方要求。

5、工程必须符合消防规范要求。

6、投标单位必须提供工程量清单预算报价，项目竣工后按实际完成工程量进行结算。

主要材料清单：（见工程量清单）