设备保修要求

| 设备名称 |  | 直线加速器 | 大孔径CT模拟定位机 | 多通道三维后装治疗机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌型号 |  | 瓦里安TRILOGY | 西门子SOMATOM Definition AS 20 Open | 核通MicroSelectron HDR |
| 1 | 主要部件 | 整机 CBCT RPM Rapid Arc MLC 80/120 PV 1000 OBI Treat ARIA Radiation Oncology TPS Eclipse | 整机 高压发生器 控制台 后处理工作站 呼吸监控系统 球管（可附加购买协议） | 整机 控制台 Oncentra计划系统 |
| 2 | 配套部件 | Raystation计划系统 CCTV监视器和摄像头 定位激光器 对讲系统 室内监视器 水冷机 稳压器 空压机 剂量报警仪 | 高压注射器 激光定位系统 | 施源器 插植针 控制台UPS电源 紧急回源蓄电池 视频监控系统 剂量报警仪 |
| 3 | 附加部件 | 电动防护门 精密空调 | 电动防护门 热塑膜烤箱 | 电动防护门 |
| 4 | 软硬件升级服务 | ARIA Radiation Oncology TPS Eclipse Raystation计划系统 | 控制台 后处理工作站 | 控制台 Oncentra计划系统 视频监控系统升级并加装迷路监控 |
| 5 | 保养维护 | 保养计划 易损件更换计划 | 保养计划 易损件更换计划 | 保养计划 易损件更换计划 |
| 6 | 其他服务 | 维修人员培训，质控设备维修 | 质控设备维修 | 现场换源服务、质控设备维修 |