柳州市工人医院鱼峰院区消防设备设施维保的相关要求

对鱼峰院区（3号楼、5号楼）消防设备设施维保公司，必须满足以下要求：

- 必须具有相应资质，并得到消防救援机关认可。

- 维保期间，每月出具一份按照消防救援机关要求的维保报告，交保卫科签字备案。

- 上级机关对我院进行消防安全检查期间，公司应当派专人协助完成迎检工作，设备设施必须符合检查要求。

- 设备设施出现故障，公司应当随时派人完成维修，时间不得超过一个工作日。

- 如遇设备设施损坏，及时报保卫科，按照要求予以更换，所有更换及重新增加的设备设施必须质保三年。

- 备注：要求现场勘察。保卫科联系人：刘工，联系方式：13737275557