鱼峰山院区3号楼、西院中央空调采购压缩机需求

| （一）鱼峰山院区1#3#楼螺杆机采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 楼顶1#3#主机压缩机整机更换 | 2 | 套 | 原厂 |
| 楼顶3#主机电源柜交流接触器更换 | 3 | 套 | 正泰 |
| 冷冻油20升 | 5 | 桶 | 原厂品质 |
| 油过滤器 | 2 | 个 | 原厂品质 |
| 干燥过滤器 | 16 | 个 | 原厂品质 |
| 冷媒R22 22.7 | 9 | 瓶 | 原厂品质 |
| （二）西院楼顶3号主机采购 |  |  |  |
| 楼顶3#主机更换压缩机 | 1 | 个 | 原厂 |
| 冷媒R22 22.7 | 6 | 瓶 | 原厂品质 |
| 冷冻油20KG | 2 | 桶 | 原厂品质 |
| 干燥过滤器 | 8 | 个 | 原厂 |
| 更换2号螺杆机控制主板 | 1 | 块 | 原厂 |
| 油过滤器 | 1 | 个 | 原厂 |

1、技术要求：配件为原厂品牌、需完成主机设备调试

2、工期要求：1个月（供货+安装）