鱼峰山院区、西院、南院空压机、负压机设备年度保养项目需求

| 序号 | 名称 | 零件型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、西院区2台阿特拉斯GA7空压机保养明细 |  |  |  |  |
| 1 | 空气过滤器 | 1613900100 | 只 | 2 |
| 2 | 油过滤器 | 1613033701 | 只 | 2 |
| 3 | 油气分离器 | 1622087100 | 只 | 2 |
| 4 | 润滑油 | 2901052200 | 桶 | 1 |
| 5 | 后置管路过滤器 | DD | 只 | 2 |
| 6 | 后置管路过滤器 | PD | 只 | 2 |
| 7 | 后置管路过滤器 | QD | 只 | 2 |
| 二、西院区3台里其乐VC150真空泵保养明细 |  |  |  |  |
| 1 | 空滤 | VC150 | 个 | 3 |
| 2 | 润滑油 | 专用油 | 桶 | 3 |
| 3 | 油气分离器 | VC150 | 只 | 12 |
| 4 | 细菌过滤器滤芯 | M-VAC1506 | 只 | 3 |
| 5 | 密封套件 | VC150 | 套 | 2 |
| 三、鱼峰院区2台阿特拉斯SF11空压机保养明细 |  |  |  |  |
| 1 | 空气过滤器滤芯 | 1613900100 | 只 | 6 |
| 2 | 皮带 | SF11 | 根 | 12 |
| 3 | 后置管路过滤器 | DD | 只 | 2 |
| 4 | 后置管路过滤器 | PD | 只 | 2 |
| 5 | 后置管路过滤器 | QD | 只 | 2 |
| 6 | 润滑脂 | SF11 | 只 | 2 |
| 7 | 加油枪 | SF11 | 把 | 1 |
| 四、南院区2台水循环真空泵保养明细 |  |  |  |  |
| 1 | 单向阀 | DN65 | 个 | 2 |
| 2 | 电磁阀保养 | JQ-25 | 个 | 2 |
| 3 | 真空泵保养 | / | 台 | 2 |
| 4 | 水箱保养 | / | 台 | 1 |