鱼峰山院区、西院中央空调大修及年度保养需求

| （一）鱼峰山院区3#楼螺杆机维修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 楼顶2#主机电源柜交流接触器更换 | 1 | 套 | 正泰 |
| 楼顶2#主机电源柜交流接触器更换 | 2 | 套 | 正泰 |
| 负二楼1#主机更换电子膨胀阀控制器 | 1 | 套 | 原厂卡乐 |
| 负二楼2#主机更换主机控制屏幕 | 1 | 套 | 原厂 |
| （二）鱼峰山院区3#楼中央空调主机年度保养（6台主机8个系统） |  |  |  |
| 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 楼顶 |  |  |  |
| 1#主机冷冻油 | 1 | 桶 | 原厂 |
| 1#主机油过滤器 | 1 | 个 | 原厂 |
| 1#主机干燥过滤器 | 3 | 个 | D48 |
| 2#主机油过滤器 | 1 | 个 | 原厂 |
| 2#主机干燥过滤器 | 3 | 个 | D48 |
| 2#主机冷冻油 | 1 | 桶 | 原厂 |
| 冷媒R22 | 6 | 瓶 | 巨化22.7KG装 |
| 地下室 |  |  |  |
| 负二楼1#主机冷冻油（2个系统） | 2 | 桶 | 原厂品质 |
| 负二楼1#主机干燥过滤器（2个系统） | 6 | 个 | D48 |
| 负二楼1#主机油过滤器（2个系统） | 2 | 个 | 原厂品质 |
| 负二楼1#冷媒（2个系统R134A） | 3 | 瓶 | 巨化13.6KG装 |
| 负二楼1#主机冷凝器清洗 | 1 | 台 | 含药水 |
| 负二楼2#冷媒（2个系统R134A） | 3 | 瓶 | 巨化13.6KG装 |
| 负二楼2#主机冷冻油（2个系统） | 2 | 桶 | 原厂品质 |
| 负二楼2#主机干燥过滤器（2个系统） | 6 | 个 | D48 |
| 负二楼2#主机油过滤器（2个系统） | 2 | 个 | 原厂品质 |
| 负二楼2#冷凝器清洗 | 1 | 台 | 含药水 |
| 负二楼冷却水水泵电机维修 | 1 | 台 | 原厂品质 |
| （三）西院中央空调主机、冷却塔维修 |  |  |  |
| 负二楼1#水冷主机1号系统更换冷冻油位开关 | 1 | 个 | 原厂 |
| 楼顶4#主机更换电子膨胀阀 | 1 | 个 | 原厂 |
| 楼顶4#主机更换电子膨胀阀驱动器 | 1 | 个 | 原厂 |
| 楼顶4#主机更换电子膨胀阀 | 1 | 个 | 原厂 |
| 楼顶1号主机1号系统气态管损坏更换或维修 | 1 | 次 | 原厂品质 |
| 方形冷却塔波纹填料 | 5500 | 片 |  |
| （四）西院中央空调主机年度保养 |  |  |  |
| 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 楼顶风冷螺杆机 |  |  |  |
| 1#主机冷冻油（2个系统） | 2 | 桶 | 原厂品质 |
| 1#主机油过滤器 | 1 | 个 | 原厂品质 |
| 1#主机冷媒（2个系统R134A） | 8 | 瓶 | 巨化13.6KG装 |
| 1#主机干燥过滤器 | 4 | 个 | D48 |
| 2#主机油过滤器 | 1 | 个 | 原厂品质 |
| 2#主机干燥过滤器 | 4 | 个 | D48 |
| 2#主机冷冻油（2个系统） | 2 | 桶 | 原厂品质 |
| 2#主机冷媒（2个系统R134A） | 1 | 瓶 | 巨化13.6KG装 |
| 3#主机冷冻油 | 1 | 桶 | 原厂品质 |
| 3#主机油过滤器 | 2 | 个 | 原厂品质 |
| 3#主机冷媒（R22) | 1 | 瓶 | 巨化22.7KG装 |
| 3#主机干燥过滤器 | 8 | 个 | D48 |
| 4#主机冷媒（R22) | 6 | 瓶 | 巨化22.7KG装 |
| 4#主机油过滤器 | 8 | 个 | 原厂品质 |
| 4#主机冷冻油 | 1 | 桶 | 原厂品质 |
| 4#主机干燥过滤器 | 4 | 个 | D48 |
| 负二楼1#主机冷冻油（2个系统） | 3 | 桶 | 原厂品质 |
| 负二楼1#主机干燥过滤器 | 6 | 个 | D48 |
| 负二楼1#主机油过滤器 | 2 | 个 | 原厂品质 |
| 负二楼1#冷媒（2个系统R22） | 2 | 瓶 | 巨化22.7KG装 |
| 负二楼1#主机冷凝器清洗 | 1 | 台 | 含药水 |
| 负二楼2#冷媒（2个系统R22） | 2 | 瓶 | 巨化22.7KG装 |
| 负二楼2#主机冷冻油（2个系统） | 2 | 桶 | 原厂品质 |
| 负二楼2#主机干燥过滤器 | 6 | 个 | D48 |
| 负二楼2#主机油过滤器 | 1 | 个 | 原厂品质 |
| 负二楼2#主机冷凝器清洗 | 1 | 台 | 含药水 |

- 要求原厂配件、品质

- 要求现场勘察，联系人：廖工，13307727932