鱼峰山院区一房一拖用房改造工程招标需求

一、项目名称

鱼峰山院区一房一拖用房改造工程。

二、项目概况

项目为鱼峰山院区一房一拖用房改造工程项目，项目位于柳州市工人医院鱼峰山院区5号楼1楼南面。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

四、项目内容

项目为在鱼峰山院区5号楼1楼南面原总务仓库处进行改造满足保洁一房一拖用房需求，项目包含装修改造、电缆敷设、给排水改造等。具体施工内容见：设计施工图、工程量清单。

五、招标要求

1、应标方负责项目所有工程内容的安装及施工。

2、维保期至少2年。

3、施工过程中不得影响医院正常运行。

4、工程现场施工必须符合建筑消防安全规范要求。

5、施工过程中应标单位需安排专业工程师进行现场施工管理工作。

六、合同工期及报价方式

1、签订合同后，30天内完成所有工程内容施工；

2、投标单位必须提供工程量清单预算报价，项目竣工后按实际完成工程量进行结算。

总务科