UPS电源项目采购需求

一、项目名称

UPS电源项目采购

二、项目概况

采购UPS电源2套。

三、供应商资质条件

1、需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、有效的“营业执照”副本复印件。

4、有效的“税务登记证”副本复印件。

四、物资具体参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | - 不间断电源：功率20KVA； - 断电以后UPS能供电至少1小时； - 负责安装、调试及线材、布线工程等； | 2 |  |

五、物资属性及相关要求

1、交货后如出现产品质量问题，供应商应无条件给予更换。

2、负责安装、调试及线材、布线工程等。

3、包含辅材与配件等，项目为交钥匙工程，辅材与配件中标厂家全包干。

六、质保期及结算方式

1、质保期为：3年；

2、结算方式：验收合格后一次性付款。

七、供应商遴选方式

对供应商提供的商品质量、服务及时性及价格进行综合评价。