柳州市工人医院总院门急诊大门口沥青路面改造工程

项目需求

一、项目名称

柳州市工人医院总院门急诊大门口沥青路面改造工程项目。

二、项目概况

我院总院门急诊大门口现采用花岗岩石板铺筑路面，由于此处原设计为人行而非车行区域，故车辆过往碾压会造成石板开裂破损，破损处坑洼不平易绊伤行人，同时，车辆行驶经过此破损面难免飞溅石子误伤过往人群。为避免此类安全事故的发生，并且保留此处车辆通行的功能，故需对此区域路面进行改造，铺筑沥青路面。

三、投标人（供应商）资质条件

1、参与单位需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件（经营范围应包括公路工程或市政工程等相关资质）；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

四、项目内容（清单）

项目需局部拆除原有花岗岩路面、砌筑路缘石连接两侧沥青车道、机械铺筑沥青混凝土路面、路面车道划线等。施工面积约690㎡，主要材料信息及工程量要求见附件（工程量清单）。

五、招标要求

1、投标方负责项目所有材料的采购及安装施工；

2、质保期不低于  2 年；

3、施工过程中不得影响医院正常运行；

4、要求改造风格与院区内道路即现有沥青道路风格统一；

5、项目建设必须满足消防建设要求；

6、投标单位必须按工程量清单格式进行报价，报价须包含税费。

六、工期及报价方式

1、合同工期：非连续施工6天，持续时间14天。

2、结算方式：按投标单价进行让利后，根据实际工程量进行结算。

- 七、标的（供应商）遴选方式

对参标公司的综合实力、投标报价、维保服务期限及施工工期进行综合性评价。