## 表1年检设备汇总表
表1: 2022年度X射线装置防护及性能年度检测设备汇总表
序号 | 设备种类 | 数量（台） | 检测单价 | 合计
1 | CT | 8
2 | DR | 11
3 | DSA | 4
4 | 中C（开展肿瘤介入） | 1
5 | 移动式C形臂X射线机 | 8
6 | 移动式摄影X射线机: | 4
7 | X射线骨密度测定仪 | 1
8 | 双能X光骨密度 | 1
9 | 车载DR | 1
10 | 耳鼻喉CT | 1
11 | 口腔CT | 2
12 | 乳腺X射线机 | 1
13 | 碎石机 | 1
14 | 胃肠机 | 1
15 | 牙片机 | 2
合计 |  | 47

## 表22022年度年检清单
表2： 2022年度X射线装置防护及性能年度检测设备清单
序号 | 装置名称 | 设备编号 | 参数 | 场所 | 类型
1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR) | 20288 | 150kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼1楼急诊科DR室 | DR
2 | 数字化医用X射线摄影系统 | KP0026 | 150kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR1室 | DR
3 | 数字化医用X射线摄影系统 | KP0024 | 150kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR2室 | DR
4 | 双能X光骨密度测定仪 | J12017M148 | 100kV/2mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科骨密度室 | 双能X光骨密度
5 | 电磁式体外冲击波碎石机 | VC11007A | 125kV/40mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科体外碎石室 | 碎石机
6 | X射线计算机体层摄影设备（64排） | BCYG2000032 | 140kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT3室 | CT
7 | X射线计算机断层摄影设备（CT）（16排） | 6765 | 140kV/500mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT4室 | CT
8 | 乳腺X射线机 | 6886 | 35kV/188mA | 总院门诊医技综合楼3楼钼靶检查室 | 乳腺X射线机
9 | 血管造影x射线系统 | 000407 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室第3手术间 | DSA
10 | 医用血管造影X射线机 | M3-18-064 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室第4手术间 | DSA
11 | 医用血管造影X射线机 | 164307 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室复合手术室DSA室 | DSA
12 | 移动式C形臂X射线机 | 11217 | 110kV/20mA | 总院门诊医技综合楼5楼手术室第34间 | 移动式C形臂X射线机
13 | 移动式摄影X射线机 | 800825 | 150kV/400mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科 | 移动式摄影X射线机
14 | 移动式X射线摄影机 | G-64675 | 150kV/300mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科 | 移动式摄影X射线机
15 | X射线计算机体层摄影设备(模拟CT定位机） | 92066 | 140kV/666mA | 鱼峰山院区8号楼1楼CT-SIM扫描室 | CT
16 | 移动式C形臂X射线机 | E2-7781-MH | 120kV/150mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼肿瘤介入室 | 移动式C形臂X射线机（中C）
17 | X射线计算机体层摄影设备 | 74358 | 140kV/1600mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科CT1室 | CT
18 | X射线计算机断层扫描装置（16排CT) | S/N77664HM | 140kV/440mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科CT2室 | CT
19 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRXEVQ-05631 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR1室 | DR
20 | 直线数字化X射线系统（DR） | 61C702 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR2室 | DR
21 | 医用X射线摄影装置（DR） | 10637 | 125kV/500mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR4室 | DR
22 | 口腔X射线数字化体层摄影系统（口腔CT） | VG15017S | 110kV/20mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科口腔CT室 | 口腔CT
23 | X射线诊断系统（胃肠机） | 4715 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科特检室 | 胃肠机
24 | 移动式X射线摄影机 | G-64690 | 150kV/500mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科 | 移动式摄影X射线机
25 | 微焦点牙科X射线机 | 062043 | 70kV/7mA | 鱼峰山院区门诊大楼3楼口腔照片室 | 牙片机
26 | X射线管悬吊式摄影系统（DR） | SM47447-1 | 150kV/640mA | 鱼峰山院区体检中心2楼体检科DR室 | DR
27 | 移动式数字摄影X线系统（车载DR) | 61N0501 | 125kV/320mA | 鱼峰山院区体检中心（体检车内：车牌：桂B19600） | 车载DR
28 | 医用血管造影X射线机 | 82726 | 125kV/800mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室02间手术室 | DSA
29 | X射线计算机体层摄影设备（256排） | REV2C2100006CN | 140kV/1200mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT2室 | CT
30 | 数字X射线摄影系统 | 61C7012 | 150kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR6室 | DR
31 | 口腔X射线计算机体层摄影设备 | SX1600641 | 90kV/10mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科耳鼻喉CT室 | 耳鼻喉CT
32 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | ICU092872 | 120kV/7mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科口腔CT室 | 口腔CT
33 | 高频直流牙科X射线机 | H1910062K | 70kV/7mA | 总院门诊医技综合楼 4楼 口腔科口腔照片室 | 牙片机
34 | X射线计算机体层摄影设备（64排） | BDXG2100017HM | 140kV/600mA | 总院门诊医技综合楼1楼急诊CT室 | CT
35 | 医用X射线摄影系统（DR） | 11000605 | 150kV/1000mA | 西院门诊住院综合楼2楼医学影像科DR3室 | DR
36 | 数字化医用X射线摄影系统 | 40017 | 150kV/1000mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科DR2室 | DR
37 | 移动式摄影X射线机 | 50663 | 133kV/450mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科 | 移动式摄影X射线机
38 | 移动式C形臂X射线机 | 18099 | 110kV/23mA | 西院门诊住院综合楼4楼第5手术间 | 移动式C形臂X射线机
39 | 移动式X射线诊断设备 | 15046 | 110kV/23mA | 西院门诊住院综合楼4楼第9手术间 | 移动式C形臂X射线机
40 | 移动式C形臂X线系统 | 373 | 110kV/7.2mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第10手术间 | 移动式C形臂X射线机
41 | X射线计算机体层摄影设备(CT） | 65404 | 140kV/800mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科CT室 | CT
42 | X射线骨密度测定仪 | F17017M359 | 90kV/2mA | 西院门诊住院综合楼2楼医学影像科DR4室 | X射线骨密度测定仪
43 | 移动式C形臂X射线机 | B17061451 | 125kV/320mA | 西院门诊住院综合楼4楼第12手术间 | 移动式C形臂X射线机
44 | 移动式C形臂X射线机 | BB5SC1900027HL | 80kV/0.16mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第2手术间 | 移动式C形臂X射线机
45 | 移动式G型臂X射线成像系统 | XG6008BK19M | 110kV/15mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第7手术间 | 移动式C形臂X射线机
46 | 数字化医用X射线摄影系统 | KP0022 | 150kV/800mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科DR1室 | DR
47 | 移动式C形臂X射线机 | 50293 | 125kV/250mA | 西院门诊住院楼4楼手术室第11手术间 | 移动式C形臂X射线机

## Sheet2
2022年度射线装置防护及性能年度检测设备清单
放射证 | 装置名称 | 规格型号 | 来源 | 设备编号 | 参数 | 场所 | 类型
1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR) | Multix Fusion Max翔龙Max(配置二） | 上海西门子医疗器械有限公司 | 20288 | 150kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼1楼急诊科DR室 | DR
2 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-Innovation Plus | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 | KP0026 | 150kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR1室 | DR
3 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-Innovation Plus | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 | KP0024 | 150kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR2室 | DR
4 | 双能X光骨密度测定仪 | OSTEOCORE | 法国Medilink | J12017M148 | 100kV/2mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科骨密度室 | 双能X光骨密度
5 | 电磁式体外冲击波碎石机 | ZH-VC | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | VC11007A | 125kV/40mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科体外碎石室 | 碎石机
6 | X射线计算机体层摄影设备（64排） | OPtima CT670 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BCYG2000032 | 140kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT3室 | CT
7 | X射线计算机断层摄影设备（CT）（16排） | Brilliance CT16slice | Philips Medical Systems(Cleveland)lnc. | 6765 | 140kV/500mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT4室 | CT
8 | 乳腺X射线机 | MAMMOMAT Inspiration | Siemens AG | 6886 | 35kV/188mA | 总院门诊医技综合楼3楼钼靶检查室 | 乳腺X射线机
9 | 血管造影x射线系统 | Allura Xper Fd20 | 荷兰飞利浦 | 000407 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室第3手术间 | DSA
10 | 医用血管造影X射线机 | Innova IGS 530 | GE MEDICAL SYSTEMS SCS | M3-18-064 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室第4手术间 | DSA
11 | 医用血管造影X射线机 | ARTIS pheno | 西门子医疗有限公司 | 164307 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室复合手术室DSA室 | DSA
12 | 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBILCOMPACT L | 上海西门子医疗器械有限公司 | 11217 | 110kV/20mA | 总院门诊医技综合楼5楼手术室第34间 | 移动式C形臂X射线机
13 | 移动式摄影X射线机 | DRX-Revolution | 锐珂医疗 | 800825 | 150kV/400mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科 | 移动式摄影X射线机
14 | 移动式X射线摄影机 | SM-50HF-B-D | SEDECAL | G-64675 | 150kV/300mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科 | 移动式摄影X射线机
15 | X射线计算机体层摄影设备(模拟CT定位机） | SOMATOM Definition AS | 西门子医疗有限公司 | 92066 | 140kV/666mA | 鱼峰山院区8号楼1楼CT-SIM扫描室 | CT
16 | 移动式C形臂X射线机 | OEC 9900Elite | GE Healthcare | E2-7781-MH | 120kV/150mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼肿瘤介入室 | 移动式C形臂X射线机（中C）
17 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Definition Flash | 西门子医疗系统有限公司 | 74358 | 140kV/1600mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科CT1室 | CT
18 | X射线计算机断层扫描装置（16排CT) | Lightspeed | 美国通用公司 | S/N77664HM | 140kV/440mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科CT2室 | CT
19 | 数字化医用X射线摄影系统 | VX3739-SYS | 美国锐珂公司 | DRXEVQ-05631 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR1室 | DR
20 | 直线数字化X射线系统（DR） | RAD SPEED M | 日本岛津公司 | 61C702 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR2室 | DR
21 | 医用X射线摄影装置（DR） | AXIOM Aristos VX Plus | 上海西门子医疗器械公司 | 10637 | 125kV/500mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR4室 | DR
22 | 口腔X射线数字化体层摄影系统（口腔CT） | NEWTOM VGi | 意大利QR s.r.l | VG15017S | 110kV/20mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科口腔CT室 | 口腔CT
23 | X射线诊断系统（胃肠机） | AXIOM Luminos DRF | 德国西门子股份有限公司 | 4715 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科特检室 | 胃肠机
24 | 移动式X射线摄影机 | SM-50HF-B-D | 西班牙SEDECAL公司 | G-64690 | 150kV/500mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科 | 移动式摄影X射线机
25 | 微焦点牙科X射线机 | MSD-Ⅲ | 福建梅生医疗科技服务有限公司 | 062043 | 70kV/7mA | 鱼峰山院区门诊大楼3楼口腔照片室 | 牙片机
26 | X射线管悬吊式摄影系统（DR） | NOVA FA | 西班牙SEDECAL.S.A | SM47447-1 | 150kV/640mA | 鱼峰山院区体检中心2楼体检科DR室 | DR
27 | 移动式数字摄影X线系统（车载DR) | MUX-100DJ | 日本岛津公司 | 61N0501 | 125kV/320mA | 鱼峰山院区体检中心（体检车内：车牌：桂B19600） | 车载DR
28 | 医用血管造影X射线机 | Artis one | 西门子（深圳）磁共振有限公司 | 82726 | 125kV/800mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室02间手术室 | DSA
29 | X射线计算机体层摄影设备（256排） | Revolution Apex | 通用电气医疗系统有限公司 | REV2C2100006CN | 140kV/1200mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT2室 | CT
30 | 数字X射线摄影系统 | RADspeed Pro 80 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 61C7012 | 150kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR6室 | DR
31 | 口腔X射线计算机体层摄影设备 | SBR3D-2 | Soredex,paloDEx Group Oy(芬兰） | SX1600641 | 90kV/10mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科耳鼻喉CT室 | 耳鼻喉CT
32 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | KaVo OP 3D Vision | 影像科学国际有限责任公司 | ICU092872 | 120kV/7mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科口腔CT室 | 口腔CT
33 | 高频直流牙科X射线机 | FT-H1 | 南昌泛泰医疗设备有限公司 | H1910062K | 70kV/7mA | 总院门诊医技综合楼 4楼 口腔科口腔照片室 | 牙片机
34 | X射线计算机体层摄影设备（64排） | Optima CT680 Expert | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BDXG2100017HM | 140kV/600mA | 总院门诊医技综合楼1楼急诊CT室 | CT
35 | 医用X射线摄影系统（DR） | Digital Diagnost | 德国飞利浦公司 | 11000605 | 150kV/1000mA | 西院门诊住院综合楼2楼医学影像科DR3室 | DR
36 | 数字化医用X射线摄影系统 | Ysio Max | 上海西门子医疗器械有限公司 | 40017 | 150kV/1000mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科DR2室 | DR
37 | 移动式摄影X射线机 | Mobilett Mira Max | 西门子医疗系统有限公司 | 50663 | 133kV/450mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科 | 移动式摄影X射线机
38 | 移动式C形臂X射线机 | ARCADIS Varic | 西门子股份公司 | 18099 | 110kV/23mA | 西院门诊住院综合楼4楼第5手术间 | 移动式C形臂X射线机
39 | 移动式X射线诊断设备 | ARCADIS Varic | 西门子股份公司 | 15046 | 110kV/23mA | 西院门诊住院综合楼4楼第9手术间 | 移动式C形臂X射线机
40 | 移动式C形臂X线系统 | Bvlibra | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 373 | 110kV/7.2mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第10手术间 | 移动式C形臂X射线机
41 | X射线计算机体层摄影设备(CT） | SOMATOM Definiton AS | 德国西门子公司 | 65404 | 140kV/800mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科CT室 | CT
42 | X射线骨密度测定仪 | OSTEOCORE | Medilink | F17017M359 | 90kV/2mA | 西院门诊住院综合楼2楼医学影像科DR4室 | X射线骨密度测定仪
43 | 移动式C形臂X射线机 | O-arm1000 | Medtronic Navigation,Inc(Littleton | B17061451 | 125kV/320mA | 西院门诊住院综合楼4楼第12手术间 | 移动式C形臂X射线机
44 | 移动式C形臂X射线机 | OEC Elite MiniView | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB5SC1900027HL | 80kV/0.16mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第2手术间 | 移动式C形臂X射线机
45 | 移动式G型臂X射线成像系统 | B6P型 | 北京东方惠尔图像技术有限公司 | XG6008BK19M | 110kV/15mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第7手术间 | 移动式C形臂X射线机
46 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-Innovation Plus | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 | KP0022 | 150kV/800mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科DR1室 | DR
47 | 移动式C形臂X射线机 | Cios Spin | 西门子医疗有限公司 | 50293 | 125kV/250mA | 西院门诊住院楼4楼手术室第11手术间 | 移动式C形臂X射线机
CT：8
DR：11
DSA:4、中C1台
移动式C形臂X射线机:8
移动式摄影X射线机:4
X射线骨密度测定仪:1
双能X光骨密度:1
车载DR:1
耳鼻喉CT:1
口腔CT:2
乳腺X射线机:1
碎石机：1
胃肠机：1
牙片机：2