# 螺旋断层放射治疗装置（TOMO）防护及性能

# 年度检测机构招标要求

一、项目名称

- 螺旋断层放射治疗装置（TOMO）防护及性能年度检测

- 二、资质要求

- 《放射卫生技术服务机构资质证书》、《检验检测机构资质认定证书》、其他与项目相关的有效资质证明材料。

- 根据《国家卫生健康委办公厅关于进一步规范放射卫生技术服务机构资质管理工作的通知》（国卫办职健发〔2022〕7号）要求，需提供换发后的《放射卫生技术服务机构资质证书》副本，其中“放射治疗设备性能检测”项目中“螺旋断层(TOMO)放射治疗装置”检测项目参数全覆盖。

- 三、服务要求

1.服务期限为2022年度。

2.检测技术人员进行现场检测，出具具备法律效力的检测报告。