总院正负压设备年度保养配件项目采购

- 项目名称

总院正负压设备年度保养配件项目采购

- 资质要求

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 采购需求

总院空压机、真空泵及管道需进行年度保养，保养内容包括：更换空滤、油过滤器、油气分离器芯、润滑油及更换周期的易损件。

- 报价方式

| 序号 | 费用类别 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料费 | 空气过滤器 | GA22P A 7.5 | 2个 |  |  |  |
|  |  | 油过滤器 | GA22P A 7.5 | 2个 |  |  |  |
|  |  | 油气分离器 | GA22P A 7.5 | 2个 |  |  |  |
|  |  | 半合成油 | GA22P A 7.5 | 40升 |  |  |  |
|  |  | 管道滤芯 | 标配 | 6个 |  |  |  |
|  |  | 管道滤芯 | 标配 | 1个 |  |  |  |
|  |  | 真空泵油 | R0300 | 21升 |  |  |  |
|  |  | 油过滤器 | R0300 | 3只 |  |  |  |
|  |  | 排气滤芯 | R0300 | 9只 |  |  |  |
|  |  | 空气滤芯 | R0300 | 3只 |  |  |  |
|  |  | 联轴套 | R0300 | 3只 |  |  |  |
| 合计： |  |  | 大写： |  |  |  |  |

承办科室：总务科          申请科室：后勤社会化服务管理办公室

科主任：                  科主任：

经办人：                  经办人 ：