64排CT（具有能谱、冠脉成像）技术参数需求

一、64排CT设备要求

1.机架转速≤0.3秒/圈，球管热容量≥7兆。

2.具备能谱功能。

3.具备心脏冠脉、肺动脉、胸腹主动脉胸痛三联征一体化同时扫描技术。

4.具备心脏冠脉与头颈血管同时扫描成像功能。

5.具备容积器官灌注成像、动态血流成像功能。

6.大于或者等于64排探测器。

7.最小管电压≤70kV，最大管电压≥140kV。

8.具备隔室操作功能。

9.具备自动完成CPR曲面重建功能。

10.独立工作站1套。

11.高压注射器2套。

12.以上1-11条保修：全保≥3年。

二、配套设备及软件

1、移动方舱CT房一套

2、CT骨密度定量（QCT）模块一套。

3、≥30寸6M以上彩彩色竖屏3台。

4、监视系统1套。

5、6人次（时长1个月/人）使用培训。

- 防护用品1套，空气消毒机1台，除湿机1台。