柳州市工人医院总院非机动车停车场护栏及污水化粪池格挡采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院总院非机动车停车场护栏及污水化粪池格挡采购。

二、项目概况

本项目为总院非机动车停车场护栏及污水化粪池格挡采购。为保障来院人员车辆财产安全，需在总院北面出入口2个大的非机动车停车场周边安装不锈钢护栏；同时安装一个污水处理化粪池不锈钢格挡。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

四、项目内容

采购内容：不锈钢护栏及污水化粪池格挡，采购清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢护栏 | 232 | M | 201不锈钢 |
| 2 | 不锈钢架子 | 23 | 条 | 304不锈钢材质 |
| 3 | 不锈钢板 | 18 | ㎡ | 304不锈钢板 |
| 4 | 配件 | 1 | 批 |  |

五、报价要求

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写报价、质保期等内容。

六、合同期及结算方式

1、签订合同后，10天内完成所有设备采购及安装；

2、结算方式：供货安装完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。