柳州市工人医院医学检验科自动感应门及人脸识别门禁锁采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院医学检验科自动感应门及人脸识别门禁锁采购。

二、项目概况

据《ISO15189实验室认可准则》要求，实验室需安装自动感应门及人脸识别门禁锁，目前我院微生物室及免疫室原有条件不符合要求，需要改造安装自动感应门及人脸识别门禁锁。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

四、项目内容

采购内容：医学检验科自动感应门及人脸识别门禁锁，清单详见附件：医学检验科自动感应门及人脸识别门禁锁采购清单。

五、报价要求

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

六、其他要求

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

七、合同期及结算方式

1、本项目为一次性采购，签订合同后，30天内完成所有设备供货及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

附件：医学检验科自动感应门及人脸识别门禁锁采购清单

| 序号 | 名称 | 型号描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单向气密封电动趟门1021 | 1、设置300*400观察窗。 2、门身表面采用钢板喷塑，门体内部填充料为聚铵脂发泡料具有防火、隔热、隔音性能，全门头盖加色带、固定边门框、门体包边均采用宽不锈钢防撞带，不锈钢门把手。 3、6063-T5铝型材，专用导轨，门体表面加贴200mm颜色防撞带 4、控制部分：采用进口传动设备。门禁配置：安全电子光眼 | 套 | 2 |
| 2 | 单向气密封电动趟门1421 | 1、设置500*400观察窗。 2、门身表面采用钢板喷塑，门体内部填充料为聚铵脂发泡料具有防火、隔热、隔音性能，全门头盖加色带、固定边门框、门体包边均采用宽不锈钢防撞带，不锈钢门把手。 3、6063-T5铝型材，专用导轨，门体表面加贴200mm颜色防撞带 5、控制部分：采用进口传动设备。门禁配置：安全电子光眼 | 套 | 1 |
| 3 | 原防火门拆除 | 含1400*2100金属门框、门体拆除 | 套 | 1 |
| 4 | 原气密门拆除 | 含1000*2100铝合金门框、门体拆除 | 套 | 2 |
| 5 | 人脸识别打卡门禁锁 | 1、2.4英寸彩色显示屏。 2、采用彩色高清摄像头+红外高清摄像头快速识别。 3、可指纹开锁。 4、可刷卡开锁。 - 可密码开锁。 - 防拆卸报警功能 。 - 真人语音播报功能。 8、可记录工作时间。 | 台 | 5 |
| 6 | 电磁锁 | 1、尺寸250*48*25。 2、磁力：280公斤。 | 付 | 2 |
| 7 | 自动门电机锁 | 原自动门电机厂家编程条码 | 套 | 3 |
| 8 | 门铃开关 | 86# | 个 | 10 |
| 9 | 门禁控制电源 | GSON-A12V5A | 个 | 2 |
| 10 | 脚踏开关 | 红外线触控 | 套 | 4 |
| 11 | 控制线 | RVV3*1.0 | m | 100 |
| 12 | 电线 | RVV-3*2.5 | m | 120 |
| 13 | 线管 | Ф20 | m | 50 |