柳州市工人医院医疗废物信息化管理系统
项目采购需求

项目名称

柳州市工人医院医疗废物信息化管理系统采购项目

项目基本情况

根据《中华人民共和国固体废物污染环境法》、《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等法律法规要求，医疗废物从分类收集、包装、运送、存储和处置等各个环节都要进行规范化处理。目前我院四个院区（总院、西院、鱼峰山院区、南院）仍然采用手工登记交接的模式，存在数据获取困难，时效性低，难以保证数据的真实性和完整性，不利于管理，急需建立信息化管理平台，实现对医院医疗废物的流转实施监控及对各个环节进行全程追溯。

项目供应商资信要求

投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

投标人具有履行合同所必需的专业技术、设备及服务能力，能够提供较好的技术和服务响应方案。
投标人参加采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。
投标人有效的“营业执照”副本复印件。

投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

采购主要内容
	
	产品名称
	单位
	数量
	产品功能
	备注

	1
	医疗废物

监管系统
	套
	1
	用户登录/退出、系统日志、医废袋追溯、医废箱追溯、 报表统计、各项数据统计、医废报表导出、医疗机构异常 管理、预警/报警类型和报警条件管理、医疗机构信息、 科室信息配置、医废箱信息配置、人员信息配置、设备信 息配置、医废类型管理、暂存地信息配置、历史数据查询、处置地信息配置、历史数据查询、角色权限、个人权限、 医疗机构功能配置，医废收集端系统 APP
	包含医院医废软件客户端及各科室手机端APP；区分权限，各院区都可统计、查询、导出、打印各项数据（院区间数据互通）

	2
	电动智能

一体收运车
	辆
	1
	电动助力，自感应称重功能。集成一体打印医废标牌、 标识功能，配置条码录入、大容量储存器，彩色触控显示屏，支持有线及无线扫码识别，4G数据传输。兼容3 种收集方式，全程扫码无需签字，防止交叉感染风险。 

整车箱体、结构均为全不锈钢，高耐腐蚀性经久耐用。 含排污口，全车防水设计，方便清洗。电磁刹车，蝶形驱动按扭，前进后退，可切换手动助动模式。

一体机主机和收集车体为独立模块，一体机主体和收 集车体可分离，方便安装拆卸，以便更换及升级。
	医废车容量是700升，高1.4米其中箱体是90厘米，宽75厘米，长是1.4米

	3
	收集出入库

一体终端
	台
	1
	13寸以上电容式触控屏，集成一体打印医废标牌、标识功能， 配置条码录入、大容量储存器，彩色触控显示屏，自动称 重功能。支持有线及无线扫码识别。固定点位收集出入库，4G 数据传输，全程扫码无需签字，防止交叉感染风险。秤面尺寸：不小于40cmX50cm用于总暂存间 进行出入库量程150kg，台面不小于40*50cm，精度5g
	

	4
	系统接口费
	套
	1
	便于接入我院的后勤管理平台
	

	5
	现场实施培训
	次
	1
	含项目实施全过程服务、后台信息录入、收集人员跟医护人员的操作培训等
	


其他要求
1.软件系统需具备且不仅限于以下功能：

（1）追溯管理：区分权限、区分院区，对医疗废物进行实时和历史的追溯查询。查看医废袋/箱信息、收集人信息、重量、医废类型、交接人信息等。

（2）统计、分析、查询功能：能按照采购方的要求客制化相关表格，并导出打印。
（3）异常管理：可按照上报环节查询异常信息列表。包含：医废袋破损、泄露、遗失报警；超时未入库预/报警；超时未出库预/报警；重量复核超阈值报警等。

（4）预警/报警功能：设置各类型的预警/报警条件，满足条件时触发预警/报警。

2.其交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

3.投标人确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

报价要求

1.报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

2.质保期到期后软件维护费、常用配件价格、设备维修服务费等需单独报价。

售后服务
1.系统软件质保3年，质保期内免费升级维护。
2.硬件类质保1年，质保期内免费维修更换。
合同期及结算方式

1.合同期：合同签订后30个工作日完成设备、软件安装调试。

2.结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

供应商遴选方式

对供应商提供的服务质量、服务及时性及价格进行综合评价。

