鱼峰山院区5号楼8楼肿瘤科二病区门扇及储物柜

采购更换项目采购需求

一、项目名称

鱼峰山院区5号楼8楼肿瘤科二病区门扇及储物柜采购更换项目。

二、项目概况

该病区自1995年5号楼启用至今未进行过改造升级，大部分病房门扇、卫生间门扇及隔墙储物柜已损坏无法修复，且装修为上世纪90年代风格，与5号楼其他病区相比较显得格格不入。现需更换病房隔墙储物柜、单面储物柜、病房单开门、病房双开门（带观察窗）、卫生间铝合金玻璃门、射线防护门移装及门禁系统安装、治疗台更换、走道无障碍扶手更换等。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

四、项目内容

采购清单如下：

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房储物柜（双面柜门）（16个房） | 组 | 8 | - 基层品种：18厚多层免漆板基层 2.面层种类、规格：柜体内外面漆木纹板，同质PVC线条封边 3.其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件 4.每组柜规格：长4.6米*高2.55*2面门=23.46面平方 - 木纹板参考品牌：相当于威盛亚、富美家、富丽华木纹 - 拆除原病房衣柜（木制作） - 拆除原病房衣柜建筑砌脚（红砖砌脚）、垃圾清运 - 上楼及搬运 |
| 2 | 病房储物柜（单面柜门）（1个房） | 组 | 3 | - 基层品种：18多层免漆板基层，（11.7平方/组） 2.面层种类、规格：柜体内外面漆木纹板，同质PVC线条封边 3.其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件 4.每组柜规格：长4.6米*高2.55=11.73面平方 - 木纹板参考品牌：相当于威盛亚、富美家、富丽华木纹 - 拆除原病房衣柜（木制作） - 拆除原病房衣柜建筑砌脚（红砖砌脚）、垃圾清运 - 上楼及搬运 |
| 3 | 病房铝合金玻璃门（带遥头） | 樘 | 21 | - 铝合金厚度：2.0mm 2.含制作、安装、运输、五金配件 - 拆除原层病房卫生间塑料门（含遥头）、垃圾清运 4.门周边塞缝、加固、墙面边修补 - 5.上楼及搬运 |
| 4 | 病房木门（单开） | 樘 | 21 | - 定制门，内蜂窝板，生态免漆板面门扇 2.含门锁、五金 3.拆除原层病房、通道木门 、垃圾清运 4.门周边塞缝、加固、墙面边修补 - 双面6厘钢化玻璃带工医LOGO标字 、尺寸：820*230mm - 门尺寸2.2m*1.3m - 上楼及搬运 |
| 5 | 病房木门（双开） | 樘 | 3 | - 定制门，内蜂窝板，生态免漆板面门扇 2.含门锁、五金 3.拆除原层病房、通道木门 、垃圾清运 4.门周边塞缝、加固、墙面边修补 - 双面6厘钢化玻璃带工医LOGO标字 、尺寸：820mm*230mm 6.门尺寸2.2m*1.9m - 7.上楼及搬运 |
| 6 | 射线防护单开门（拆、搬、装） | 樘 | 1 | 1.304#不锈钢 - 硫酸钡填充 - 门尺寸2.2m*1.3m 4.门周边塞缝、加固、墙面边修补 5.拆除原层病房通道木门 、拆、搬、安装射线防护单开门、垃圾清运 |
| 7 | 窗口射线防护处理，阳台之间射线防护处理（拆、搬、装） | 樘 | 1 | 1.硫酸钡填充 2.木板、铝塑板材质 |
| 8 | 刷卡单向进入 | 台 | 1 | - 内部按钮开门 - 外部指纹、卡、开门 |
| 9 | 治疗台柜门 | 组 | 2 | - 基层品种：18多层免漆板基层（2米/组） - 面层种类、规格：柜体内外面漆木纹板，同质PVC线条封边 - 其他材料种类：合页、等五金配件 - 每组柜规格：长2米*高0.8米 5.木纹板参考品牌：相当于威盛亚、富美家、富丽华木纹 - 6.拆除原病房衣柜（木制作） 7、垃圾清运、上楼及搬运 |
| 10 | 走道抗菌防撞扶手 | 项 | 1 | 1.120型抗菌防撞扶手 2.拆除旧扶手，墙洞修补 3.走道长52米 |

五、报价要求

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价等内容，质保期至少2年及以上。

六、其他要求

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

六、合同期及结算方式

1、签订合同后，30天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后按实际供货数量进行结算。