体检科、门诊部等科室采购屏风、条码存包柜的项目需求

- 项目名称

- 体检科、门诊部等科室采购屏风、条码存包柜项目

- 资质要求

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 采购需求及报价方式

| 序号 | 名称 | 规格、材质 | 产品图片 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折叠床 | 1.展开尺寸：1800*650*260H，折合尺寸：650*300*695H; 2.钢架材质：钢架采用壁厚1.2mm厚钢管支架，钢架表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、高压静电喷漆，具有抗腐、防锈、耐磨、无油漆味等特点，支撑稳固，承重120公斤，配活动脚轮，手拉自如； 3.床垫材质：采用高档棉麻面料，质感柔软透气、耐磨、无异味；填充5cm加厚高密度海绵；环保加厚内板，采用多层实木环保压制而成，承重力强。 |  | 张 | 1 |  |  | 党委办公室 |
| 2 | 屏风挂衣架 | 采用中密度纤维板，外贴三聚氢胺防火面料，具有硬度高、耐磨等特点；采用优质PVC封边条，封边条耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热；屏风两侧可固定挂衣钩挂置衣物；底部加重处理，稳固不侧翻； |  | 组 | 3 |  |  | 医学检验科 |
| 3 | 医用屏风 | 1.规格：1500*1800H； 2.材质：采用304不锈钢支架，支架壁厚0.8mm，支撑稳固不摇晃，配活动轮，收放自如；面料采用防水防透布料，环保吴异味。 |  | 个 | 20 |  |  | 体检科 |
| 4 | 医用折叠床 | 1.展开尺寸：1800*600*650H，折合尺寸：900*600*25H，要求可轻松收纳，床体自带手抽提带，方便携带； 2.钢架材质：采用壁厚1.5mm钢管支架，钢架表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、高压静电喷漆，具有抗腐、防锈、耐磨、无油漆味等特点，支撑稳固； 3.床垫材质：采用西皮面料，弹性好、耐磨无异味；填充40mm厚高密度海绵； |  | 组 | 10 |  |  |  |
| 5 | 条码存包柜 | 长1100*宽460*1800高 一、采用优质0.6mm冷扎钢板。 二、涂层：表面经过酸洗磷化处理，高压静电喷漆，具有抗腐、防锈、耐磨、无油漆味等特点；产品质量符合国家标准。 三、电源控制：变压器、漏电保护器采用国际知名品牌经3C、CE等认证，采用无铅制程，附合环保ROHS要求，符合IECLEN60335-1(PD3)电器标准。 控制系统主要技术指标： 1.电源：交流85V~265V，50/60Hz供电，消耗功率不大于50VA。 2.显示：采用128*64点阵高亮度液晶显示器，视域73.4×38.8mm。 3.主板：采用优质元器件和表面贴装技术，经优化设计的软硬件，保证运行的高可靠性和长寿命。具有如下主要功能：①全程语音提示。②采用RS485通讯接口控制门控板，每个柜体的门数可在2~24门中选择。③最大支持64门，可按最大8行8列任意设置行数和列数。④支持测物，门开关检测。⑤具有延时取物功能和取物限时功能。 4.门控板：可使用测物和不测物门控板，额定供电电压为18V，电磁铁线圈阻值不小于15欧姆。 |  | 组 | 3 |  |  | 门诊部（鱼峰院区） 定制色 |
| 6 |  |  |  | 组 | 2 |  |  | 门诊部（西院） 灰白色 |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 服务商遴选方式

对服务商的服务质量、及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务公司。