| 硬质支气管镜 配置/参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| 1 | 支气管手术器械 | 管鞘、直径为φ14、长度330mm | 1根 |
| 2 | 支气管手术器械 | 管鞘、直径为φ12.2、长度330mm | 1根 |
| 3 | 支气管手术器械 | 管鞘、直径为φ11.7、长度330mm | 1根 |
| 4 | 支气管手术器械 | 管鞘头部 | 1根 |
| 5 | 支气管手术器械 | 管鞘、直径为φ14、长度430mm | 1根 |
| 6 | 支气管手术器械 | 管鞘、直径为φ12.2、长度430mm | 1根 |
| 7 | 支气管手术器械 | 管鞘、直径为φ11.7、长度430mm | 1根 |
| 8 | 支气管手术器械 | 3.5*500异物鳄牙钳（单开） | 1把 |
| 9 | 支气管手术器械 | 3.5*500异物花生钳（单开） | 1把 |
| 10 | 支气管手术器械 | 3.5*500活检钳（双开） | 1把 |
| 11 | 支气管手术器械 | 3.0*500异物鳄牙钳（双开） | 1把 |
| 12 | 支气管手术器械 | 3.0*500异物花生钳（双开） | 1把 |
| 13 | 支气管手术器械 | 3.0*500活检钳（双开） | 1把 |
| 14 | 支气管手术器械 | 1.8*600活检钳（单开） | 1把 |
| 15 | 支气管手术器械 | 3.5*500吸引管 | 1把 |
| 16 | 支气管手术器械 | 3.0*500三抓钳 | 1把 |
| 17 | 消毒盒 | 管鞘消毒盒 | 1个 |
| 18 | 消毒盒 | 器械消毒盒 | 1个 |
| 19 | 高频呼吸机接头 | 高频呼吸机接头 | 1个 |
| 20 | 清洗刷 | 管鞘清洗刷（含不同规格） | 1套 |
| 21 | KS型 | 柯式硬镜密封帽套装（KS型） | 5套 |