鼻内镜，鼻窦手术包  1套
1、我科已有美敦力鼻科磨钻主机（进口）钻头需适配美敦力主机
3.5mm, RAD 120 刀头       3
5mm弯炳圆形高速金刚钻   3

4mm弯炳DCR高速钻头    3

镰状刀 5把  

弯可调吸引管 直径2.5*24    6把  

鼻科小弯剪左弯  3把      

鼻科小弯剪右弯  3把    

长嘴切钳        3把    

尖切钳          5把          

中切钳          3把      

大切钳          3把      

上颌窦探针      4把    

上颌窦探针      4把  (弯度不同)  

鼻息肉钳  下弯115°张开125° 6把   

鼻息肉钳  下弯90°张开115° 6把   

鼻咬切钳     4.0mm 带吸引 0° 5把    

旋切刀头  直   15把      

          弯    8把       

鼻内镜  0°    3把  

鼻内镜  45°   3把  

鼻内镜  75°   3把  

