	硬质支气管镜 配置/参数

	序号
	名称
	描述
	数量

	1
	支气管手术器械
	管鞘、直径为φ14、长度330mm
	1根

	2
	支气管手术器械
	管鞘、直径为φ12.2、长度330mm
	1根

	3
	支气管手术器械
	管鞘、直径为φ11.7、长度330mm
	1根

	4
	支气管手术器械
	管鞘头部
	1根

	5
	支气管手术器械
	管鞘、直径为φ14、长度430mm
	1根

	6
	支气管手术器械
	管鞘、直径为φ12.2、长度430mm
	1根

	7
	支气管手术器械
	管鞘、直径为φ11.7、长度430mm
	1根

	8
	支气管手术器械
	3.5*500异物鳄牙钳（单开）
	1把

	9
	支气管手术器械
	3.5*500异物花生钳（单开）
	1把

	10
	支气管手术器械
	3.5*500活检钳（双开）
	1把

	11
	支气管手术器械
	3.0*500异物鳄牙钳（双开）
	1把

	12
	支气管手术器械
	3.0*500异物花生钳（双开）
	1把

	13
	支气管手术器械
	3.0*500活检钳（双开）
	1把

	14
	支气管手术器械
	1.8*600活检钳（单开）
	1把

	15
	支气管手术器械
	3.5*500吸引管
	1把

	16
	支气管手术器械
	3.0*500三抓钳
	1把

	17
	消毒盒
	管鞘消毒盒
	1个

	18
	消毒盒
	器械消毒盒
	1个

	19
	高频呼吸机接头
	高频呼吸机接头
	1个

	20
	清洗刷
	管鞘清洗刷（含不同规格）
	1套

	21
	KS型
	柯式硬镜密封帽套装（KS型）
	5套

	
	
	
	


