| 肝胆甲状腺外科申购腔镜甲状腺手术器械列表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 医用剥离器 | 皮下分离器φ10mm | 1 | 支 |
| 2 | 医用拉钩 | 甲状腺拉钩1.8左弯25（短手柄） | 1 | 支 |
| 3 | 医用拉钩 | 甲状腺拉钩1.8左弯30（短手柄） | 1 | 支 |
| 4 | 医用拉钩 | 甲状腺拉钩1.8右弯25（短手柄） | 1 | 支 |
| 5 | 医用拉钩 | 甲状腺拉钩1.8右弯30（短手柄） | 1 | 支 |
| 6 | 穿刺器 | 十字穿刺器φ6 加长型（斜口，内芯圆头） | 2 | 套 |
| 7 | 穿刺器 | 十字穿刺器φ11加长型（斜口，内芯圆头） | 1 | 套 |
| 8 | 双极电凝钳（精细） | SJ-DH05 | 1 | 套 |
| 9 | 单极分离钳（精细） | φ5*330mm | 1 | 把 |
| 10 | 直角钳 | φ5*330mm | 1 | 把 |
| 11 | 单极抓钳（V型）无损伤（带锁扣） | φ5*330mm | 1 | 把 |
| 12 | 单极电凝钩 | φ5*330mm | 1 | 套 |
| 13 | 单极高频电缆线 | 3000mm | 1 | 条 |
| 14 | 注水器 | φ2.5*250mm | 1 | 支 |