医院环保管家服务采购项目需求

一、项目名称

医院环保管家服务采购项目

二、项目概况

根据国家《排污许可管理条例》第十九条要求“排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。我院因不具备自行监测能力，故需要聘请第三方有资质的单位进行污水的自行监测，同时为了环保工作更好的开展，需要具有专业环保知识的人员指导我院相关人员对污染防治措施进行监管和维护，落实环保要求的相关规定，并及时指出纠正存在的环保问题，降低环保违法风险，防范环境污染事件的发生。

三、供应商资质条件

1、需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、有效的“营业执照”副本复印件。

4、有效的“税务登记证”副本复印件。

5、具有相关检测资质

- 项目具体服务内容

1.环保问题诊断排查服务

对甲方提供环保问题排查服务，排查内容包括环保手续合法性；废气收集及治理设施有效性；废水收集及治理设施有效性；危险废物贮存及处理合规性；环境风险防范设施有效性；环保台账管理规范性等。

每季度至少进行 2 次现场巡检，排查存在的环保问题，填写环保问题排查记录，提供排查报告。

2.环保事项托管服务

（1）按照排污许可证的要求，为甲方编制自行监测方案，落实排污许可证要求的自行监测任务，按照排污许可证副本上的监测要求进行监测并出具检测报告（具体监测指标参见附件表格，如有出入以排污许可证副本为准），完成全国污染源监测信息管理与共享平台的数据填报工作。

（2）为甲方完成排污许可证申报、变更、延续、注销、撤销、遗失补办等工作；按照排污许可证要求，为甲方记录好环境管理台账和执行报告信息表，在此基础上帮助甲方编制环保月报、季报、年报，同时进行审核、备案且上传至国家排污许可信息管理平台。

（3）按照现行环境统计要求，按季度、年度为甲方填报、统计企业污染物排放量等具体数据信息，按时完成企业的环境统计任务。

（4）按照环保部门要求，编写或修订医院突发环境事件应急预案。

（5）协调与区/县、市环保部门的工作关系，及时与环保主管部门沟通、汇报甲方的环保工作情况，协调处理相关环保问题。

（6）为甲方提供环保相关的情况说明、汇报等文案的撰写、编辑、报送服务。

（7）帮助甲方学法用法，落实主管部门监管要求，合理规避环保行政处罚，对甲方环保法律法规自我约束进行指导。

（8）按照环保相关法律法规及监管要求，对企业/单位污水处理运行设施（污水处理站）提供运行维护服务。

（9）对需要安装或保障运维的废水/废气在线监测设备提供调试维护、保养、运维、保障达标运行提供技术指导服务。

（10）对企业/单位产生的危险废物的贮存场地提供技术支持服务；对危险废物的外协合法处置提供承包服务和技术跟踪。

（11）其他关于环保方面的技术服务或托管需求服务等。

3.环保政策和环境保护法律咨询服务

依照国家环境保护法律法规，乙方为甲方提供环境保护宏观规划、技术指导、环境保护政策和法律咨询服务。

- 合同期及结算方式

- 1.合同服务期 1 年。

- 2.结算方式：以3个月为一周期，1年分四次结算。

- 服务商遴选方式

- 根据服务商的价格、服务的内容以及时效进行综合评价。

后勤社会化服务管理办公室：

总务科经办人：

总务科主任：

2022年11月18日