**柳州市工人医院总院、西院、鱼峰院区**

**中央空调水处理药剂采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院总院、西院、鱼峰院区中央空调水处理药剂采购。

**二、项目概况**

 根据中央空调循环水水质控制指标国家标准GB-50050-2007，中央空调日常保养要求，中央空调管道、设备需定期进行水处理，包括投药清洗。每年一次彻底清洗管道，每月定量投加预膜剂、高效缓蚀剂、阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂等。现采购一批水处理药剂，由投标人负责定期定量投放药剂。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

1、采购内容：水处理药剂一批，清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **总院** | **西院** | **鱼峰** | **小计（桶/袋）** | **备注** |
| 1 | NF-701清洗剂 | 25KG/桶 | 5 | 2 | 2 | 9 | 含冷却水和冷冻水系统用药 |
| 2 | NF-902预膜剂 | 25KG/袋 | 12 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | NF-904高效缓蚀剂 | 25KG/袋 | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 4 | NF-302缓蚀阻垢剂 | 25KG/桶 | 37 | 20 | 20 | 77 |
| 5 | NF-810杀菌灭藻剂 | 25KG/桶 | 37 | 20 | 20 | 77 |
| 6 | NF-806杀菌灭藻剂 | 25KG/桶 | 14 | 8 | 8 | 30 |

 2、服务要求：根据招标人要求，投标人负责定期定量投放药剂。

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标产品、报价等内容。

**六、其他要求**

1、投标人所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。提供产品质量合格证。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**七、现场查勘**

各投标人可按采购单位统一组织安排，到柳州市工人医院总院、西院、鱼峰院区进行实地勘察（逾期不到不再单独组织踏勘）对现场进行了解。因中标人勘察有误造成无法按采购单位要求实施的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由中标人承担全部赔付责任。勘察联系人叶伟潜：13877216376。

**八、合同期及结算方式**

1、合同期一年；

2、结算方式：按季度进行结算。

总务科： 后勤社会化办公室：

2023年5月18日 2023年5月18日