柳州市工人医院总院住院楼病区卫生间大理石台盆不锈钢托架采购项目需求

一、项目名称

柳州市工人医院总院住院楼病区卫生间大理石台盆不锈钢托架采购项目。

二、项目概况

柳州市工人医院总院总院投入使用至今，共发生23起台盆大理石吊边脱落的情况，其中有1起更是造成患者脚背被砸伤的情况。为保证大理石台盆坚固耐用，故需在台盆大理石吊边下方用不锈钢材料定制托架，同时与卫生间墙体、原挂墙支架进行锚固，撑托大理石并增加结构稳定性。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

四、项目内容

采购内容：按我院大理石台盆形状定制不锈钢托架602个。

| 序号 | 楼层 | 规格、材质、参数 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二层 | 不锈钢规格： 25mm*25mm方管 25mm*13mm弧形管 不锈钢材质： 304不锈钢 不锈钢厚度： 0.8mm | 42 |  |
| 2 | 三层 |  | 42 |  |
| 3 | 四层 |  | 42 |  |
| 4 | 五层 |  | 42 |  |
| 5 | 六层 |  | 42 |  |
| 6 | 七层 |  | 42 |  |
| 7 | 八层 |  | 42 |  |
| 8 | 九层 |  | 42 |  |
| 9 | 十层 |  | 42 |  |
| 10 | 十一层 |  | 42 |  |
| 11 | 十二层 |  | 37 |  |
| 12 | 十三层 |  | 35 |  |
| 13 | 十四层 |  | 42 |  |
| 14 | 十五层 |  | 42 |  |
| 15 | 十六层 |  | 26 |  |
| 16 | 合计 |  | 602 |  |

五、报价要求

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期（质保期1年及以上）等内容。

六、其他要求

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

六、合同期及结算方式

1、签订合同后，15天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

基建办

2023年5月30日