柳州市工人医院静配中心摆药车采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院静配中心摆药车采购。

二、项目概况

我院静配中心因工作需要，拟采购摆药车20台。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

四、项目内容

采购内容：摆药车20台，清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆药车 | 小（材质为SUS304不锈钢，面板厚1.0mm，双面封扣；立柱为￠25mm的圆管，聚氨酯脚轮，万向并带刹车，尺寸：700*350*800） | 10 | 台 |  |
| 2 | 摆药车 | 大（材质为SUS304不锈钢，面板厚1.0mm，双面封扣；立柱为￠25mm的圆管，聚氨酯脚轮，万向并带刹车，尺寸：940*450*1100） | 10 | 台 |  |

五、报价要求

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

六、其他要求

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

六、合同期及结算方式

1、本项目为一次性采购，签订合同后，15天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

总务科                               静配中心

2023年5月30日                       2023年5月30日