**柳州市工人医院总院污水处理站池底淤泥清理外运**

**采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院总院污水处理站池底淤泥清理外运。

**二、项目概况**

 项目为总院污水处理站池底淤泥清理外运。项目计划对总院污水处理站调节池、沉淀池、应急池池底淤泥进行一次性彻底清理。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

总院污水处理站池底淤泥清理外运，主要内容为对污水处理站调节池、沉淀池、应急池池底淤泥进行一次性彻底清理，采用大型自卸自排式吸污车抽吸并清运出院区，池底面积约270㎡，池底沉积淤泥约2475m³。

**五、招标要求**

1.应标方负责项目内所有人工服务及机械设备服务；

2.清理出来的淤泥、杂物必须由应标方负责外运出项目所在场地，不得对院区造成污染；

3.应标单位完成所有清理工作必须经过医院后勤社会化管理办公室确认后才能算完成清理服务；

4.清理过程中确保周边环境卫生不受影响，不能影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，7天内完成淤泥清理；

2.报价为总价包干报价形式。

 总务科

 2023年7月5日