鱼峰院区5号楼防火门维修更换项目需求

- 项目名称

- 鱼峰院区5号楼防火门维修更换项目

- 项目概况

- 鱼峰院区5号楼防火门损坏，需拆除旧门，采购钢质防火门进行更换。

- 资质要求

- 参与单位需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有从事本次招标采服务的准入资格及相关资质证件，具备法人资格的服务商；

- 投标人需具有消防设施工程专业承包企业资质

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 维修服务内容

| 序号 | 维修更换内容 | 规格（㎡） | 单位 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼，钢质 | 3.74 | ㎡ | 5号楼 |
| 2 | 二楼，钢质 | 3.70 | ㎡ | 5号楼 |
| 3 | 三楼，钢质 | 3.70 | ㎡ | 5号楼 |
| 4 | 四楼，钢质 | 3.72 | ㎡ | 5号楼 |
| 5 | 五楼，钢质 | 3.64 | ㎡ | 5号楼 |
| 6 | 六楼，钢质 | 3.69 | ㎡ | 5号楼 |
| 7 | 七楼，钢质 | 3.61 | ㎡ | 5号楼 |
| 8 | 八楼，钢质 | 3.68 | ㎡ | 5号楼 |
| 9 | 九楼，钢质 | 3.66 | ㎡ | 5号楼 |
| 10 | 十楼，钢质 | 3.69 | ㎡ | 5号楼 |
| 11 | 十一楼，钢质 | 3.67 | ㎡ | 5号楼 |
| 12 | 十二楼，钢质 | 3.62 | ㎡ | 5号楼 |
| 13 | 十三楼，钢质 | 3.58 | ㎡ | 5号楼 |
| 14 | 十四楼，钢质 | 3.78 | ㎡ | 5号楼 |

- 报价要求

- 对以上维修内容进行包干报价方式。

- 报价内容包含制造、采购、包装、运输、装卸、二次搬运、保险、拆卸旧件、安装、调试、检测合格全过程的所有费用。

- 质量和施工要求

- 拆除旧防火门，按相关消防要求安装新制钢质防火门。

- 所有产品必须具有出厂检验合格证。

- 所有产品必须具有使用维护说明书。

- 所使用的产品符合设计要求和国家标准。

- 保证设计、生产、安装的防火门需一次性通过消防验收。

- 防火门的耐火性符合《高层民用建筑设计防火规范 GB5005-95》规定的钢质防火门的耐火性

- 在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。

- 认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。

- 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期3年。

- 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。

- 坚持推行贯彻执行“工完场洁”和“一日一清”的管理标准，树立文明施工形象。

- 供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。