| 序号 | 螺旋断层放疗系统TOMO维保服务需求 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备名称：螺旋断层放疗系统（Radixact X7） |
| 二、 | 项目需求：螺旋断层放疗系统（Radixact X7）维保 |
| 三、 | 总体要求： |
| 1、 | 服务期限：合同正式签订之日起3年维保服务； |
| 2、 | 针对上述设备，由维保方按合同要求提供全部软件、硬件维修、预防性维护、保养、备品备件和消耗性材料等，提供全部软件升级。 |
| 四、 | 技术参数： |
| 1、 | 开机率 |
| ▲1.1、 | 开机率95%：保证设备开机率达到95%（计算时间为法定工作日，全年275个工作日，停机时间不超过13.5个工作日） |
| ▲1.2、 | 缺省顺延：开机率未达95%，每超出一天保修顺延2个工作日。 |
| 2、 | 保养 |
| 2.1、 | 保养次数：根据设备运行状况提供每年大于等于4次定期预防性维护，要求供应商在预期保养时间之前1周内通知院方具体保养时间 |
| 2.2、 | 保养计划：制定并提供检查计划、图象质量（效果）检查、评判参数结果、调整/校准、记录检查结果、检测报告。提供计划性定期的维修服务检测内容，列明检测清单。提供预防性保养损耗品。 |
| 2.3、 | 保养记录：保修期内，每次故障维修及保养事件，必须提供维修或保养记录并由院方登记备案 |
| 2.4、 | 保养报告：按年度质控要求提供设备的维护保养总结报告 |
| 3、 | 人员能力 |
| 3.1 | 维修办事处：具有2个以上在国内的维修办事处（提供图片、说明、房屋所有权证或房屋租赁协议）。 |
| ▲3.2、 | 维修工程师情况：提供本公司不少于1名常驻广西省并具备维修能力的工程师名单，需提供劳务合同或社保证明 |
| 4、 | 备件能力 |
| 4.1、 | 具备备件仓库：应具有中国境内的2个或以上备件库，以保证备件及时供应 |
| 4.2、 | 备件清单：提供针对本次服务项目涉及损耗品清单，包括型号、产地 |
| 4.3、 | 备件响应：工作日平均不超过48小时到现场（不可抗拒因素除外） |
| 4.4、 | 维修及检测工具：供应商具备针对设备的维修及检测工具 |
| 4.5、 | 检定合格证书：供应商具备专用维修工具的检定合格证书 |
| 4.6、 | 至少提供5家全国三甲医院的用户名单，提供合同扫描件或中标通知书 |
| 5、 | 综合能力 |
| 5.1、 | 升级：提供相应硬件和软件升级服务、安全性升级、建议性升级、记录升级程序服务 |
| 5.2、 | 热线支持：全国范围内开通免费热线电话，24小时*365天有工程师接听，提供快速诊断和技术服务及应用服务支持 |
| 5.3、 | 报修平台：具备维修管理系统、全国及时维修响应中心和微信报修平台 |
| 5.4、 | 服务响应：维修响应时间不超过2小时，8小时内赶到现场 |
| 5.5、 | 周检：每周提供一次设备周检 |
| 5.6、 | 专业物理师现场支持，提供物理师原厂培训证书 |
| 6、 | 付款条件 |
| 6.1、 | 常规付款方式：一年付2次，自合同约定的维保服务起始日起算，每半年支付一次，每次支付当年保费的50%，至合同款项支付完毕。 |
| 6.2、 | 特殊情况：以实际谈判为准。 |