柳州市工人医院五金材料及维修配件配送服务项目采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院五金材料及维修配件配送服务项目采购

二、项目概况

本次招标内容主要是五金材料与维修配件等配送服务采购，相关技术参数及要求等详细见《五金材料及维修配件配送服务采购招标明细表》。

三、供应商资质条件

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

- 投标人必须在柳州本地仓储或设置有应急仓储。

- 采购清单及报价

- 投标供应商需按附件“五金材料及维修配件配送服务采购招标明细表”进行报价，投标响应文件需满足或优于报价需求，该表列出品牌为参考品牌，如提供非参考品牌产品需列出品牌及所对应的详细型号。

- 报价包含：人工费、材料费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。

五、物资属性及相关要求

（一）质量技术标准

- 投标人确保所供应产品必须符合招标采购清单的要求。

- 投标人提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

- 投标人提供的物品必须是全新的、包装完好、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，而且投标人提供的物品必须是近期出厂的。不超过出厂日期至有效日期的一半时间。

- 交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。

- 货品按医院要求送到指定地点，并完成安装调试及验收（以出具验收报告为准）。

（二）配送服务要求

- 供应商积极响应，接到任务后3个工作日要求送货（量不认大小）。

- 突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在24小时内完成采购人的采购任务。

- 中标人要派至少一人长期跟进采购人单位相关业务（要求其在五金水电材料方面至少有三年从业经验），其他日常配送服务人员不少于2名。

- 中标人要及时收集医院各科室五金物资的供应情况、质量情况等信息，并及时与相关使用科室进行沟通及反馈，做好后续跟踪服务工作，并定期将相关供应情况及时报告医院总务科。

- 中标人按照医院采购部门确认后的采购需求计划，对医院的各项五金材料进行供应服务。每批次采购计划应交货到指定科室，并由采购单位所对应的申购人员验收签收，签收后双方各自留底一联，以便每月核对结算。

- 一般常用五金物资，供应要做到：采购人需随订随送，至少在1小时内响应，4小时内送达。对于需厂家定制的五金零配件或五金产成品等，供货时间不得超过三天。特殊物资，可由双方协商送货时间。由于中标人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求中标人赔偿。

- 在采购人或采购委托人签收之前，货物的所有权和风险属于中标人，货物发生遗失、损坏、质变等由中标人负责。

- 中标人须严格按照采购人的要求配送商品，不得随意更改增减数量、规格、品牌、型号等，否则，采购人及指定签收人有权拒收。

- 除客观不可抗力外，中标人不得推迟送货。如客观原因确需延迟送货的，中标人必须告知采购人。

- 如中标人每月发生三次以上（含三次），所配送物品有质量、包装缺损、品牌、型号变更等不按合同规定的行为时，采购人有权按当月结算额2%扣减中标人货款。一年内出现上述情况三次以上（含三次）的，采购人有权按当月结算额的10%扣减中标人货款，直至解除合同。

- 中标人必须满足采购人物资信息管理要求：使用医院指定物资管理系统，配合医院做好物资申购、送货验收及核对清单等工作。

六、合同期及结算方式

1、合同期限为1年

2、结算方式：按实际采购量结算，每季度结算一次。

七、供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

总务科经办人：

总务科主任：

2023年7月24日

| 五金材料及维修配件配送服务采购招标明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 电源适配器 | 惠普 | 24V | 个 |  |
| 2 | 电源适配器 | 惠普 | 12V | 个 |  |
| 3 | 电源适配器 | 惠普 | 9V | 个 |  |
| 4 | 电源适配器 | 惠普 | 6V | 个 |  |
| 5 | 润滑油 | 长城 | AF-232# | KG |  |
| 6 | 液压油 | 长城 | 卓力46#/48# | KG |  |
| 7 | 电子秤 | TCL/凯丰 | 150kg，称医疗垃圾 | 台 |  |
| 8 | 吊线盒 | 南帆牌 | PP塑料6-11CM | 个 |  |
| 9 | 保险柜 | 艾斐堡 | 600mm*400mm*350mm | 个 |  |
| 10 | 保险柜 | 爱斐堡 | 800mm*480mm*400mm | 个 |  |
| 11 | 保险柜 | 爱斐堡 | 1200mm*600mm*490mm | 个 |  |
| 12 | 人字铝梯 | 红阳 | 特厚1.5米 | 杆 |  |
| 13 | 人字铝梯 | 红阳 | 特厚1.8米 | 杆 |  |
| 14 | 人字铝梯 | 红阳 | 特厚2.0米 | 杆 |  |
| 15 | 伸缩隔离栏 | 百舸 | 2米/DJ02 | 个 |  |
| 16 | 伸缩隔离栏 | 百舸 | 5米/DJ05 | 个 |  |
| 17 | 智能系列饮水机 | 志高 | 一开一温 550mm*450mm*1550mm | 台 |  |
| 18 | 智能系列饮水机 | 志高 | 一开两温 800mm*450mm*1600mm | 台 |  |
| 19 | 智能系列饮水机 | 碧丽 | 一开两温 590mm*350mm*1100mm 纳米面板 | 台 |  |
| 20 | 智能系列饮水机 | 碧丽 | 一开一温 430mm*320mm*1230mm 纳米面板 | 台 |  |
| 21 | 智能系列饮水机 | 安吉尔 | Y2611BK-K-G 一开一温 | 台 |  |
| 22 | 智能系列饮水机 | 沁园 | QS-ZRW-L14/13 一开一温 | 台 |  |
| 23 | 步进式直饮水机 | 水之园牌 | 一开一温SY-30A 220V 420mm×380mm×1350mm | 台 |  |
| 24 | 滤芯 | 志高 | 原厂 | 个 |  |
| 25 | 滤芯 | 安吉尔 | 原厂 | 个 |  |
| 26 | 滤芯 | 沁园 | 原厂 | 个 |  |
| 27 | 滤芯 | 碧丽 | 原厂 | 个 |  |
| 28 | 滤芯 | 水之园牌 | 原厂 | 个 |  |
| 29 | 膨胀螺丝（国标） | 桂源 | DN10*100mm | 颗 |  |
| 30 | 膨胀螺丝（国标） | 桂源 | DN10*80mm | 颗 |  |
| 31 | 膨胀螺丝（国标） | 桂源 | DN12*100mm | 颗 |  |
| 32 | 膨胀螺丝（国标） | 桂源 | DN12*120mm | 颗 |  |
| 33 | 膨胀螺丝（国标） | 桂源 | DN12*80mm | 颗 |  |
| 34 | 膨胀螺丝（国标） | 桂源 | DN6*60mm | 颗 |  |
| 35 | 膨胀螺丝（国标） | 桂源 | DN6*80mm | 颗 |  |
| 36 | 膨胀螺丝（国标） | 桂源 | DN8*60mm | 颗 |  |
| 37 | 膨胀螺丝（国标） | 桂源 | DN8*8Omm | 颗 |  |
| 38 | 麻花钻头 | 上工 | 2mm-3mm | 支 |  |
| 39 | 麻花钻头 | 上工 | 3mm-4mm | 支 |  |
| 40 | 麻花钻头 | 上工 | 5mm-5.8mm | 支 |  |
| 41 | 麻花钻头 | 上工 | 6mm-6.8mm | 支 |  |
| 42 | 麻花钻头 | 上工 | 7mm | 支 |  |
| 43 | 麻花钻头 | 上工 | 7.5mm | 支 |  |
| 44 | 麻花钻头 | 上工 | 8mm | 支 |  |
| 45 | 麻花钻头 | 上工 | 8.5mm | 支 |  |
| 46 | 麻花钻头 | 上工 | 10mm | 支 |  |
| 47 | 麻花钻头 | 上工 | 10.5mm | 支 |  |
| 48 | 麻花钻头 | 上工 | 10.8mm | 支 |  |
| 49 | 麻花钻头 | 上工 | 11mm | 支 |  |
| 50 | 麻花钻头 | 上工 | 11.5mm | 支 |  |
| 51 | 麻花钻头 | 上工 | 12mm | 支 |  |
| 52 | 鼓风机 | 永成 | 250W/220V 口径75MM | 个 |  |
| 53 | 鼓风机 | 德通 | ZYJD-150W/220V | 个 |  |
| 54 | 鼓风机 | 德通 | YY711-2/370-220W | 个 |  |
| 55 | 平推车 | 昌晖 | 500mm*700mm 静音轮 | 台 |  |
| 56 | 平推车 | 昌晖 | 600mm*900mm 静音轮 | 台 |  |
| 57 | 平推车 | 昌晖 | 700mm*1000mm 静音轮 | 台 |  |
| 58 | 除锈剂 | 美斯达 | 500ml | 瓶 |  |
| 59 | 余氯（ll）快速检测试剂盒 | 北京兰康 | 0.1mg/L∽10㎎／L | 盒 |  |
| 60 | 试纸 | 陆恒生物 | PH1-14 | 盒 |  |
| 61 | 铜芯双绞线 | 穿山 | 2*1.5平方 100米/卷 | 米 |  |
| 62 | 铜芯双绞线 | 穿山 | 2*1平方 100米/卷 | 米 |  |
| 63 | 橡套电缆 | 穿山 | 2*1平方 100米/卷 | 米 |  |
| 64 | 橡套电缆 | 穿山 | 2*1.5平方 100米/卷 | 米 |  |
| 65 | 橡套电缆 | 穿山 | 2*2.5平方 100米/卷 | 米 |  |
| 66 | 橡套电缆 | 穿山 | 3*1平方 100米/卷 | 米 |  |
| 67 | 橡套电缆 | 穿山 | 3*1.5平方 100米/卷 | 米 |  |
| 68 | 橡套电缆 | 穿山 | 3*2.5平方 100米/卷 | 米 |  |
| 69 | 橡套电缆 | 穿山 | 3*4平方 100米/卷 | 米 |  |
| 70 | 橡套电缆 | 穿山 | 3*6平方 100米/卷 | 米 |  |
| 71 | 橡套电缆 | 穿山 | 3*1.5+1平方 100米/卷 | 米 |  |
| 72 | 橡套电缆 | 穿山 | 3*2.5+1平方 100米/卷 | 米 |  |
| 73 | 橡套电缆 | 穿山 | 3*4+1平方 100米/卷 | 米 |  |
| 74 | 橡套电缆 | 穿山 | 3*6+1平方 100米/卷 | 米 |  |
| 75 | 橡套电缆 | 穿山 | 3*6+2平米 100米/卷 | 米 |  |
| 76 | 橡套电缆 | 穿山 | 4*6平米 100米/卷 | 米 |  |
| 77 | 橡套电缆 | 穿山 | 4*6+1平米 100米/卷 | 米 |  |
| 78 | 橡套电缆 | 穿山 | 5*6平米 100米/卷 | 米 |  |
| 79 | 铜芯线 | 穿山 | BV1.5平方 100米/卷 | 米 |  |
| 80 | 铜芯线 | 穿山 | BV2.5平方 100米/卷 | 米 |  |
| 81 | 铜芯线 | 穿山 | BV4平方 100米/卷 | 米 |  |
| 82 | 铜芯线 | 穿山 | BV6平方 100米/卷 | 米 |  |
| 83 | 铜芯线 | 穿山 | BV10平方 100米/卷 | 米 |  |
| 84 | 铜芯线 | 穿山 | BV16平方 100米/卷 | 米 |  |
| 85 | 铜芯线 | 穿山 | BV25平方 100米/卷 | 米 |  |
| 86 | 铜芯线 | 穿山 | BV35平方 100米/卷 | 米 |  |
| 87 | 铜芯线 | 穿山 | BVR1.5平方 100米/卷 | 米 |  |
| 88 | 铜芯线 | 穿山 | BVR2.5平方 100米/卷 | 米 |  |
| 89 | 铜芯线 | 穿山 | BVR4平方 100米/卷 | 米 |  |
| 90 | 铜芯线 | 穿山 | BVR6平方 100米/卷 | 米 |  |
| 91 | 铜芯线 | 穿山 | BVR10平方 100米/卷 | 米 |  |
| 92 | 铜芯线 | 穿山 | BVR16平方 100米/卷 | 米 |  |
| 93 | 铜芯线 | 穿山 | BVR25平方 100米/卷 | 米 |  |
| 94 | 电视遥控器原装 | 创维 | 带碳性电池 | 个 |  |
| 95 | 电视遥控器原装 | TCL | 带碳性电池 | 个 |  |
| 96 | 电视遥控器原装 | 海信 | 带碳性电池 | 个 |  |
| 97 | 破壁机 | 巴博萨 | FY-1055 2200W 5.5L | 台 |  |
| 98 | 破壁机 | 美的 | PB206A 1200W 1750ml | 台 |  |
| 99 | 模数化插座三插 | 德力西 | 10A/DZ47X | 个 |  |
| 100 | 模数化插座三插 | 德力西 | 16A/DZ47X | 个 |  |
| 101 | 微电脑时控开关 | 德力西 | 10A/DZ47X | 个 |  |
| 102 | 微电脑时控开关 | 德力西 | 20A/KG316T-20AC220V | 个 |  |
| 103 | 带漏电空开 | 德力西 | 1P10A-32A | 个 |  |
| 104 | 带漏电空开 | 德力西 | 1P40A | 个 |  |
| 105 | 带漏电空开 | 德力西 | 1P63A | 个 |  |
| 106 | 带漏电空开 | 德力西 | 2P16A--32A | 个 |  |
| 107 | 带漏电空开 | 德力西 | 2P40A | 个 |  |
| 108 | 带漏电空开 | 德力西 | 2P63A | 个 |  |
| 109 | 带漏电空开 | 德力西 | 3P20A--32A | 个 |  |
| 110 | 带漏电空开 | 德力西 | 3P40A | 个 |  |
| 111 | 带漏电空开 | 德力西 | 3P63A | 个 |  |
| 112 | 带漏电空开 | 德力西 | 4P25A--32A | 个 |  |
| 113 | 带漏电空开 | 德力西 | 4P40A | 个 |  |
| 114 | 带漏电空开 | 德力西 | 4P63A | 个 |  |
| 115 | 带漏电空开 | 德力西 | 1P100A | 个 |  |
| 116 | 带漏电空开 | 德力西 | 2P100A | 个 |  |
| 117 | 带漏电空开 | 德力西 | 3P100A | 个 |  |
| 118 | 空开 | 德力西 | 1P10A-32A | 个 |  |
| 119 | 空开 | 德力西 | 1P40A | 个 |  |
| 120 | 空开 | 德力西 | 1P63A | 个 |  |
| 121 | 空开 | 德力西 | 2P10A--32A | 个 |  |
| 122 | 空开 | 德力西 | 2P40A | 个 |  |
| 123 | 空开 | 德力西 | 2P63A | 个 |  |
| 124 | 空开 | 德力西 | 3P25A-32A | 个 |  |
| 125 | 空开 | 德力西 | 3P40A | 个 |  |
| 126 | 空开 | 德力西 | 3P63A | 个 |  |
| 127 | 空开 | 德力西 | 1P100A | 个 |  |
| 128 | 空开 | 德力西 | 2P100A | 个 |  |
| 129 | 空开 | 德力西 | 3P100A | 个 |  |
| 130 | 防水盒 | 德力西 | 86型暗装 | 个 |  |
| 131 | 初效板式过滤器 | 定制 | MPP295mm*295mm*45mm-G4 | 个 |  |
| 132 | 初效板式过滤器 | 定制 | MPP495mm*295mm*45mm-G4 | 个 |  |
| 133 | 初效板式过滤器 | 定制 | MPP595mm*495mm*45mm-G4 | 个 |  |
| 134 | 中效板式过滤器 | 定制 | APP380mm*380mm*60mm-F6 | 个 |  |
| 135 | 中效板式过滤器 | 定制 | APP780mm*290mm*60mm-F6 | 个 |  |
| 136 | 中效袋式过滤器 | 定制 | SE495mmv*295mm*534mm/05-F8-21LV | 个 |  |
| 137 | 中效板式过滤器 | 定制 | SE495mm*595mm*534mm/05-F8-21LV | 个 |  |
| 138 | 活性炭过滤器 | 广州展进 | 533mm*180mm*15mm | 个 |  |
| 139 | 防盗网 | 定制 | 厚度8mm-304不锈钢 | 平米 |  |
| 140 | 防盗门 | 定制 | 2050mm*960mm（860mm） | 扇 |  |
| 141 | 便盆架 | 定制 | 1800mm*350mm*1500mm | 个 |  |
| 142 | 毛巾架 | 定制 | 1200mm*350mm*1700mm (不锈钢） | 个 |  |
| 143 | 拉闸门 | 定制 | 304不锈钢 | 平米 |  |
| 144 | 镜子 | 佳美 | 450mm*600mm | 块 |  |
| 145 | 镜子 | 佳美 | 450mm*1450mm | 块 |  |
| 146 | 镜子 | 佳美 | 600mm*800mm | 块 |  |
| 147 | 磁性水晶门帘 | 定制 | 厚度5mm | 平米 |  |
| 148 | 安全扶手（厕所用） | 汇泰龙 | 60cm不锈钢 | 个 |  |
| 149 | 尼龙扶手（厕所用防滑） | 皇耐 | 60cm尼龙防滑 | 个 |  |
| 150 | 安全扶手（过道） | 定制 | 90cm不锈钢 | 个 |  |
| 151 | 塑钢门 | 定制 | 800mm*2000mm | 扇 |  |
| 152 | 不锈钢拉手（柜门） | 汇泰龙 | 9.5cm | 个 |  |
| 153 | 强力闭门器大号 | 大力神 | 大/中/小号 | 个 |  |
| 154 | 窗户玻璃 | 定制 | 5mm透明 | 平米 |  |
| 155 | 窗户把手 | 汇泰龙 | 常规（左右上下手） | 个 |  |
| 156 | 地弹簧大号 | 皇冠 | 大/中/小号 | 个 |  |
| 157 | 黑金刚网纱窗 | 定制 | 304不锈钢 | 平米 |  |
| 158 | 门禁钥匙 | 金点原子 | 智能ID-IC | 个 |  |
| 159 | 不锈钢下水管 | 贝贝鲸 | 直径32mm | 条 |  |
| 160 | 启辉器 | 飞利浦 | 6W-60W | 个 |  |
| 161 | 尼龙扎带 | 多邦 | 3mm*150mm 400克/包 | 包 |  |
| 162 | 尼龙扎带 | 多邦 | 3mm*200mm 400克/包 | 包 |  |
| 163 | 尼龙扎带 | 多邦 | 4mm*150mm 400克/包 | 包 |  |
| 164 | 尼龙扎带 | 多邦 | 4mm*200mm 400克/包 | 包 |  |
| 165 | 尼龙扎带 | 多邦 | 4mm*250mm 400克/包 | 包 |  |
| 166 | 尼龙扎带 | 多邦 | 5mm*200mm 400克/包 | 包 |  |
| 167 | 尼龙扎带 | 多邦 | 5mm*250mm 400克/包 | 包 |  |
| 168 | 尼龙扎带 | 多邦 | 5mm*300mm 400克/包 | 包 |  |
| 169 | 尼龙扎带 | 多邦 | 5mm*350mm 400克/包 | 包 |  |
| 170 | 尼龙扎带 | 多邦 | 6mm*250mm 400克/包 | 包 |  |
| 171 | 尼龙扎带 | 多邦 | 6mm*300mm 400克/包 | 包 |  |
| 172 | 尼龙扎带 | 多邦 | 6mm*350mm 400克/包 | 包 |  |
| 173 | 尼龙扎带 | 多邦 | 6mm*400mm 400克/包 | 包 |  |
| 174 | 尼龙扎带 | 多邦 | 8mm×400mm 400克/包 | 包 |  |
| 175 | 尼龙扎带 | 多邦 | 8cm×500cm 400克/包 | 包 |  |
| 176 | 生料带 | 封王 | 20米 HK03GA-2000 | 盒 |  |
| 177 | 不锈钢桶式电开水器 | 锋辉 | 20L | 台 |  |
| 178 | 不锈钢桶式电开水器 | 锋辉 | 40L | 台 |  |
| 179 | 不锈钢桶式电开水器 | 锋辉 | 60L | 台 |  |
| 180 | 微波炉变压器 | 格兰仕 | 原厂 | 个 |  |
| 181 | 微波炉磁控管 | 格兰仕 | 原厂 | 个 |  |
| 182 | 微波炉定时器 | 格兰仕 | 原厂 | 个 |  |
| 183 | 微波炉门撑开关 | 格兰仕 | 原厂 | 个 |  |
| 184 | 微波炉变压器 | 美的 | 原厂 | 个 |  |
| 185 | 微波炉磁控管 | 美的 | 原厂 | 个 |  |
| 186 | 微波炉定时器 | 美的 | 原厂 | 个 |  |
| 187 | 微波炉门撑开关 | 美的 | 原厂 | 个 |  |
| 188 | 电源线 | 公牛 | 1.5米/GN-J4 | 条 |  |
| 189 | 二级扁插头 | 公牛 | 10A GNT-10L | 个 |  |
| 190 | 三级扁插头 | 公牛 | 10A GNT-10S | 个 |  |
| 191 | 三级扁插头 | 公牛 | 16A GNT-16S | 个 |  |
| 192 | 无线对讲门铃 | 公牛 | LED X1880 | 组 |  |
| 193 | 无线对讲门铃（可视） | 一品安防 | V828ZB-J4K | 套 |  |
| 194 | 带线多用插座 | 公牛 | 八位3米 GN604 | 个 |  |
| 195 | 带线多用插座 | 公牛 | 八位5米 GN604 | 个 |  |
| 196 | 带线多用插座 | 公牛 | 六位3米 GN109K | 个 |  |
| 197 | 带线多用插座 | 公牛 | 六位5米 GN109K | 个 |  |
| 198 | 带线多用插座 | 公牛 | 六位10米 GN109K | 个 |  |
| 199 | 带线多用插座 | 公牛 | 三位3米 GN606A | 个 |  |
| 200 | 带线多用插座 | 公牛 | 三位5米 GN606A | 个 |  |
| 201 | 带三个USB插座 | 公牛 | 六位3米 3USB | 个 |  |
| 202 | 带三个USB插座 | 公牛 | 二位3米 2USB | 个 |  |
| 203 | 不锈钢螺丝 | 固强 | DN4*20mm-40mm | 盒 |  |
| 204 | 不锈钢螺杆 | 大利 | DN10*40mm | 套 |  |
| 205 | 不锈钢螺杆 | 大利 | DN12*60mm | 套 |  |
| 206 | 不锈钢螺杆 | 大利 | DN12*80mm | 套 |  |
| 207 | 不锈钢螺杆 | 大利 | DN14*80mm | 套 |  |
| 208 | 不锈钢螺杆 | 大利 | DN14*100mm | 套 |  |
| 209 | 不锈钢螺杆 | 大利 | DN16*80mm | 套 |  |
| 210 | 不锈钢螺杆 | 大利 | DN16*100mm | 套 |  |
| 211 | 不锈钢螺杆 | 大利 | DN18*100mm | 套 |  |
| 212 | 不锈钢开孔器 | 精工 | 16mm | 个 |  |
| 213 | 不锈钢开孔器 | 精工 | 20mm | 个 |  |
| 214 | 不锈钢开孔器 | 精工 | 25mm | 个 |  |
| 215 | 不锈钢开孔器 | 精工 | 32mm | 个 |  |
| 216 | 钢排钉 | 固强 | 18mm/25mm/32mm/38mm | 盒 |  |
| 217 | 不锈钢管卡 | 固强 | 25mm/32mm/16mm/20mm | 个 |  |
| 218 | 角钢 | 邕江 | 30mm*30mm*2.7mm | 条 |  |
| 219 | 角钢 | 邕江 | 40mm*40mm*3.8mm | 条 |  |
| 220 | 角钢 | 邕江 | 50mm*50mm*4.7mm | 条 |  |
| 221 | 角钢 | 邕江 | 60mm*60mm*5.8mm | 条 |  |
| 222 | 不锈钢插销 | 固力 | 100mm | 副 |  |
| 223 | 不锈钢插销 | 固力 | 150mm | 副 |  |
| 224 | 不锈钢插销 | 固力 | 200mm | 副 |  |
| 225 | 不锈钢插销 | 固力 | 300mm | 副 |  |
| 226 | 配电箱 | 得力西 | 300mm*400mm*150mm | 个 |  |
| 227 | 配电箱 | 得力西 | 400mm*500mm*200mm | 个 |  |
| 228 | 配电箱 | 得力西 | 500mm*600mm*250mm | 个 |  |
| 229 | 配电箱 | 得力西 | 600mm*700mm*250mm | 个 |  |
| 230 | 不锈钢焊丝 | 金桥 | 1mm-1.2mm | 卷 |  |
| 231 | 不锈钢单钩 | 猛虎 | 蝴蝶型 | 个 |  |
| 232 | 丝攻 | 猛虎 | 6mm/8mm/10mm | 副 |  |
| 233 | 水泥钉 | 猛虎 | 18mm/30mm/40mm/50mm/60mm/75mm/100mm | 盒 |  |
| 234 | 水钻头 | 猛虎 | 32mm*370mm | 支 |  |
| 235 | 水钻头 | 猛虎 | 56mm*370mm | 支 |  |
| 236 | 水钻头 | 猛虎 | 63mm*370mm | 支 |  |
| 237 | 水钻加长杆 | 猛虎 | 50mm | 支 |  |
| 238 | 电热水器专用膨胀螺栓 | 大利 | M10*100mm | 个 |  |
| 239 | 不锈钢合页 | 汇泰龙 | 100mm/4*3*2.5 | 付 |  |
| 240 | 不锈钢合页 | 汇泰龙 | 120mm/4*3*3 | 付 |  |
| 241 | 抽屉走轨 | 固特 | 350mm-450mm | 付 |  |
| 242 | 按键开关 | 曼科 | 86型暗装 | 个 |  |
| 243 | 不锈钢强励门吸 | 固特 | 95mm | 副 |  |
| 244 | 门扣 | 固特 | 100mm | 副 |  |
| 245 | 不锈钢门把手 | 固特 | 600*400mm | 副 |  |
| 246 | 自攻钉 | 冠亚 | 3.5*25/4*30mm/5*35mm | 盒 |  |
| 247 | 抽芯铆钉 | 冠亚 | M4×16mm 500支 | 盒 |  |
| 248 | 抽芯铆钉 | 冠亚 | M4×20mm 500支 | 盒 |  |
| 249 | 抽芯铆钉 | 冠亚 | M4×25mm 500支 | 盒 |  |
| 250 | 抽芯铆钉 | 冠亚 | M5×20mm 500支 | 盒 |  |
| 251 | 导示牌电源开关 | 德力西 | 12V2A | 个 |  |
| 252 | 导示牌电源开关 | 德力西 | 12V4A | 个 |  |
| 253 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV2*1.5平方 | 米 |  |
| 254 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV2*2.5平方 | 米 |  |
| 255 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV3*1.5平方 | 米 |  |
| 256 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV3*2.5平方 | 米 |  |
| 257 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV3*4平方 | 米 |  |
| 258 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV5*2.5平方 | 米 |  |
| 259 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV5*4平方 | 米 |  |
| 260 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV5*6平方 | 米 |  |
| 261 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV3*4+2平方 | 米 |  |
| 262 | 塑料空开箱 | 指明 | 2位--4位 | 个 |  |
| 263 | 塑料空开箱 | 指明 | 5位--9位 | 个 |  |
| 264 | 塑料空开箱 | 指明 | 10位--16位 | 个 |  |
| 265 | 水表 | 鹰潭 | DN25 | 个 |  |
| 266 | 不锈钢下水口 | 九牧 | 25mm*304 | 个 |  |
| 267 | 马桶盖 | 原厂 | 350mm*420mm加厚 | 个 |  |
| 268 | 镰刀 | 张小泉 | 3号 | 把 |  |
| 269 | 绿化剪刀 | 张小泉 | 50cm-60cm | 把 |  |
| 270 | 黄腊管 | 凡客 | 10mm | 条 |  |
| 271 | 黄腊管 | 凡客 | 12mm | 条 |  |
| 272 | 黄腊管 | 凡客 | 14mm | 条 |  |
| 273 | 黄腊管 | 凡客 | 16mm | 条 |  |
| 274 | 黄腊管 | 凡客 | 20mm | 条 |  |
| 275 | 黄腊管 | 凡客 | 25mm | 条 |  |
| 276 | 消防门把手 | 玥玛 | 304/450mm | 个 |  |
| 277 | 台上盆立式水龙头 | 过江龙 | DN15单冷 | 个 |  |
| 278 | 台上盆立式水龙头 | 过江龙 | DN15冷热双用 | 个 |  |
| 279 | 感应水龙头 | 金科 | 交直流双用 | 套 |  |
| 280 | 感应水龙头 | 箭牌 | 交直流双用 AE4589 | 套 |  |
| 281 | 感应水龙头感应器 | 箭牌 | AGY303 | 副 |  |
| 282 | 感应水龙头电眼 | 箭牌 | AGY303 | 副 |  |
| 283 | 排气扇管道式 | 金羚 | 150MM/APC15-Y10 | 台 |  |
| 284 | 排气扇管道式 | 金羚 | 200MM/APC20-Y10 | 台 |  |
| 285 | 排气扇天花扇 | 金羚 | 200MM/BPT10-12-30 | 台 |  |
| 286 | 排气扇天花扇 | 金羚 | 250MM/15-12-30BPT | 台 |  |
| 287 | 排气扇天花扇 | 金羚 | 300MM/BPT20-30-31 | 台 |  |
| 288 | 排气扇 | 金羚 | DN200/APB20-4-30 | 台 |  |
| 289 | 排气扇 | 金羚 | DN250/APB25-5-30 | 台 |  |
| 290 | 排气扇 | 金羚 | DN300/APB30-6-30 | 台 |  |
| 291 | 轴流风机 | 金羚 | 350mm*350mm-220V | 个 |  |
| 292 | 热熔管PPR | 金牛 | DN20*3.4 | 米 |  |
| 293 | 热熔管PPR | 金牛 | DN25*3.4 | 米 |  |
| 294 | 热熔管PPR | 金牛 | DN32*3.4 | 米 |  |
| 295 | PPR-三通 | 金牛 | DN20 | 个 |  |
| 296 | PPR-三通 | 金牛 | DN25 | 个 |  |
| 297 | PPR-三通 | 金牛 | DN32 | 个 |  |
| 298 | PPR弯头 | 金牛 | DN20 | 个 |  |
| 299 | PPR弯头 | 金牛 | DN25 | 个 |  |
| 300 | PPR弯头 | 金牛 | DN32 | 个 |  |
| 301 | PPR直通 | 金牛 | DN20 | 个 |  |
| 302 | PPR直通 | 金牛 | DN25 | 个 |  |
| 303 | PPR直通 | 金牛 | DN32 | 个 |  |
| 304 | PPR内牙弯头 | 金牛 | DN20 | 个 |  |
| 305 | PPR内牙弯头 | 金牛 | DN25 | 个 |  |
| 306 | PPR内牙弯头 | 金牛 | DN32 | 个 |  |
| 307 | PPR内牙直通 | 金牛 | DN20*25 | 个 |  |
| 308 | PPR内牙直通 | 金牛 | DN20*32 | 个 |  |
| 309 | PPR内牙直通 | 金牛 | DN25*32 | 个 |  |
| 310 | PPR外牙弯头 | 金牛 | DN20 | 个 |  |
| 311 | PPR外牙弯头 | 金牛 | DN25 | 个 |  |
| 312 | PPR外牙弯头 | 金牛 | DN32 | 个 |  |
| 313 | PPR外牙直通 | 金牛 | DN20*25 | 个 |  |
| 314 | PPR外牙直通 | 金牛 | DN20*32 | 个 |  |
| 315 | PPR外牙直通 | 金牛 | DN25*32 | 个 |  |
| 316 | PPR双活接铜球阀 | 金牛 | DN20 | 个 |  |
| 317 | PPR双活接铜球阀 | 金牛 | DN25 | 个 |  |
| 318 | PPR双活接铜球阀 | 金牛 | DN32 | 个 |  |
| 319 | PPR双活接铜球阀 | 金牛 | DN40 | 个 |  |
| 320 | PPR双活接铜球阀 | 金牛 | DN50 | 个 |  |
| 321 | PPR铜球阀 | 金牛 | DN20 | 个 |  |
| 322 | PPR铜球阀 | 金牛 | DN25 | 个 |  |
| 323 | PPR铜球阀 | 金牛 | DN32 | 个 |  |
| 324 | 金属法兰片 | 金牛 | 32 | 个 |  |
| 325 | 金属法兰片 | 金牛 | 40 | 个 |  |
| 326 | 金属法兰片 | 金牛 | 50 | 个 |  |
| 327 | 金属法兰片 | 金牛 | 63 | 个 |  |
| 328 | 金属法兰片 | 金牛 | 75 | 个 |  |
| 329 | 金属法兰片 | 金牛 | 90 | 个 |  |
| 330 | 金属法兰片 | 金牛 | 110 | 个 |  |
| 331 | PPR管卡 | 金牛 | DN20 | 个 |  |
| 332 | PPR管卡 | 金牛 | DN25 | 个 |  |
| 333 | PPR管卡 | 金牛 | DN32 | 个 |  |
| 334 | PPR剪刀 | 金牛 | DN20-DN50 | 把 |  |
| 335 | 不锈钢电水壶 | 金灶 | 2L-T190 | 个 |  |
| 336 | 不锈钢电热水壶 | 振能 | 6L/ZNJ-3826 | 个 |  |
| 337 | 单把立式双用龙头 | 九牧 | 大弯 33080-506 | 个 |  |
| 338 | 单把立式双用龙头 | 九牧 | 直立式 32267-334 | 个 |  |
| 339 | 双把立式双用龙头 | 九牧 | 大弯 3201-505 | 个 |  |
| 340 | 不锈钢内接 | 恒力 | DN15 | 个 |  |
| 341 | 不锈钢三通 | 恒力 | DN15 | 个 |  |
| 342 | 不锈钢外接 | 恒力 | DN15 | 个 |  |
| 343 | 不锈钢弯头 | 恒力 | DN15 | 个 |  |
| 344 | 氟利昂 | 巨化 | 134A-13.6KG | 公斤 |  |
| 345 | 氟利昂 | 巨化 | 410A-10KG | 公斤 |  |
| 346 | 氟利昂 | 巨化 | 600A-5KG | 公斤 |  |
| 347 | 氟利昂 | 巨化 | R22-10KG | 公斤 |  |
| 348 | 氟利昂 | 巨化 | R22-22.7KG | 公斤 |  |
| 349 | 氟利昂 | 巨化 | R32-7KG | 公斤 |  |
| 350 | 电子镇流器 | 欧普 | T8-36W | 个 |  |
| 351 | 电子镇流器 | 欧普 | T8-2*36W | 个 |  |
| 352 | 电子镇流器 | 雷士照明 | T5-14W-18W | 个 |  |
| 353 | 电子镇流器 | 雷士照明 | T5-2*14W | 个 |  |
| 354 | 电子镇流器 | 雷士照明 | T5-2*28W | 个 |  |
| 355 | 电子镇流器 | 雷士照明 | T5-2*36W | 个 |  |
| 356 | 内六角 | 世达 | 5mm | 把 |  |
| 357 | 内六角 | 世达 | 6mm | 个 |  |
| 358 | 内六角 | 世达 | 8mm | 个 |  |
| 359 | 内六角 | 世达 | 10mm | 个 |  |
| 360 | 工具包 | 世达 | 95184 | 个 |  |
| 361 | 羊角锤 | 世达 | 0.5KG | 把 |  |
| 362 | 羊角锤 | 世达 | 0.25KG | 把 |  |
| 363 | 斜口钳 | 世达 | 6寸 | 把 |  |
| 364 | 平头钳 | 世达 | 200mm | 把 |  |
| 365 | 尖嘴钳 | 世达 | 200mm | 把 |  |
| 366 | 钢丝钳 | 世达 | 200mm | 把 |  |
| 367 | 卡簧钳 | 世达 | 7寸 | 把 |  |
| 368 | 剥线钳 | 世达 | 200mm | 把 |  |
| 369 | 管钳 | 世达 | 450mm | 把 |  |
| 370 | 管钳 | 世达 | PW-350mm | 把 |  |
| 371 | 管钳 | 世达 | PW-600mm | 把 |  |
| 372 | 螺丝刀 | 世达 | 3*100mm | 把 |  |
| 373 | 螺丝刀 | 世达 | 3*150mm | 把 |  |
| 374 | 螺丝刀 | 世达 | 4*150mm | 把 |  |
| 375 | 螺丝刀 | 世达 | 5*300mm | 把 |  |
| 376 | 螺丝刀 | 世达 | 4*200mm | 把 |  |
| 377 | 双用螺丝批 | 世达 | 150mm | 把 |  |
| 378 | 双用螺丝批 | 世达 | 200mm | 把 |  |
| 379 | 内六角扳手 | 劳动 | 12件套 | 套 |  |
| 380 | 棘轮扳手 | 劳动 | 14mm | 把 |  |
| 381 | 棘轮扳手 | 劳动 | 17mm | 把 |  |
| 382 | 棘轮扳手 | 劳动 | 19mm | 把 |  |
| 383 | 活动扳手 | 劳动 | 150mm | 把 |  |
| 384 | 活动扳手 | 劳动 | 200mm | 把 |  |
| 385 | 活动扳手 | 劳动 | 250mm | 把 |  |
| 386 | 活动扳手 | 劳动 | 300mm | 把 |  |
| 387 | 活动扳手 | 劳动 | 375mm | 把 |  |
| 388 | 呆头扳手 | 劳动 | 8mm-32mm | 套 |  |
| 389 | 梅花扳手 | 劳动 | 8mm-32mm | 套 |  |
| 390 | 呆头扳手 | 劳动 | 6mm--7mm | 把 |  |
| 391 | 梅花扳手 | 劳动 | 6mm--7mm | 把 |  |
| 392 | 呆头扳手 | 劳动 | 8mm--10mm | 把 |  |
| 393 | 梅花扳手 | 劳动 | 8mm--10mm | 把 |  |
| 394 | 呆头扳手 | 劳动 | 12mm--14mm | 把 |  |
| 395 | 梅花扳手 | 劳动 | 12mm--14mm | 把 |  |
| 396 | 呆头扳手 | 劳动 | 14mm--17mm | 把 |  |
| 397 | 梅花扳手 | 劳动 | 14mm--17mm | 把 |  |
| 398 | 呆头扳手 | 劳动 | 17mm--19mm | 把 |  |
| 399 | 梅花扳手 | 劳动 | 17mm--19mm | 把 |  |
| 400 | 呆头扳手 | 劳动 | 22mm--24mm | 把 |  |
| 401 | 梅花扳手 | 劳动 | 22mm--24mm | 把 |  |
| 402 | 呆头扳手 | 劳动 | 24mm--27mm | 把 |  |
| 403 | 梅花扳手 | 劳动 | 24mm--27mm | 把 |  |
| 404 | 呆头扳手 | 劳动 | 30mm--32mm | 把 |  |
| 405 | 梅花扳手 | 劳动 | 30mm--32mm | 把 |  |
| 406 | 自喷漆 | 涂丫 | 350ml | 瓶 |  |
| 407 | U型管扣 | 雄塑 | DN16 | 个 |  |
| 408 | U型管扣 | 雄塑 | DN20 | 个 |  |
| 409 | U型管扣 | 雄塑 | DN32 | 个 |  |
| 410 | PVC管 | 雄塑 | DN25 | 米 |  |
| 411 | PVC三通 | 雄塑 | DN25 | 个 |  |
| 412 | PVC弯头 | 雄塑 | DN25 | 个 |  |
| 413 | PVC直通 | 雄塑 | DN25 | 个 |  |
| 414 | PVC管 | 雄塑 | DN32 | 米 |  |
| 415 | PVC三通 | 雄塑 | DN62 | 个 |  |
| 416 | PVC弯头 | 雄塑 | DN32 | 个 |  |
| 417 | PVC直通 | 雄塑 | DN32 | 个 |  |
| 418 | PVC弯头 | 雄塑 | DN40 | 个 |  |
| 419 | PVC直通 | 雄塑 | DN40 | 个 |  |
| 420 | PVC直通 | 雄塑 | DN50 | 个 |  |
| 421 | PVC内弯 | 雄塑 | DN32×1 | 个 |  |
| 422 | PVC直通 | 雄塑 | DN32×25 | 个 |  |
| 423 | PVC直通 | 雄塑 | DN40×32 | 个 |  |
| 424 | PVC直通 | 雄塑 | DN50×32 | 个 |  |
| 425 | 涡轮式排气扇 | 绿岛风 | 300MM/BP10-23H35 | 台 |  |
| 426 | 电话分线盒 | 视贝 | 一分二 | 个 |  |
| 427 | 一位开关 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |
| 428 | 二位开关 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |
| 429 | 三位开关 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |
| 430 | 四位开关 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |
| 431 | 一位插座 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |
| 432 | 二位插座 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |
| 433 | 三位插座 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |
| 434 | 四位插座 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |
| 435 | 二位插座 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 436 | 三位插座 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 437 | 四位插座 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 438 | 16A插座 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 439 | 一位开关 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 440 | 二位开关 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 441 | 三位开关 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 442 | 四位开关 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 443 | 一开二插 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 444 | 二位插座 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |
| 445 | 三位插座 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |
| 446 | 一位开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |
| 447 | 二位开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |
| 448 | 三位开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |
| 449 | 四位开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |
| 450 | 16A插座 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |
| 451 | 人体感应开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |
| 452 | 冰箱压缩机 | 美的 | 143升 | 台 |  |
| 453 | 冰箱压缩机 | 美的 | 452升变频一级能效 | 台 |  |
| 454 | 冰箱压缩机 | 海尔 | 226升 | 台 |  |
| 455 | 冰箱压缩机 | 海尔 | 429升 | 台 |  |
| 456 | 吊扇 | 美的 | 1200MM/FC120-BA | 台 |  |
| 457 | 吊扇 | 美的 | 1400MM/FC120-BA | 台 |  |
| 458 | 壁扇 | 美的 | 400MM/FWA40YA | 台 |  |
| 459 | 美的电磁炉（含汤锅） | 美的 | WK2102 | 台 |  |
| 460 | 快速接头 | 南宁邕江 | DN15 | 个 |  |
| 461 | 快速接头 | 南宁邕江 | DN20 | 个 |  |
| 462 | 快速接头 | 南宁邕江 | DN25 | 个 |  |
| 463 | 快速接头 | 南宁邕江 | DN30 | 个 |  |
| 464 | 快速接头 | 南宁邕江 | DN40 | 个 |  |
| 465 | 快速接头 | 南宁邕江 | DN50 | 个 |  |
| 466 | 快速接头 | 南宁邕江 | DN80 | 个 |  |
| 467 | 高压管牛筋 | 深圳广德 | DN15 | 米 |  |
| 468 | 高压管牛筋 | 深圳广德 | DN20 | 米 |  |
| 469 | 高压管牛筋 | 深圳广德 | DN25 | 米 |  |
| 470 | 高压管 | 贝贝鲸 | 40cm | 条 |  |
| 471 | 高压管 | 贝贝鲸 | 50cm | 条 |  |
| 472 | 高压管 | 贝贝鲸 | 60cm | 条 |  |
| 473 | 高压管 | 贝贝鲸 | 80cm | 条 |  |
| 474 | 高压管 | 贝贝鲸 | 100cm | 条 |  |
| 475 | 高压管 | 贝贝鲸 | 150cm | 条 |  |
| 476 | 高压管 | 贝贝鲸 | 200cm | 条 |  |
| 477 | 淋浴管 | 贝贝鲸 | 150cm | 条 |  |
| 478 | 淋浴管 | 贝贝鲸 | 200cm | 条 |  |
| 479 | 淋浴喷头挂式 | 贝贝鲸 | 挂式 | 个 |  |
| 480 | 淋浴喷头座式 | 贝贝鲸 | 座式 | 个 |  |
| 481 | 电梯保养剂 | 超宝 | 3.8L | 瓶 |  |
| 482 | 手机充电器（多用型） | 华为 | 一拖三 | 个 |  |
| 483 | 铜线耳 | 德力西 | 40Amm | 个 |  |
| 484 | 铜线耳 | 德力西 | 80Amm | 个 |  |
| 485 | 铝塑管 | 日丰 | 1216mm | 个 |  |
| 486 | 铝塑管 | 日丰 | 1620mm | 个 |  |
| 487 | 电话连接线 | 视贝 | 3米 | 条 |  |
| 488 | 电话水晶头 | 视贝 | 4芯 | 颗 |  |
| 489 | 声光控开关 | 德力西 | 86型暗装 | 个 |  |
| 490 | 带探头温湿度表 | 胜利 | VC230A | 块 |  |
| 491 | 万用表 | 胜利 | VC 7001A | 个 |  |
| 492 | 数字万用表 | 胜利 | VC9806 | 个 |  |
| 493 | 直插立式微动开关 | 正泰 | 12*12*12mm | 个 |  |
| 494 | 微动开关 | 正泰 | 6*6*3.1mm | 个 |  |
| 495 | 船型开关 | 正泰 | 6脚2挡16A,250V,31*25mm | 个 |  |
| 496 | 毛刷 | 桃源 | 2寸 AAA | 个 |  |
| 497 | 毛刷 | 桃源 | 3寸 AAA | 个 |  |
| 498 | 毛刷 | 桃源 | 4寸 AAA | 个 |  |
| 499 | 毛刷 | 桃源 | 6寸 AAA | 个 |  |
| 500 | 分配器 | 视贝 | 一分四路 | 个 |  |
| 501 | 分配器 | 视贝 | 一分五路 | 个 |  |
| 502 | 卷尺 | 三圈 | 3m | 个 |  |
| 503 | 卷尺 | 三圈 | 5m | 个 |  |
| 504 | 卷尺 | 三圈 | 7.5m | 个 |  |
| 505 | 卷尺 | 三圈 | 10m | 个 |  |
| 506 | 对讲机耳线 | TK | 扇形耳机 | 付 |  |
| 507 | 无线对讲机 | 埃利特 | A58 | 台 |  |
| 508 | 无线对讲机 | 埃利特 | U18 | 台 |  |
| 509 | 无线对讲机 | 康龙 | 910 | 台 |  |
| 510 | 无线对讲机 | 康龙 | 669 | 台 |  |
| 511 | 钢芯电话线 | 顺业 | 2*1平米 100米/卷 | 米 |  |
| 512 | 电话听筒线 | 顺业 | 两芯2*1 | 个 |  |
| 513 | 铜芯电话线 | 顺业 | 4*1平米 100米/卷 | 卷 |  |
| 514 | 路锥 | 富杰 | 63*35*35 带反光 | 个 |  |
| 515 | 绝缘手套 | 天津 | 12KW | 双 |  |
| 516 | 绝缘鞋 | 天津 | 20KW | 双 |  |
| 517 | 螺帽 | 王朝 | M5*30mm | 颗 |  |
| 518 | 螺杆 | 王朝 | M6*40mm | 颗 |  |
| 519 | 螺杆 | 王朝 | M8*60mm | 颗 |  |
| 520 | 螺杆 | 王朝 | M10*100mm | 个 |  |
| 521 | 排水管配件PVC | 联塑 | DN15-20mm | 个 |  |
| 522 | 排水管配件PVC | 联塑 | DN25-32mm | 个 |  |
| 523 | 线槽板 | 联塑 | 30mmm*2.5m | 条 |  |
| 524 | 线槽板 | 联塑 | 40mm*2.5m | 条 |  |
| 525 | 线槽板 | 联塑 | 60mm*2.5m | 条 |  |
| 526 | 地线槽（带胶） | 联塑 | 40mm*2.5m | 条 |  |
| 527 | 地线槽（带胶） | 联塑 | 60mm*2.5m | 条 |  |
| 528 | 排水管三通PVC | 联塑 | DN50 | 个 |  |
| 529 | 排水管弯通PVC | 联塑 | DN50 | 个 |  |
| 530 | 排水管直通PVC | 联塑 | DN50 | 个 |  |
| 531 | 排污管PVC | 联塑 | DN50 | 米 |  |
| 532 | 给水管三通PVC | 联塑 | DN50 | 个 |  |
| 533 | 给水管弯通PVC | 联塑 | DN50 | 个 |  |
| 534 | 给水管直通PVC | 联塑 | DN50 | 个 |  |
| 535 | 排水管PVC | 雄塑 | DN25*4米 | 条 |  |
| 536 | 排水管PVC | 雄塑 | DN32*4米 | 条 |  |
| 537 | 给水管PVC | 联塑 | DN50*4米 | 条 |  |
| 538 | 镀锌管 | 邕江 | DN15*6米 | 条 |  |
| 539 | 镀锌管三通 | 邕江 | DN15 | 个 |  |
| 540 | 镀锌管弯头 | 邕江 | DN15 | 个 |  |
| 541 | 镀锌管直通 | 邕江 | DN15 | 个 |  |
| 542 | 镀锌管 | 邕江 | DN20*6米 | 条 |  |
| 543 | 镀锌管三通 | 邕江 | DN20 | 个 |  |
| 544 | 镀锌管弯头 | 邕江 | DN20 | 个 |  |
| 545 | 镀锌管直通 | 邕江 | DN20 | 个 |  |
| 546 | 镀锌管 | 邕江 | DN25*6米 | 条 |  |
| 547 | 镀锌管三通 | 邕江 | DN25 | 个 |  |
| 548 | 镀锌管弯头 | 邕江 | DN25 | 个 |  |
| 549 | 镀锌管直通 | 邕江 | DN25 | 个 |  |
| 550 | 万向/定向轮（静音） | 首力 | 3寸 | 个 |  |
| 551 | 万向/定向轮（静音） | 首力 | 4寸 | 个 |  |
| 552 | 万向/定向轮（静音） | 首力 | 5寸 | 个 |  |
| 553 | 万向轮/定向轮（静音） | 首力 | 6寸 | 个 |  |
| 554 | 金属探测仪 | 优利德 | 型号5180 | 个 |  |
| 555 | 防火泥 | 鱼峰 | 2.5kg/包 | 包 |  |
| 556 | 耐火水泥 | 鱼峰 | 2.5kg/包 | 包 |  |
| 557 | 油漆防锈 | 鱼峰 | 20KG 翠绿色 | 桶 |  |
| 558 | 油漆防锈 | 鱼峰 | 3KG 黄色 | 桶 |  |
| 559 | 油漆防锈 | 鱼峰 | 3KG 红色 | 桶 |  |
| 560 | 油漆 | 鱼峰 | 80g | 瓶 |  |
| 561 | 水泥 | 鱼峰 | 50kg 325号 | 包 |  |
| 562 | 粘尘垫 香港 | 展进 | 100*150mm | 件 |  |
| 563 | 粘尘垫 香港 | 展进 | 60*90mm | 件 |  |
| 564 | 玻璃保险管 | 长城 | 10A | 个 |  |
| 565 | 玻璃保险管 | 长城 | 5A | 个 |  |
| 566 | 玻璃保险管 | 长城 | 2-3A | 个 |  |
| 567 | 飞机合页 | 浙江 | 常规 | 个 |  |
| 568 | 接线柱 | 正泰 | 2-4路 | 个 |  |
| 569 | 天那水 | 中达 | 500毫升（通用稀释剂) | 瓶 |  |
| 570 | 铁线 | 柳州 | 8#-10# | 公斤 |  |
| 571 | 铁线 | 柳州 | 12#-14# | 公斤 |  |
| 572 | 铁线 | 柳州 | 16#-18# | 公斤 |  |
| 573 | 铁线 | 柳州 | 20#-24# | 公斤 |  |
| 574 | 氧气表一套用品 | 上减牌 | YQY-6 | 套 |  |
| 575 | 微波炉高压保险 | / | 15A | 个 |  |
| 576 | 微波炉低压保险 | / | 10A | 个 |  |
| 577 | 双层不锈钢推车 | / | 201/304不锈钢 650*450*780mm | 个 |  |
| 578 | 风幕机 | 艾美特 | AFM3015-04 自然风商用贯流式1.5米风帘机 | 台 |  |
| 579 | 艾美特除湿机 | 艾美特 | DM3016 | 台 |  |
| 580 | 配钥匙 | 定制 | 常规/挂锁/U型锁 | 把 |  |
| 581 | 配钥匙 | 定制 | 执手门锁/消防门锁/防盗门锁 | 把 |  |
| 582 | 配钥匙 | 定制 | 双面AB型/玥玛 | 把 |  |
| 583 | 雨棚 | 拓海 | 加厚牛津布 4厘米六棱大粗脚 2*2米 | 套 |  |
| 584 | 雨棚 | 拓海 | 加厚牛津布 4厘米六棱大粗脚 2*3米 | 套 |  |
| 585 | 雨棚 | 拓海 | 加厚牛津布 4厘米六棱大粗脚 3*3米 | 套 |  |
| 586 | 雨棚 | 拓海 | 加厚牛津布 4厘米六棱大粗脚 3*4米 | 套 |  |
| 587 | 雨棚 | 拓海 | 加厚牛津布 4厘米六棱大粗脚 3*6米 | 套 |  |
| 588 | 遮阳伞 | 蓝雨 | 加厚双层银胶牛津面料 2*2米 | 套 |  |
| 589 | 抛锅 | 鹤牌 | 60cm | 口 |  |
| 590 | 床头铃 | 鑫德亮 | 1--DL2000型 | 个 |  |
| 591 | 床头铃 | 鑫德亮 | 2--ip100型 | 个 |  |
| 592 | 床头铃 | 鑫德亮 | 3--ip300型 | 个 |  |
| 593 | 打火枪 | 尚动 | 常规 | 个 |  |
| 594 | 布基胶带 | 得力、北极熊、米乐奇 | 10-100*20000mm不分颜色 | 卷 |  |
| 595 | 除胶剂 | 格绿 | 500MLWD-40 | 瓶 |  |
| 596 | 力士云石胶+固化剂 | 大力士 | 0.7L | 组 |  |
| 597 | 磁导体镇流器 | 佛山照明 | 20-40W | 个 |  |
| 598 | 膨胀胶 | 固强 | /6/8/10 | 盒 |  |
| 599 | 玻璃胶 | 鱼珠 | 300ml | 瓶 |  |
| 600 | 免钉胶 | 鱼珠 | 300ml | 瓶 |  |
| 601 | 结构胶 | 鱼珠 | 750ml | 支 |  |
| 602 | PVC胶水 | 金牛 | 100ml | 个 |  |
| 603 | PVC胶水 | 金牛 | 250ml | 个 |  |
| 604 | 电工胶布 | 公牛 | 18米*20 | 卷 |  |
| 605 | AB胶水 | 哥俩好 | 10g | 个 |  |
| 606 | LED灯模组光源 | 公牛 | 3*8W | 组 |  |
| 607 | LED筒灯 | 佛山照明 | 8寸24W | 个 |  |
| 608 | LED筒灯 | 佛山照明 | 6寸18W | 个 |  |
| 609 | LED筒灯 | 佛山照明 | 5寸14W | 个 |  |
| 610 | LED筒灯 | 佛山照明 | 4寸10W | 个 |  |
| 611 | LED筒灯 | 佛山照明 | 3寸8W | 个 |  |
| 612 | LED筒灯 | 佛山照明 | 2寸5W | 个 |  |
| 613 | LED筒灯 | 欧普照明 | 8寸24W | 个 |  |
| 614 | LED筒灯 | 欧普照明 | 6寸18W | 个 |  |
| 615 | LED筒灯 | 欧普照明 | 5寸14W | 个 |  |
| 616 | LED筒灯 | 欧普照明 | 4寸10W | 个 |  |
| 617 | LED筒灯 | 欧普照明 | 3寸8W | 个 |  |
| 618 | LED筒灯 | 欧普照明 | 2寸5W | 个 |  |
| 619 | 紫外线消毒灯 | 四通 | 40W/1.2m | 支 |  |
| 620 | 日光灯管 | 佛山照明 | T4-12W | 支 |  |
| 621 | 日光灯管 | 飞利浦 | T5-14W | 支 |  |
| 622 | 日光灯管 | 飞利浦 | T5-28W | 支 |  |
| 623 | 日光灯管 | 飞利浦 | T5-35w | 支 |  |
| 624 | 日光灯管 | 飞利浦 | T8-18W | 支 |  |
| 625 | 日光灯管 | 飞利浦 | T8-30W | 支 |  |
| 626 | 日光灯管 | 飞利浦 | T8-36W | 支 |  |
| 627 | LED日光灯管 | 欧普照明 | T8-7W/60厘米 | 个 |  |
| 628 | LED日光灯管 | 欧普照明 | T8-15W/60厘米 | 支 |  |
| 629 | LED日光灯管 | 欧普照明 | T8-10W/90厘米 | 支 |  |
| 630 | LED日光灯管 | 欧普照明 | T8-19W/120厘米 | 支 |  |
| 631 | LED日光灯管 | 欧普照明 | T8-24W/120厘米 | 支 |  |
| 632 | LED投光灯 | 欧普 | 100w OPPLE/轩烨 | 盏 |  |
| 633 | LED投光灯 | 欧普 | 50W OPPLE/轩烨 | 盏 |  |
| 634 | LED平板灯 | 欧普 | 300*300mm 18W | 盏 |  |
| 635 | LED平板灯 | 欧普 | 600*600mm 68W | 盏 |  |
| 636 | LED平板灯 | 欧普 | 300*1200mm 68W | 盏 |  |
| 637 | LED平板灯 | 欧普 | 600*1200mm 78W | 盏 |  |
| 638 | LED平板灯 | 雷士照明 | 300*300mm 18W | 盏 |  |
| 639 | LED平板灯 | 雷士照明 | 600*600mm 68W | 盏 |  |
| 640 | LED平板灯 | 雷士照明 | 300*1200mm 68W | 盏 |  |
| 641 | LED平板灯 | 雷士照明 | 600*1200mm 78W | 盏 |  |
| 642 | 节能灯横插式 | 佛山照明 | 13W FSL-2U13W | 个 |  |
| 643 | 吸顶灯 | 佛山照明 | 18W | 盏 |  |
| 644 | 吸顶灯 | 佛山照明 | 24W | 盏 |  |
| 645 | 吸顶灯 | 欧普 | 18W | 个 |  |
| 646 | 吸顶灯 | 欧普 | 24W | 个 |  |
| 647 | 镇流器电子灯头 | 曼科 | 20W-40W | 个 |  |
| 648 | LED灯泡 | 欧普 | 20Ｗ | 个 |  |
| 649 | LED球形灯泡 | 欧普 | 5W | 个 |  |
| 650 | LED球形灯泡 | 欧普 | 9W | 个 |  |
| 651 | LED球形灯泡 | 欧普 | 12W | 个 |  |
| 652 | LED球形灯泡 | 欧普 | 6W | 个 |  |
| 653 | LED球形灯泡 | 欧普 | 16W | 个 |  |
| 654 | LED球形灯泡 | 欧普 | 3W | 个 |  |
| 655 | LED灯一体化 | 欧普 | T5-18Ｗ | 套 |  |
| 656 | 日光灯架 | 曼科 | 电杆式 20W | 套 |  |
| 657 | 日光灯架 | 曼科 | 电杆式 30W | 套 |  |
| 658 | 日光灯架 | 曼科 | 电杆式 40W | 个 |  |
| 659 | LED模组光源 | 欧普照明 | 12W | 支 |  |
| 660 | LED模组光源 | 欧普照明 | 18W | 支 |  |
| 661 | LED模组光源 | 欧普照明 | 24W | 支 |  |
| 662 | LED模组光源 | 欧普照明 | 36W | 支 |  |
| 663 | LED模组光源 | 欧普照明 | 72W | 支 |  |
| 664 | 防雨开关电源 | 鑫悦 | 12V/400A | 个 |  |
| 665 | 灭蚊灯 | 汤马斯 | 2*10w/T8 | 盏 |  |
| 666 | 灭蚊灯 | 汤马斯 | 2*15w/T8 | 盏 |  |
| 667 | 灭蚊灯 | 汤马斯 | 2*20w/T8 | 盏 |  |
| 668 | 双头应急灯 | 振辉 | LED110V-250V | 个 |  |
| 669 | 空调交流接触器 | 正泰 | CJX2S-091 220V | 个 |  |
| 670 | 空调交流接触器 | 正泰 | CJX2S-3211 220V | 个 |  |
| 671 | 空调交流接触器 | 正泰 | CJX2S-3811 220V | 个 |  |
| 672 | 空调交流接触器 | 正泰 | CJX2S-8011 220V | 个 |  |
| 673 | 空调交流接触器 | 正泰 | CJX2S-2501 380V | 个 |  |
| 674 | 空调交流接触器 | 正泰 | CJX2S-8011 380V | 个 |  |
| 675 | 空调交流接触器 | 正泰 | CJX2S-3211 380V | 个 |  |
| 676 | 空调交流接触器 | 正泰 | LCID-150 220V | 个 |  |
| 677 | 空调交流接触器 | 正泰 | LCID-170 220V | 个 |  |
| 678 | 空调交流接触器 | 正泰 | LCID-150 220V | 个 |  |
| 679 | 空调交流接触器 | 正泰 | LCID-170 380V | 个 |  |
| 680 | 电视机电脑主板 | TCL | 42寸L4 | 个 |  |
| 681 | 电视机电脑主板 | TCL | 32寸 | 个 |  |
| 682 | 电视机电脑主板 | TCL | 50寸D5AV | 个 |  |
| 683 | 电视机电脑主板 | 创维 | 32寸 K32 | 个 |  |
| 684 | 电视机电脑主板 | 创维 | 42寸 42/46E65SG | 个 |  |
| 685 | 电视机电脑主板 | 创维 | 50寸49E6200/55 | 个 |  |
| 686 | 电视机电脑主板 | 海信 | 32寸/32K360*3D | 个 |  |
| 687 | 电视机电脑主板 | 海信 | 42寸/42K360*3D | 个 |  |
| 688 | 电视机电脑主板 | 海信 | 50寸/50K360*3D | 个 |  |
| 689 | 电视机电脑主板 | 海信 | 55寸/58K360*3D | 个 |  |
| 690 | 空调电脑主板 | 格力 | 1.2匹 | 个 |  |
| 691 | 空调灌流风扇 | 格力 | 常规 | 个 |  |
| 692 | 空调电脑主板 | 格力 | 1.5匹 | 个 |  |
| 693 | 空调电脑主板 | 格力 | 2匹 | 个 |  |
| 694 | 空调电脑主板 | 格力 | 3匹 | 个 |  |
| 695 | 空调电脑主板 | 格力 | 5匹 | 个 |  |
| 696 | 空调电脑主板 | 格力 | 大2匹 | 个 |  |
| 697 | 空调电脑主板 | 美的 | 1.2匹 | 个 |  |
| 698 | 空调电脑主板 | 美的 | 1.5匹 | 个 |  |
| 699 | 空调电脑主板 | 美的 | 2匹/通用型 | 个 |  |
| 700 | 空调电脑主板 | 美的 | 3匹/通用型 | 个 |  |
| 701 | 空调电脑主板 | 美的 | 大2匹 | 个 |  |
| 702 | 空调电脑主板 | 美的 | 5匹 | 个 |  |
| 703 | 空调灌流风扇 | 美的 | 常规 | 个 |  |
| 704 | 分体式空调内机风筒 | 格力/美的 | 原厂 | 个 |  |
| 705 | 空调末端电机 | 格力/美的 | 12轴30W | 个 |  |
| 706 | 空调末端电机 | 格力/美的 | 16轴50W | 个 |  |
| 707 | 空调内机电机 | 格力/美的 | 原厂 | 个 |  |
| 708 | 空调外机电机 | 格力/美的 | 原厂 | 个 |  |
| 709 | 空调外机风扇 | 格力/美的 | 原厂 | 个 |  |
| 710 | 空调压缩机 | 格力 | 1.5匹 | 个 |  |
| 711 | 空调压缩机 | 格力 | 2匹 | 个 |  |
| 712 | 空调压缩机 | 格力 | 3匹 | 个 |  |
| 713 | 空调压缩机 | 美的 | 1.5匹 | 个 |  |
| 714 | 空调压缩机 | 美的 | 2匹 | 个 |  |
| 715 | 空调压缩机 | 美的 | 3匹 | 个 |  |
| 716 | 空调铜管 | 恩利普 | 8mm | 米 |  |
| 717 | 空调铜管 | 恩利普 | 10mm | 米 |  |
| 718 | 空调铜管 | 恩利普 | 12mm | 米 |  |
| 719 | 空调铜管 | 恩利普 | 16mm | 米 |  |
| 720 | 空调铜管 | 恩利普 | 19mm | 米 |  |
| 721 | 不锈钢波纹管 | 春奥 | 20*30CM | 条 |  |
| 722 | 空调扎带 | / | 6CM | 卷 |  |
| 723 | 空调O型保温棉 | / | ND50*2米 | 条 |  |
| 724 | 空调保温棉 | / | 1*5米3-5CM | 卷 |  |
| 725 | 空调保温棉 | / | 1.2*8米3-5CM | 卷 |  |
| 726 | 轴承 | 哈轴 | 6311--2Z | 个 |  |
| 727 | 轴承 | 哈轴 | 6204Z | 个 |  |
| 728 | 中央空调风机盘管杀菌防霉片 | 康星 | 2.5克x70片（一瓶） | 瓶 |  |
| 729 | 空调电容 | 美的/格力 | 25WF | 个 |  |
| 730 | 空调电容 | 美的/格力 | 30WF | 个 |  |
| 731 | 空调电容 | 美的/格力 | 35WF | 个 |  |
| 732 | 空调电容 | 美的/格力 | 50WF | 个 |  |
| 733 | 空调遥控器 | 美的/格力 | 原厂（带碳性电池） | 个 |  |
| 734 | 中央空调自动温控开关 | 上海 | 817型 | 个 |  |
| 735 | 空调面板 | 上海 | 三联式 | 个 |  |
| 736 | 空调排水管PVC | 雄塑 | DN15*2.5米 | 个 |  |
| 737 | 空调排水管PVC | 雄塑 | DN20*2.5米 | 条 |  |
| 738 | 空调排水管PVC | 雄塑 | DN25*2.5米 | 条 |  |
| 739 | 空调排水管PVC | 雄塑 | DN32*2.5米 | 条 |  |
| 740 | 轴承 | 哈轴 | 6201-ZZ-2RZ | 个 |  |
| 741 | 电容 | 华为 | 1.5WF | 个 |  |
| 742 | 电容 | 华为 | 2WF | 个 |  |
| 743 | 电容 | 华为 | 3WF | 个 |  |
| 744 | 电容 | 华为 | 5WF | 个 |  |
| 745 | 空调温度传感器（环温） | 原厂 | 5～10k | 个 |  |
| 746 | 空调温度传感器（管温） | 原厂 | 10～50k | 个 |  |
| 747 | 抽屉锁 | 小博士 | 16MM 136-22 | 个 |  |
| 748 | 抽屉锁 | 小博士 | 18MM 138-22 | 个 |  |
| 749 | 抽屉锁 | 小博士 | 18MM加长 138-32 | 个 |  |
| 750 | 三连杆抽屉锁 | 小博士 | 一拖三 16MM | 个 |  |
| 751 | 三连杆抽屉锁 | 小博士 | 一拖三 18MM | 个 |  |
| 752 | 钢丝锁 | 玥玛 | 1.2M | 把 |  |
| 753 | 链条锁 | 玥玛 | 1.5米 | 把 |  |
| 754 | 链条锁 | 玥玛 | 1.8米 | 把 |  |
| 755 | 青古铜呆头锁 | 雷神 | 常规 | 把 |  |
| 756 | 分体式防火门锁 | 玥玛 | 铜芯/A01-304 | 把 |  |
| 757 | 球形门锁 | 玥玛 | 5831A | 把 |  |
| 758 | 三杆球形门锁 | 玥玛 | 50mm-75mm | 把 |  |
| 759 | 通道锁 | 玥玛 | 5791 | 把 |  |
| 760 | 三杆式执手门锁 | 玥玛 | 45mm、60mm | 把 |  |
| 761 | 三杆式执手门锁 | 锐利 | 带钥匙/不带钥匙 | 把 |  |
| 762 | 超C级铜锁芯 | 玥玛 | 多轨道-叶片 | 把 |  |
| 763 | 分体式执手门锁 | 玥玛 | 分体式 | 把 |  |
| 764 | 分体式锁大锁体 | 玥玛 | 235-72锁体 | 个 |  |
| 765 | 指纹密码锁 | 金点原子 | 6391 | 把 |  |
| 766 | U型锁 | 玥玛 | 3018 | 把 |  |
| 767 | 锁舌 | 名高 | 45cm-70cm | 个 |  |
| 768 | 超C大70铜锁芯 | 金点原子 | 70mm | 个 |  |
| 769 | 双保险锁 | 牛头 | 常规 | 把 |  |
| 770 | 挂锁 | 三环 | 32mm | 把 |  |
| 771 | 挂锁 | 三环 | 40mm | 把 |  |
| 772 | 挂锁 | 三环 | 50mm | 把 |  |
| 773 | 挂锁 | 三环 | 65mm | 把 |  |
| 774 | 电动门（一拖二)遥控模块 | UCMU松下 | 203E | 套 |  |
| 775 | 电动门遥控器 | UCMU松下 | 203E | 套 |  |
| 776 | 电动门单轴限位器 | 松下 | 常规 | 个 |  |
| 777 | 电动门开关 | / | 暗装86型 | 个 |  |
| 778 | 电动门开关 | / | 明装86型 | 个 |  |
| 779 | 电动门尼龙吊轮 | 凯欧尼 | EE61 | 个 |  |
| 780 | 浮球阀 | 光晋 | DN15 | 个 |  |
| 781 | 止回阀 | 光晋 | DN15 | 个 |  |
| 782 | 止回阀 | 光晋 | DN20 | 个 |  |
| 783 | 止回阀 | 光晋 | DN40 | 个 |  |
| 784 | 止回阀 | 光晋 | DN80 | 个 |  |
| 785 | 冲洗阀斜式 | 桂花牌 | DN25-B5 | 个 |  |
| 786 | 冲洗阀卧式 | 桂花牌 | DN25-A1B1 | 个 |  |
| 787 | 手按冲洗阀 | 桂花牌 | DN25-B25 | 个 |  |
| 788 | 四通脚踩阀 | 桂花牌 | DN25-B17 | 个 |  |
| 789 | 立式脚踩阀 | 桂花牌 | DN25-B7 | 个 |  |
| 790 | 加长四通脚踩阀 | 箭牌 | DN25 | 个 |  |
| 791 | 立式冲洗阀 | 九牧 | DN20-8410 | 个 |  |
| 792 | 立式冲洗阀 | 九牧 | DN25-8410 | 个 |  |
| 793 | 四通脚踩冲洗阀 | 九牧 | DN20-8430 | 个 |  |
| 794 | 四通脚踩冲洗阀 | 九牧 | DN25-8430 | 个 |  |
| 795 | 淋浴阀阀芯加长款 | 箭牌 | DN25 | 个 |  |
| 796 | 不锈钢角阀 | 恒力 | 直径15 | 个 |  |
| 797 | 橡胶软链接 | 上海松江 | DN50（耐酸.耐碱.耐高温） | 个 |  |
| 798 | 橡胶软链接 | 上海松江 | DN65（耐酸.耐碱.耐高温） | 个 |  |
| 799 | 橡胶软链接 | 上海松江 | DN80（耐酸.耐碱.耐高温） | 个 |  |
| 800 | 橡胶软链接 | 上海松江 | DN100（耐酸.耐碱.耐高温） | 个 |  |
| 801 | 橡胶软链接 | 上海松江 | DN125（耐酸.耐碱.耐高温） | 个 |  |
| 802 | 橡胶软链接 | 上海松江 | DN150（耐酸.耐碱.耐高温） | 个 |  |
| 803 | 橡胶软链接 | 上海松江 | DN200（耐酸.耐碱.耐高温） | 个 |  |
| 804 | 带法兰橡胶软接头 | 正业 | 65mm（耐高温） | 个 |  |
| 805 | 带法兰橡胶软接头 | 正业 | 150mm（耐高温） | 个 |  |
| 806 | 法兰片 | 正业 | 50mm（不锈钢） | 个 |  |
| 807 | 法兰片 | 正业 | 80mm（不锈钢） | 个 |  |
| 808 | 法兰片 | 正业 | 100mm（不锈钢） | 个 |  |
| 809 | 法兰片 | 正业 | 150mm（不锈钢） | 个 |  |
| 810 | 双用混水阀 | 箭牌 | 15mm | 个 |  |
| 811 | 双用混水阀芯 | 箭牌 | 15mm | 个 |  |
| 812 | 角阀 | 箭牌 | 304/16mm | 个 |  |
| 813 | 冷热转换阀 | 贝贝鲸 | DN15四通转换阀 | 个 |  |
| 814 | 铜截止阀 | 永德信 | DN15 | 个 |  |
| 815 | 铜球阀 | 永德信 | DN15 | 个 |  |
| 816 | 铜球阀 | 永德信 | DN20 | 个 |  |
| 817 | 铜球阀 | 永德信 | DN25 | 个 |  |
| 818 | 快开阀芯 | 永利 | DN15铜 | 个 |  |
| 819 | 快开把手 | 永利 | DN15铜 | 个 |  |
| 820 | 快开水龙头 | 永利 | DN15铜 | 个 |  |
| 821 | 立式水龙头（大弯） | 永利 | DN15铜 | 个 |  |
| 822 | 交流接触器 | 施耐德 | CJ20-40-220 | 个 |  |
| 823 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2--1210/220 | 个 |  |
| 824 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2-501/220 | 个 |  |
| 825 | 交流接触器 | 正泰 | CJX3210/380 | 个 |  |
| 826 | 交流接触器 | 正泰 | LCID18M | 个 |  |
| 827 | 交流接触器 | 正泰 | TGC1-3201/220 | 个 |  |
| 828 | 液位传感器 | 威尔太 | WRT-136-5米 | 台 |  |
| 829 | 液位传感器 | 威尔太 | WRT-136-10米 | 台 |  |
| 830 | 电磁计量泵 | 阿尔道斯 | RD01007 | 台 |  |
| 831 | 电动门尼龙皮带 | 三星牌 | 12mm 6.8米 | 条 |  |
| 832 | 电动门尼龙皮带 | 三星牌 | 12mm 8米 | 条 |  |
| 833 | 电动门尼龙皮带 | 三星牌 | 12mm 10米 | 条 |  |
| 834 | 电动门钢丝皮带 | 三星牌 | 12mm 6.8米 | 条 |  |
| 835 | 电动门钢丝皮带 | 三星牌 | 12mm 8米 | 条 |  |
| 836 | 电动门钢丝皮带 | 三星牌 | 12mm 10米 | 条 |  |
| 837 | 正负压电机皮带 | 三星牌 | XPZ1000 | 条 |  |
| 839 | 木门锁 | 榄霸 | 1.0厚 | 把 |  |
| 840 | 铁门锁 | 榄霸 | 1.0厚 | 把 |  |
| 841 | 房门锁 | 越豪 | jp230-0303 | 把 |  |
| 842 | 房门锁 | 越豪 | B03-01 | 把 |  |
| 843 | 房门锁 | 瑞朗 | 602-D03钛黑金 | 把 |  |
| 844 | 多功能可调节门锁 | 越豪 | 8882 不锈钢 | 把 |  |
| 845 | 不锈钢卫浴锁 | 得成 | 11孔 | 把 |  |
| 846 | 得成不锈钢卫浴锁 | 得成 | 12.5孔 | 把 |  |
| 847 | 单舌可调锁 | 奢贝 | 619-18 | 个 |  |
| 848 | 单舌锁 | 卡思哲 | 601-18 | 个 |  |
| 849 | 单色锁 | 越豪 | 14孔 | 个 |  |
| 850 | 越豪单舌锁 | 越豪 | 14孔60锁舌 | 个 |  |
| 851 | 三杆执手锁 | 锐利 | 不带钥匙 | 把 |  |
| 852 | 三杆执手锁 | 锐利 | 带钥匙 | 把 |  |
|  | 三杆式执手门锁 | 多宝龙 | 加厚，带钥匙 | 把 |  |
| 853 | 球形锁 | 晋鑫 | BK | 把 |  |
| 854 | 球形锁 | 尙胜 | 钢带匙 | 把 |  |
| 855 | 铝塑钢门锁 | 雄固 | 3--5 | 把 |  |
| 856 | 铝塑钢门锁 | 雄固 | 4--6 | 把 |  |
| 857 | 球形锁 | 锐利 | 60-70 | 把 |  |
| 858 | 合页 | 鸿为信 | 4*2.5平开 | 个 |  |
| 859 | 合页 | 鸿为信 | 5*2.5平开 | 个 |  |
| 860 | 合页 | 鸿为信 | 5*.25子母 | 个 |  |
| 861 | 合页 | 鸿为信 | 4*2.5不锈钢子母3片装 | 个 |  |
| 862 | 旗型合页 | / | 5*2.5 | 个 |  |
| 863 | 铁旗型合页 | / | 5*2.5 | 个 |  |
| 864 | 门吸 | / | A07 | 个 |  |
| 865 | 挂锁 | 匠芯 | 40mmm | 把 |  |
| 866 | 挂锁 | 连球 | 32mm | 把 |  |
| 867 | 长梁仿铜挂锁 | 恒申 | 38mm | 把 |  |
| 868 | 套胶链条锁 | / | 1米 | 把 |  |
| 869 | 套胶链条锁 | / | 1.2米 | 把 |  |
| 870 | 玻璃锁 | 奈我何 | 872 | 把 |  |
| 871 | 玻璃锁 | 奈我何 | 858-1叶片 | 把 |  |
| 872 | 不锈钢玻璃门拉手 | 佳吉利 | 40孔 | 个 |  |
| 873 | 不锈钢插销 | 佳吉利 | 0.3米 | 个 |  |
| 874 | 千固插销 | 佳吉利 | 5寸 | 个 |  |
| 875 | 自动插销 | 佳吉利 | 2寸 | 个 |  |
| 876 | 文件柜锁 | 小博士 | 16 | 个 |  |
| 877 | 文件柜锁 | 小博士 | 20 | 个 |  |
| 878 | 文件柜锁 | 小博士 | 30 | 个 |  |
| 879 | 抽屉导轨 黑色 | / | 10mm | 副 |  |
| 880 | 大门锁芯 | 越豪 | 90长 | 个 |  |
| 881 | 大门锁芯 | 越豪 | 70超C级 | 个 |  |
| 882 | 房间门锁芯 | 越豪 | K金梅花纽 | 个 |  |
| 883 | 房间门锁芯 | 越豪 | 大70白色 | 个 |  |
| 884 | 单舌锁芯 | 越豪 | 45mm | 个 |  |
| 885 | 单舌锁芯 | 越豪 | 60mm | 个 |  |
| 886 | 单舌锁芯 | 越豪 | 70mm | 个 |  |
| 887 | 门扣 | 卡皇雅 | 100mm | 个 |  |
| 888 | 不锈钢门扣 | 卡皇雅 | 2号 | 个 |  |
| 889 | 不锈钢门扣 | 卡皇雅 | 3号 | 个 |  |
| 890 | 闭门器 | 星亚达 | 大号 | 个 |  |
| 891 | 防火锁 | 信琪智 | 大锁体，锁芯 | 套 |  |
| 892 | 门禁机 | 微光互联 | DW200多功能一体机 | 个 |  |
| 893 | 考勤门禁指纹机 | 汉王 | 20000-1 d6 | 个 |  |
| 894 | 大门锁体 | 佳禾 | 9#圆柱 | 个 |  |