## 封-1_工程量清单
柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程
预 算 工 程 量 清 单
委 托 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1_工程量清单
柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程
预 算 工 程 量 清 单
委 托 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程 | 第1页 共1页 | 5808.705
1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。 2、编制依据： （1）预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。 （2）投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。 （3）竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况； 工程费用变化的其它情况分析说明。 （4）其他需要说明的问题
表-01

## 表-04_单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
1 | 011610001001 | 旧木门窗拆除 | 樘 | 56
部位：原坏房门及卫生间门拆除
1.拆除方式:人工拆除
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放
3.实际拆除工程量以签证为准
2 | 010807001001 | 原玻璃窗拆除 | ㎡ | 10.08
部位：700*1200原玻璃窗拆除
1.拆除方式:人工拆除
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放
3.实际拆除工程量以签证为准
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | ㎡ | 350.00
部位：整个楼层局部原有发霉开裂腻子部位
1.拆除方式:人工拆除
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放
3.实际拆除工程量以签证为准
| 1. | 1 变配电及低压电器拆除
4 | FA171500200001 | 电箱拆除 | 台 | 1
部位：拆除原旧总电箱
1.拆除方式:人工拆除
2.拆除，搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。
3.实际拆除工程量以签证为准
A.10 墙、柱面工程
5 | 011201001001 | 零星抹灰 | ㎡ | 78.48
部位：旧门、旧窗拆除后修补门洞
1.水泥砂浆 1∶2抹面
A.12 门窗工程
6 | 010802001001 | 卫生间铝合金平开门 | ㎡ | 47.67
部位：卫生间
1.材质：2.0mm厚铝合金玻璃门
2.摇头部分用9厘板打底，石膏板封面，刮腻子乳胶漆
7 | 桂010801008001 | 实木复合烤漆门平开门 | ㎡ | 66.99
部位：病房
1.材质：实木复合烤漆门
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.尺寸：1100mm*2100mm
3.含门套（摇头部分用9厘板打底,石膏板封面）
8 | 010807001002 | 90系列不带纱铝合金推拉窗 | ㎡ | 10.08
部位：病房
1.材质：1mm厚铝合金玻璃窗，玻璃6+6钢化玻璃
2.洞口面积：700*1200mm≤2㎡
9 | 桂011509003001 | 门洞防撞条 | m | 235.20
部位：门框外阳角部分左右两边
1.材质：60*60 PVC7字形防撞条
10 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 335.40
1.水泥砂浆1:2.5
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
11 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 2256.14
1.乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍
2.刮成品腻子粉 内墙面 两遍
12 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 124.35
部位：门洞改造、旧门、旧窗拆除后修补门洞
1.乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍
2.刮成品腻子粉 内墙面 两遍
| 4. | B4 电气设备安装工程
13 | 010810004001 | 总电箱更换 | 台 | 2
1、原楼层旧动力箱定制
2、型号：800*600*200（公开配置与现场为准）
3.电箱内含元器件：德力西三相250A空开断路器1个、100空开1个、200A互感器3个、德力西三相电表一个（公开配置与现场为准）
3、结算时以现场实际配置另行确认结算价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011713 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
14 | 桂011710005001 | 装饰面保护 | ㎡ | 1200.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
部位：现场原柜子，病床，电器及物品贴膜保护
1.整层楼施工前做保护
2.贴塑料薄膜保护
15 | 桂011710001001 | 楼地面保护 | ㎡ | 778.84
部位：现场楼地面保护
1.整层楼施工前做保护
2.楼地面成品保护 编织布
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金额(元) | 备注
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
二 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
三 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
四 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
1.1 | 03180100100004 | 环境保护费
1.2 | 03180100200004 | 文明施工费
1.3 | 03180100300004 | 安全施工费
1.4 | 03180100400004 | 临时设施费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-14_税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 总价
1 | 010904001001 | 楼板漏水检修 | 项 | 1
1、部位：整层卫生间φ110排污管管壁与楼板衔接部分
2、材质：注入防水材料
3、结算时按实际发生费用确认结算价
2 | 010807001003 | 检查整层窗玻璃 | 项 | 1
1、检修维护
2、推拉保护窗户松动，锁扣更换
3、结算时按实际发生费用确认结算价
3 | 030103008001 | 垃圾清运 | 车 | 4
1.运距暂按20km
2、垃圾清理搬运
3、结算时按实际发生费用确认结算价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
二 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
三 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
四 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
合 计
表-15

## 投标_主要材料及价格表(有信息价)
主要材料及价格表
工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼4楼感染科用房改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 36.589
2 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 72.374
3 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 1.299
4 | 040301001 | 砂(综合) |  | 2.762
5 | 110908001.1 | 90系列不带纱铝合金推拉窗 | ㎡ | 9.55
6 | 120910001.1 | 60*60PVC7字形防撞条 | m | 246.96
7 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.1
8 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 662.015
9 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 4046.833
10 | 144108001 | 乳白胶 | kg | 41.856
11 | 341101001 | 水 |  | 5.379
12 | 341103001 | 电 | kW.h | 21.328