附件：商务要求

| 基本要求 | 1、产品及服务应符合本采购文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 2、竞价人应保证所投产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞价人承担。 3、保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。 4、竞价人的响应文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸、设计图型等。 5、响应文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，竞价人应提供其清单。 6、未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，应包含设备调试可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、信息接口接入费、税费以及其他所有可能发生的费用。 |
| 售后服务要求 | 1、成交供应商所供配件须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的配件本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。 2、在保修期内，采购人在使用过程中出现损坏的，成交供应商在接到甲方货物故障通知后2小时内响应，并于8小时内到达现场，24小时内排除故障。 3、免费送货上门，免费安装调试。 - 免费为用户的日常使用、维护提供专业的咨询服务。 - 质保期内保证供应仪器的维修与配件供应。 |
| 质保期 | - 维保服务36个月。维保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。 |
| 交付使用期及地点 | 1、交付使用期：签订合同之日起7个工作日内完成故障处理，调试至正常使用。 - 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.常规付款方式：一年付2次，自合同约定的维保服务起始日起算，每半年支付一次，每次支付当年保费的50%，至合同款项支付完毕。 2.一般情况：按常规付款方式执行。 3.特殊情况：以实际谈判为准。带“病”入保，在紧急情况下已为我院更换了重要的维修配件；单一来源，需要预付款采购维修配件。 |