耳鼻咽喉头颈外耳二病区常用手术器械

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量（件） |
| 直尖手术剪 | 14cm | 40 |
| 手术剪 | 12.5cm 直尖 | 40 |
| 中鼻甲剪 | 上介 | 3 |
| 耳钳 | 7.0mm | 15 |
| 耳科吸引器 | 2.0mm（橄榄头） | 15 |
| 中耳息肉钳 | 杯口 0°2.0mm | 3 |
| 中耳息肉钳 | 杯口45°2.0mm | 2 |
| 耳用刀 | 6.0mm镰状 | 5 |
| 喉异物钳 | 左开口 | 1 |
| 喉异物钳 | 下开口 | 2 |
| 听觉检查音叉 | 128HZ | 2 |
| 听觉检查音叉 | 256HZ | 2 |
| 听觉检查音叉 | 512HZ | 2 |
| 听觉检查音叉 | 1024HZ | 2 |
| 听觉检查音叉 | 2048HZ | 2 |
| 听觉检查音叉 | 4056HZ | 2 |
|  |  |  |