耳科手术器械

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 |
| 剥离器 | 左弯 | 2 |
| 剥离器 | 右弯 | 2 |
| 中耳息肉钳 | 杯口 0°1.5mm | 2 |
| 中耳息肉钳 | 杯口45°0.8\*1.3MM | 2 |
| 耳钳 | 麦粒头4.0mm | 4 |
| 耳钳 | 麦粒头45°4.0mm | 2 |
| 中耳息肉钳 | 左弯 | 2 |
| 中耳息肉钳 | 右弯 | 2 |
| 耳钳（亚光） | 5.0mm（镫骨安装） | 1 |
| 耳钳 | 5.0mm（镫骨安装） | 1 |
| 耳息肉剪 | 右弯 | 2 |
| 耳息肉剪 | 左弯 | 2 |
| 耳息肉剪 | 45°4.0mm | 2 |
| 耳息肉剪（亚光） | 45°4.0mm | 2 |
| 槌骨剪 | 2.3mm | 2 |
| 槌骨剪 | 2.5mm 下开口 | 2 |
| 耳息肉剪 | 4.0mm直 | 2 |
| 显微耳钩 | 1.5mm 45° | 2 |
| 显微耳钩 | 1.8mm 45° | 2 |
| 耳道皮瓣刀 | 2.5mm 0° | 2 |
| 耳道皮瓣刀 | 2.5mm 90° | 2 |
| 耳道皮瓣刀 | 2.5mm 45° | 2 |
| 耳用吸引管 | 1.0mm（橄榄头） | 6 |
| 耳用吸引管 | 1.5mm（橄榄头） | 6 |
| 耳用吸引管 | 2.0mm（橄榄头） | 6 |
| 耳用吸引管 | 2.5mm（橄榄头） | 6 |
| 耳用吸引管 | 3.0mm（橄榄头） | 4 |
| 镫骨足弓剪 | 右开口 | 1 |
| 镫骨足弓剪 | 左开口 | 1 |
| 双端刮匙 | 2.3/2.7mm | 4 |
| 鼻咬切钳（圆圈头） | 大号 | 2 |
| 耳用刀 | 三角形3.0mm45° | 1 |