**柳州市工人医院2024年度后勤物资（五金配件类、办公日用百货类[集采目录]）项目采购需求**

1. **项目名称**

柳州市工人医院2023年后勤类物资（五金配件类、办公日用百货类[集采目录]）项目采购。

1. **项目概况**

应我院各科室需求，拟对后勤物资（五金配件类、办公日用百货类[集采目录]）进行采购，遴选1家供应商。

**三、供应商资质条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

5、投标人需在政采云平台上完成注册（提供相关材料证明）。

1. **物资具体参数**

详见柳州市工人医院2024年后勤物资（五金配件类、办公日用百货类[集采目录]）需求清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **备注** |
| 1 | 便盆架 | 1800mm\*350mm\*1500mm | 个 | 定制 |
| 2 | 毛巾架 | 1200mm\*350mm\*1700mm (不锈钢） | 个 | 定制 |
| 3 | 台上盆立式水龙头 | DN15单冷 | 个 |  |
| 4 | 台上盆立式水龙头 | DN15冷热双用 | 个 |  |
| 5 | PPR双活接铜球阀 | DN20 | 个 |  |
| 6 | PPR双活接铜球阀 | DN25 | 个 |  |
| 7 | PPR双活接铜球阀 | DN32 | 个 |  |
| 8 | PPR双活接铜球阀 | DN40 | 个 |  |
| 9 | PPR双活接铜球阀 | DN50 | 个 |  |
| 10 | PPR铜球阀 | DN20 | 个 |  |
| 11 | PPR铜球阀 | DN25 | 个 |  |
| 12 | PPR铜球阀 | DN32 | 个 |  |
| 13 | 淋浴管 | 150cm | 条 |  |
| 14 | 淋浴管 | 200cm | 条 |  |
| 15 | 淋浴喷头挂式 | 挂式 | 个 |  |
| 16 | 淋浴喷头座式 | 座式 | 个 |  |
| 17 | 浮球阀 | DN15 | 个 |  |
| 18 | 止回阀 | DN15 | 个 |  |
| 19 | 止回阀 | DN20 | 个 |  |
| 20 | 止回阀 | DN40 | 个 |  |
| 21 | 止回阀 | DN80 | 个 |  |
| 22 | 冲洗阀斜式 | DN25-B5 | 个 |  |
| 23 | 冲洗阀卧式 | DN25-A1B1 | 个 |  |
| 24 | 手按冲洗阀 | DN25-B25 | 个 |  |
| 25 | 四通脚踩阀 | DN25-B17 | 个 |  |
| 26 | 立式脚踩阀 | DN25-B7 | 个 |  |
| 27 | 加长四通脚踩阀 | DN25 | 个 |  |
| 28 | 立式冲洗阀 | DN20-8410 | 个 |  |
| 29 | 立式冲洗阀 | DN25-8410 | 个 |  |
| 30 | 四通脚踩冲洗阀 | DN20-8430 | 个 |  |
| 31 | 四通脚踩冲洗阀 | DN25-8430 | 个 |  |
| 32 | 淋浴阀阀芯加长款 | DN25 | 个 |  |
| 33 | 不锈钢角阀 | 直径15 | 个 |  |
| 34 | 双用混水阀 | 15mm | 个 |  |
| 35 | 双用混水阀芯 | 15mm | 个 |  |
| 36 | 角阀 | 304/16mm | 个 |  |
| 37 | 冷热转换阀 | DN15四通转换阀 | 个 |  |
| 38 | 铜截止阀 | DN15 | 个 |  |
| 39 | 铜球阀 | DN15 | 个 |  |
| 40 | 铜球阀 | DN20 | 个 |  |
| 41 | 铜球阀 | DN25 | 个 |  |
| 42 | 快开阀芯 | DN15铜 | 个 |  |
| 43 | 一次性手套 | 材质100只/包 | 包 |  |
| 44 | 一次性PE手套 | 100只/包 | 包 |  |
| 45 | 连卷袋 | 35\*45cm | 卷 |  |
| 46 | 连卷袋 | 30\*40cm | 卷 |  |
| 47 | 连卷袋 | 25\*35cm | 卷 |  |
| 48 | 不锈钢汤碗 | 19cm\*5cm | 个 |  |
| 49 | 不锈钢菜盆 | 32\*25\*10cm | 个 |  |
| 50 | 保鲜膜 | 45cm\*300YD 6 支/件 | 卷 |  |
| 51 | 保鲜膜 | 40cm\*300cm | 卷 |  |
| 52 | 保鲜膜 | 35cm\*300cm | 卷 |  |
| 53 | 保鲜膜 | 25cm\*300YD 6 支/箱 | 卷 |  |
| 54 | 保鲜膜 | 20\*50m | 卷 |  |
| 55 | 密封保鲜盒 | 8103 四边封口 | 个 |  |
| 56 | 高密保鲜盒 | 8102 四边扣 | 个 |  |
| 57 | 保鲜盒 | 8101 | 个 |  |
| 58 | 双扣保鲜盒 | 8602 | 个 |  |
| 59 | 保鲜膜 | 20\*50m | 卷 |  |
| 60 | 一次性pvc手套 | 100 只/盒 | 盒 |  |
| 61 | 一次性塑料碗 | 300ml 20 只/包 | 包 |  |
| 62 | 一次性筷子 | 30双/包 | 包 |  |
| 63 | 食品袋 | 13\*13cm | 扎 |  |
| 64 | 保鲜袋 | 40\*55cm | 卷 |  |
| 65 | 保鲜袋 | 30\*40cm | 卷 |  |
| 66 | 保鲜袋 | 25\*35cm | 卷 |  |
| 67 | PE 保鲜袋 | 35\*50cm | 卷 |  |
| 68 | PE 保鲜袋 | 35\*45cm | 卷 |  |
| 69 | PE 保鲜袋 | 30\*40cm | 卷 |  |
| 70 | PE 保鲜袋 | 25\*30cm | 卷 |  |
| 71 | 连卷袋 | 20\*30cm | 卷 |  |
| 72 | PE 保鲜袋 | 25cm\*35cm | 卷 |  |
| 73 | PE 保鲜袋 | 20cm\*30cm | 卷 |  |
| 74 | 无糍不锈钢盆 | 22cm | 个 |  |
| 75 | 不锈钢油盆 | 45 公分 | 个 |  |
| 76 | 不锈钢油盆 | 40 公分 | 个 |  |
| 77 | 不锈钢托盘 | 60\*40\*2cm | 个 |  |
| 78 | 不锈钢托盘 | （带孔）60\*40\*4. 8cm | 个 |  |
| 79 | 不锈钢托盘 | 53\*33\*10cm | 个 |  |
| 80 | 不锈钢勺子 | 中号 | 个 |  |
| 81 | 不锈钢漏勺 | 50 公分木制长柄 | 个 |  |
| 82 | 不锈钢漏勺 | 34cm 木制长柄 | 个 |  |
| 83 | 不锈钢漏勺 | 32cm | 个 |  |
| 84 | 不锈钢漏勺 | 30cm | 个 |  |
| 85 | 不锈钢漏勺 | 26cm | 个 |  |
| 86 | 不锈钢漏勺 | 25cm | 个 |  |
| 87 | 不锈钢漏勺 | 22 寸 | 个 |  |
| 88 | 不锈钢漏勺 | 10 寸 | 个 |  |
| 89 | 不锈钢瓢 | （灶台用）30 公分 | 个 |  |
| 90 | 不锈钢瓜刨 | 中号 | 个 |  |
| 91 | 不锈钢瓜刨 | 小号 | 个 |  |
| 92 | 不锈钢瓜刨 | 大号 | 个 |  |
| 93 | 白色直吸管 | 直吸 100 根/包 | 包 |  |
| 94 | 家用保鲜膜 | 30cm | 卷 |  |
| 95 | 保鲜膜 | 30公分 大卷 | 卷 |  |
| 96 | 保鲜膜 | 30\*300cm | 卷 |  |
| 97 | 保鲜膜 | 25\*60cm | 卷 |  |
| 98 | 过滤网筛 | （密格）60\*32cm | 个 |  |
| 99 | 过滤网筛 | （密格）18\*36. 5cm | 个 |  |
| 100 | 捞滤 | 30 公分不绣钢 | 个 |  |
| 101 | 捞搅 | 60 公分不绣钢 | 个 |  |
| 102 | 铁捞沥 | 35cm | 个 |  |
| 103 | 铁捞沥 | 25cm | 个 |  |
| 104 | 捞沥 | 37CM | 个 |  |
| 105 | 砧板 | 43\*50cm（高级塑胶） | 块 |  |
| 106 | 砧板 | 40\*30cm（高级塑胶） | 块 |  |
| 107 | 长把锅竹刷 | 长把（竹扫把） | 把 |  |
| 108 | 短把锅竹刷 | 短把 | 个 |  |
| 109 | 铁锅 | 86cm加厚 | 个 |  |
| 110 | 双用高压锅 | 30cm | 个 |  |
| 111 | 高压锅 | 26 寸 | 台 |  |
| 112 | 木把刨刀 | 常规 | 把 |  |
| 113 | 磨刀石 | 常规 | 个 |  |
| 114 | 磨刀石 | 20cm\*7\*2.5 | 个 |  |
| 115 | 磨刀石 | 30cm\*10\*4.5 | 个 |  |
| 116 | 面粉铲刀 | 常规 | 把 |  |
| 117 | 炖汤口盅 | 10cm\*9cm | 个 |  |
| 118 | 豆浆滤网 | 上口径30公分，下口径6公分 | 个 |  |
| 119 | 协润汤盆 | 22cm | 个 |  |

**备注：如对需求有疑问，请联系林女士0772-3806175**

**五、物资属性及相关要求**

1.供应商确保所供应产品必须符合以上配置要求，报价内容包含投标品牌、配置、偏离情况等。

2.交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。

3、货品按医院要求送到指定地点，并完成安装调试及验收（以出具验收报告为准）。

3、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

4、供应商积极响应，接到任务后2个工作日送货（量不认大小）并完成安装调试。

5、突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在24小时内完成采购人的采购任务。

6、报价包含：人工费、材料费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。

**六、合同期及结算方式**

1、合同期限为：1年

2、结算方式：按实际采购量结算，每季度结算一次。

**七、供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供应商。

总务科经办人：

总务科主任：

2024年3月6日