**柳州市工人医院氧气瓶采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院氧气瓶采购。

**二、项目概况**

根据医院科室需求采购氧气瓶一批。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

**四、项目内容**

**主要项目内容清单**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 氧气瓶 | 容积：2L  材质：铝合金  阀门：QF-39  压力:22.5Mpa | 个 | 15 |
| 2 | 氧气瓶 | 容积：4L  材质：碳素钢  阀门：QF-2  压力22.5Mpa | 个 | 1 |
| 3 | 氧气瓶 | 容积：10L  材质：碳素钢  阀门：QF-2  压力22.5Mpa | 个 | 31 |
| 4 | 氧气瓶 | 容积：15L  材质：碳素钢  阀门：QF-2  压力22.5Mpa | 个 | 4 |
| 5 | 氧气瓶 | 容积：40L  材质：碳素钢  阀门：QF-2  压力22.5Mpa | 个 | 1 |

注：以上内容包含运输、搬运、气瓶检验、气瓶追溯标识安装和所有税费等所有费用。

1. **设备要求**

**标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。**

1. ▲经销商应具备气瓶充装许可证及特种设备检验检测核准证（气瓶检验）
2. ▲钢制无缝气瓶安全规范，符合[GB/T 5099.3-2017 钢质无缝气瓶第3部分:正火处理的钢瓶](https://www.so.com/link?m=bppgm/VwS1zDo+WwICvgMBWo0JjOdzRX+r9L9c6KS1y41EwYy4r5Fv1vSEYLK/nf9ELR2Ys3WYvlnf+l7+zNl/uWoIFTSOVWqKY3pW2GgsQpmN86olFOEYkJAEpjpc8hVrVsqt7NNpuNVfur0" \t "https://www.so.com/_blank)
3. ▲铝合金无缝气瓶安全规范，符合[GB/11640-2011 铝合金无缝气瓶标准](https://www.so.com/link?m=eQH11ZVx+GEuP0hyJHB2ahF6xNrWbVGYCNszG1aYJ2mOX90QX26GpkhHDLy58M8dWAEORfLIzLmu+2OupF2vvlUWWtToeC5+wKs8EtBrx6U80F5OEgSvfc1Bst9RWutZ5Ym09hg5bBdFanMkg" \t "https://www.so.com/_blank)
4. ▲供应商有效的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》

**六、招标要求**

1. 应标方负责项目所有货物的采购、配送及安装。
2. 要求所有货物质量保证期最少1年。
3. 主要货物到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4. 应标单位负责项目清单内所有货物的运输以及搬运至院方指定存放位置。
5. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
6. 主要货物提供检验报告跟合格证。

**七、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，7天内完成货物采购；

2.项目双方签订合同，货物采购完成并验收合格交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2024年4月10日