**柳州市工人医院五金维修配件备用库标外物资**

**采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院后社办五金维修配件备用库标外物资采购。

**二、项目概况**

 为方便临床科室维修，完善五金维修配件备件库备货，拟采购一批五金维修配件。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：五金维修配件一批，采购清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 单把立式水龙头 |  | 冷暖 | 套 | 10 |
| 2 | 小便池感应头 |  | 小冲电眼-ZQC | 个 | 173 |
| 3 | LED平板灯 |  | 100\*1200mm，白光24W | 套 | 30 |
| 4 | 感应立式水龙头 |  | 大弯 | 套 | 5 |
| 7 | 氧气负压终端平胶垫 |  | 18X8X2mm | 个 | 1000 |
| 8 | 紫外线消毒灯 |  | 60CM | 支 | 10 |
| 9 | 全铜下水管墙排 |  | DN32 | 套 | 30 |
| 10 | 南瓜对夹止回阀 |  | H71XT-16 DN50 | 个 | 3 |
| 11 | 不锈钢止回阀 |  | DN80长 6-7CM | 个 | 2 |
| 12 | 118型模块开关 |  | 双控 | 个 | 30 |
| 13 | 118型模块插座 |  | 5孔 | 个 | 30 |
| 14 | 防臭地漏 |  | 100\*100MM管经≥45MM | 套 | 5 |
| 15 | 柜门塑料弹簧插销 |  | 35.8\*37.4mm | 个 | 20 |
| 16 | 紫外线灯镇流器 |  | 30W | 个 | 30 |
| 17 | 导示牌电源开关（灯箱电源） |  | 12V | 个 | 30 |
| 18 | 机柜散热风扇 |  | BAB1725H2 | 个 | 4 |
| 19 | 老试防盗锁 |  | 右边开 | 个 | 5 |
| 20 | 老试防盗锁 |  | 左边开 | 个 | 5 |
| 21 | 空调触摸控制面板 | 约克 | 暗装 | 个 | 10 |
| 22 | 不锈钢盆下水管 |  | 50mm | 根 | 5 |
| 23 | A3高效磁导体电子支架 |  | 40W | 套 | 2 |
| 24 | A3高效磁导体电子支架 |  | 30W | 套 | 1 |
| 25 | 减压阀(全铜） |  | DN65 | 个 | 2 |
| 26 | 电动门定位器 |  | 30-70MM可调 | 个 | 20 |
| 27 | 小便池防堵过滤陶瓷盖 |  | 内孔4，直径7 | 个 | 10 |
| 28 | 空开 |  | 3PD型63A | 个 | 1 |
| 29 | 电视信号放大器 |  | 品牌视贝SB-8830MB2 | 个 | 1 |
| 30 | 接触器 | 施耐德 | LC1E3810 线圈220v | 个 | 1 |
| 31 | 卡箍 |  | XCQT1 114-2.5 | 个 | 5 |
| 32 | 不锈钢洗脸盆下水器 |  | 110MM\*60MM | 套 | 30 |
| 33 | 电动门防夹模块 |  | 通用 | 个 | 10 |
| 34 | 电动门控制器加电机套 |  | 通用 | 套 | 2 |
| 35 | 铝塑管铜接头 |  | 1216MM外牙DN15 | 个 | 30 |
| 36 | 铝塑管铜接头 |  | 1620mm外牙DN20 | 个 | 20 |
| 37 | 铝塑管铜弯头 |  | 1620mm | 个 | 20 |
| 38 | 铝塑管铜弯头 |  | 1216MM | 个 | 20 |
| 39 | 铝塑管铜直接 |  | 1216MM | 个 | 20 |
| 40 | 铝塑管铜直接 |  | 1620mm | 个 | 20 |
| 41 | 铝塑管铜接头 |  | 1216MM转1620mm | 个 | 10 |
| 42 | 铝塑管铜三通 |  | 1216M | 个 | 10 |
| 43 | 铝塑管铜三通 |  | 1620mm | 个 | 10 |
| 44 | 铝塑管铜三通 |  | 1216M转外牙DN15 | 个 | 10 |
| 45 | 铝塑管铜三通 |  | 1620mm转外牙DN25 | 个 | 10 |
| 46 | LED洁净平板灯 |  | 600X1200mm，48瓦 | 套 | 10 |
| 47 | 单冷盆面水龙头 |  | 颈长110MM，高175MM。 | 个 | 1 |
| 48 | 洗衣机牵引器 | 三洋 | 洗衣机型号为：XQB46-376A | 个 | 1 |
| 49 | 主控板 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 块 | 50 |
| 50 | 数字显示板 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 块 | 20 |
| 51 | 触摸按键板 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 块 | 30 |
| 52 | 进水电磁阀 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 个 | 50 |
| 53 | 放水电磁阀 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 个 | 50 |
| 54 | 浮子开关 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 个 | 20 |
| 55 | 水箱 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 个 | 20 |
| 56 | 抽水泵 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 个 | 20 |
| 57 | 接水盒 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 个 | 20 |
| 58 | 加热体组件 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 套 | 100 |
| 59 | 玻璃钢面板 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 块 | 5 |
| 60 | 出水口水嘴 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 套 | 20 |
| 61 | 排水口胶塞 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 个 | 20 |
| 62 | 温控器 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 个 | 20 |
| 63 | 电源翘翘板开关按键 | 沁园 | LNE670-5W内部配件 | 个 | 20 |
| 64 | LED灯恒流驱动镇流器 |  | 40-60W | 个 | 30 |
| 65 | 小便池电磁阀 | 箭牌 | 6VQC | 个 | 3 |
| 66 | 透明软管 |  | TPU-16\*12 | 米 | 10 |
| 67 | 单回路显示测控仪 |  | ZWFC703-01-23-HL-P | 个 | 4 |
| 68 | 压力变送器 |  | WML-801M-30KPa/G1/2 | 个 | 4 |
| 69 | 绿化水管快速取水阀 |  | 25mm | 套 | 70 |
| 70 | 紫外线消毒灯架 |  | T8-40W | 根 | 10 |
| 71 | 浮球开关 |  | M15-6 6米 | 个 | 20 |
| 72 | 电动门尼龙吊轮 |  | 外径60MM，单轮，使用的是6201轴承 | 个 | 5 |
| 74 | 重型防火门锁 |  | 6572-24圆角 | 套 | 20 |
| 75 | 安全逃生指示牌 |  | 单面向左 | 块 | 1 |
| 76 | 铜堵头 |  | DN15 | 个 | 10 |
| 77 | 铜堵帽 |  | DN15 | 个 | 10 |
| 78 | 蹲厕冲水箱 |  | 通用 | 个 | 1 |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、签订合同后，7天内完成所有物资供货；

2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

总务科经办人：

 总务科主任：

2024年5月8日