## Sheet6
| 物资名称 | 产品实现功能（技术需求） | 规格参数 | 专机专用
|  |  |  | 设备名称 | 设备型号 | 设备厂家
1 | 眼科无菌患者接口 | 飞秒手术制瓣 | / | 飞秒激光角膜手术设备WaveLight FS200 | Wavelight FS200 | 美国爱尔康公司
2 | 骨修复材料 | 用于骨缺损、骨不连、骨延迟愈合或不愈合的填充修复，以及脊柱融合、关节融合及矫形植骨修复 | 骨科、脊柱科使用
3 | 血管内超声诊断导管 | 用于指导冠脉介入治疗、支架选择和效果评价，可以全方位显示血管管壁情况、精确测定管腔、血管直径以及判断病变严重程度及性质。 | 规格：Eagle Eye Platinum 参数：相控阵超声诊断技术，适用于冠状动脉及外周血管，频率9-20MHz，扫描范围＞18-54mm，操作简便，工作长度90-150cm，即插即用。 | 血管内超声波诊断仪 | Volcano S5 (400-0100.07) | VolcanoCorporation
4 | 腔静脉滤器 | 用于下肢深静脉血栓形成后，预防血栓脱落引起致死性肺栓塞
5 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 用于处理累及左锁骨下动脉的胸主动脉瘤或夹层，提供充足的锚定区，以减少支架使用数量，同时避免重建左颈总动脉，缩短手术时。
6 | 一次性使用膜式氧合器$ | 带有 BalanceTM涂层的聚甲基戊烯（PMP）一次性使用膜式氧合器用于体外生命支持疗法，可以氧合血液、清除二氧化碳并调节血液温度。血液进入装置并穿过热交换膜（温度可调）和气体输送膜（添加氧气并清除二氧化碳）。 器械通过非浸出式，且具有生物相容性的表面接触血液，以减少血小板粘附。 装置是一次性使用、无热原且非由天然胶乳橡胶材料制成。 器械用于 6 小时以上的体外循环方式进行血液氧合及二氧化碳排出。最长可提供 48 小时静脉-静脉体外膜氧合循环支持。该产品适用于急性呼吸衰竭成人患者,此类病例其他可用治疗方案均无效，且预期会出现持续临床恶化或即将面临死亡风险。 | 氧合器纤维类型 ：聚甲基戊烯（PMP） 纤维表面积 - 氧气膜 ：1.8 ㎡ 热交换器 ：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 纤维表面积 - 热交换 ：0.3 ㎡ 预充体积：226 mL 残留血量：189 mL 工作血量：226 mL 血流范围 ：0.5 – 7 L/min 最大额定血压：750 mmHg 气流流速（气体：血液）：0.5:1 – 3:1 最大气道压力 ：100 mmHg (1.9 psi) 最大水通路压力 ：1125 mmHg (21.8 psi) | 离心泵血液控制监测系统 | 560 | Medtronic Inc.美敦力公司
7 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 用于X射线（CT、DSA）、核磁共振（MRI）和超声（US）检查中，与高压注射泵配套使用注射造影剂、药液之用 | 放射科使用，适配拜耳医疗保健公司生产的高压注射系统及附件，型号Stellant D-CE
8 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件（面罩） | 与麻醉机、呼吸机、潮化机、喷雾器等设备配套使用 | 管体重量轻,降低管体脱落或患者插管移位风险内壁光滑,通气阻力低,噪音小,更 安全；②采用医用高分子材料制成，透明度高,管体柔软，抗扭曲性好,不易打 折；③机器端接头弹性好,适用于医院标准接口、非标接口连接；④、湿热交换 过滤器：配件湿热交换过滤器的滤除率可高达 99.999%且第三方检测报告；保 温保湿增加患者呼入气体舒适度；⑤、可伸缩管路：1）管体轻便，防止管体脱 落，保证通气安全；2）机器端接头一体注塑，无胶水粘接，无胶水刺激性，患 者舒适度高；⑥、可选配麻醉面罩、麻醉储气囊、湿热交换过滤器、粉尘过滤 器、雾化器、湿化罐、二氧化碳监测管、呼吸管路延长管等；⑦、长度自由选 择：可伸缩标准型长度：成人 1.2m、1.5m、2.0m，小儿 2.0m、3.0m；
9 | PTA球囊扩张导管 | 用于治疗下肢动脉闭塞性疾病，开通闭塞血管，扩张闭塞病变段 | 球囊扩张导管头端通过性好，可作为支撑导管通过闭塞病变段，减少导管更换及使用导管数量
10 | 脑利钠肽前体检测试剂盒（电化学发光法）proBNPII(09315268190) | B型钠尿肽前体测定(电化学发光法) | 100T/盒 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | e601/e602 | 德国罗氏
11 | 预充式导管冲洗器 | 用于使用不同药物治疗间隙，封闭、冲洗导管的管路末端 | 3ml、5ml、10ml
12 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法)(OPBP07） | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer\各种免疫学方法) | 426/盒 | 全自动凝血分析仪 | CS-5100 | 希森美康株式会社
13 | 同种异体骨修复材料 | 适用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建 | 骨科、创骨科使用
14 | 一次性使用血液灌流器 | 用于清除患者体内内源性和外源性余量药物、毒物及代谢产物等中大分子致病物质,达到净化血液治疗疾病的目的。尤其是对终末期肾脏疾病透析并发症减轻和预防，如肾性骨病、顽固性皮肤瘙痒、周围神经病变、心血管病变、顽固性高血压、肾性脑病等。 | 吸附剂材料：聚苯乙烯中性大孔树脂 树脂装量：130 ml 血室容积：100+20ml 树脂工艺：二次交联树脂 树脂强度：8.1N 包膜材料：火棉胶 容器材料：聚碳酸酯 容器耐压强度:100kPa 灭菌方法：γ射线辐射灭菌法 注射用水符合中国药典（2015版）要求 产品特点：1.相对特异的吸附性能；2.良好的生物相容性；3.吸附容量大，吸附速率快；4.无菌（γ射线辐射灭菌）、无热原
15 | 一次性无创脑电传感器 | 与麻醉深度监护设备配合使用，供采集、传输脑电生物信号用
16 | 一次性使用血压传感器$ | 用于测量患者的动脉压和中心静脉压
17 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器（穿刺针） | 用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用 | 12mm、10mm、5mm
18 | 可充电植入式神经刺激器套件 | 与延伸导线和电极导线配合使用，对丘脑底核（STN）进行刺激，用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森病的治疗。 | 神经外科使用
19 | 同种骨植入材料 | 用于骨缺损填充、修补、辅助加固及脊柱融合 | 骨科、脊柱科使用
20 | 降钙素原检测试剂盒/PCT(09318712190) | 降钙素原检测(电化学发光法) | 100测试/盒 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | e601/e602 | 德国罗氏
21 | 一次性使用医用橡胶检查手套（非灭菌） | 用于满足医护人员对患者病情进行检查、触检和治疗需求 | 有足够得强度和阻隔性，各种规格6-9寸
22 | 栓塞保护器 | 用于在血管介入手术中为患者提供尾端栓塞的保护，使用血管部位包括外周血管、冠状动脉和颈动脉 | 神经内科使用
23 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒hs/TNT/(09315322190) | 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) | 200测试/盒 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | e601/e602 | 德国罗氏
24 | 免疫显色试剂（MaxVision-HRP鼠/兔） | 在免疫组化反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。
25 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统$ | 用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张 | 神经内科使用
26 | 可吸收性外科缝线 | 用于人体软组织、泌尿器管和妇科手术的缝合。 | 缝线由多股聚乙醇酸(一0CH2C0-)n纤维丝编织而成，用赖氨酸诱导体和聚乳酸进行表面涂层的可吸收性外科缝线。染色剂成份:紫色201号(C21H15N03:329.36);缝线分为带针和不带针两种。针为不锈钢缝合针。
27 | 加强型气管插管(气管导管） | 用于临床人工建立临时呼吸通道时使用
28 | 肌红蛋白检测试剂盒（18分钟）MYO(12178214122) | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 100测试/盒 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | e601/e602 | 德国罗氏
29 | 射频消融用针状电极$ | 用于各种实体肿瘤的射频消融治疗 | RFE-3SN 17G×150-30；RFE-3SN 17G×150-20；RFE-3SN 17G×200-30；RFE-2SN 18G×100-10；RFE-1SZ 18G×150-10～30；RFE-2SN 18G×70-5；RFE-3SN 17G×150-10；RFE-2SN 18G×100-7；RFE-2SN 18G×70-7；RFE-1SZ 18G×200-10～30 | 射频消融系统 | RITA1500X | 美国Angiodynamics，Inc
30 | 一次性负压引流护创材料 | 1.用于外伤清创、感染创面、慢性创面、皮肤缺损及植皮术后；创面覆盖的材料能保护创面肉芽组织、具有更好的通透性、吸收坏死组织减少堵塞率、提高治疗效果。2.使用操作简便、减少手术时间、减少漏气风险。3.能满足不同创面治疗需求。 | 15*5cm、15*10cm
31 | 颅内支持导管 | 用于在神经血管内输送介入/诊断器械 | 神经内科使用
32 | 无针输液接头（正压接头） | 用于无针输液、输血、血样抽吸和间歇性注射
33 | 微创扩张引流套件 | 供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置入时进行扩张、建立通道时使用 | 泌尿外使用
34 | 一次性使用输液器带针 | 用于静脉重力滴注药液用 | 5.5#、7#单头双头输液器
35 | 缓冲液(04880293188)e601/e801 | 缓冲液 |  | 全自动电化学发光免疫分析仪 | e601/e602 | 德国罗氏
36 | 医用红外激光胶片 | 用于X射线摄影时记录射线影像图像 | 14*17
37 | 可吸收性组织加固材料 | 起加强和修补作用，促进肌腱膜等脆弱组织缺损部位的修复； | PGA材质（聚乙醇酸），可完全降解成水和二氧化碳； 2.50*50*0.15 mm 100*50*0.15 mm
38 | 可吸收外科缝合线（带针）$ | 用于手术的组织缝合，不能用于血管、心脏、神经组织、愈合较慢部位、伤口愈合较慢病人、赢弱病人。对缝线材料过敏和需要长久维持缝合张力部位的缝谷。 | 该产品由可吸收外科缝合线和医用缝合针连接组成。可吸收外科缝线成分为聚乙醇酸(Polyglycolic Acid)简称PGA，缝线结构为编织，颜色为紫色(染色剂:D&CvioletNo.2)，可通过水解过程被人体吸收。产品经环氧乙烷灭菌后无菌，环氧乙烷残留量不大于10ug/g，仅供一次性使用。
39 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管AXSCatalystDistalAccessCatheter | 用于辅助医师将尺寸合适的介入器械插入神经血管系统中所选的血管，并在这一过程中提供引导 | 神经内科使用
40 | 支架系统（商品名：Wingspan） | 与Gateway PTA球囊导管配套使用。用于因颅内动脉粥样硬化狭窄而罹患TIA或中风的患者 | 神经内科使用
41 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 用于人ABO血型正定型和反定型以及RhD血型的检测，不用于血源的筛查 | 1人份/卡,12卡/盒 | 全自动血型分析仪 | 1、Microlab STARlet IVD.2、Microlab STAR IVD.3、Microlab STARmini IVD | 瑞士哈美顿博纳图斯股份有限公司
42 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统（主体） | 用于处理瘤颈扭曲或短瘤颈腹主动脉瘤 | 柔顺性充足，避免出现内漏以及支架滑脱。
43 | 糖类抗原19-9定量测定试剂盒/CA19-9(11776193122) | 糖类抗原测定(CA19-9) | 100T/盒 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | e601/e602/e801 | 德国罗氏
44 | 聚砜膜透析滤过器（血液滤过器） | 用于将尿毒症患者血液中的中大分子毒素以及多余的水分清除掉 | 参数： 1.尿素清除率 197（血流量Qb=200ml/min） 2.肌酐清除率 190（Qb=200ml/min） 3.磷清除率191（Qb=200ml/min） 4. VB12清除率 146（Qb=200ml/min） 5.菊粉清除率 100（Qb=200ml/min） 6.尿素清除率 272（Qb=300ml/min） 7.肌酐清除率 252（Qb=300ml/min） 8.磷清除率251（Qb=300ml/min） 9.VB12清除率 171（Qb=300ml/min） 10.菊粉清除率 110（Qb=300ml/min） 11.β2微球蛋白筛选系数：大于0.8 12.预充量 90ml 13.消毒方式 Gamma射线消毒 14.聚砜膜膜厚度：35um 15.聚砜膜膜内径：195um
45 | 医用高分子夹板 | 要求材料具有形状记忆能力，厚度小于4毫米，可重复塑形，支持精准裁剪。须满足以下四个基本特点：1、形状记忆能力，可反复塑形；2、精准操控、精准裁剪；3、高强度、高服帖性；3、轻便、透气。 产品性能要求：可塑性强、具有形状恢复能力，可放入热水中软化，再次塑形，重复使用。在塑型过程中，材料表面或断面可任意粘接。 | 530*215*3.2/360*160*3.2/200*160*2.4
46 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 用于在超声设备监视下对患者影像学检查或触诊检查异常的乳腺组织完全或部分切除，供活检取样时使用
47 | C反应蛋白检测试剂盒/CRPL3/c701（07876424190） | C反应蛋白(CRP) |  | 全自动生化分析仪 | C702/705 | 德国罗氏
48 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 用于胸、腹腔的连续热灌注治疗；消除胸腹腔恶性肿瘤亚临床病灶；消除恶性肿瘤导致的胸水、腹水 | 套 | 体腔热灌注治疗系统 | BR-TRG-II | 广州保瑞医疗技术有限公司
49 | 一次性使用鼻导管式吸氧装置（一次性使用吸氧管） | 可与医疗机构氧气源连接，起到氧气输送与湿化作用 | 吸氧管长度可定制、提供流量表、单头双头吸氧管可选
50 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 适用于富血管型实质性器官恶性肿瘤栓塞治疗；可载多种化疗药，实现化疗与栓塞完美融合；与其他传统栓塞剂相比副反应小，安全性高、栓塞与精准化疗能力特别突出。 | 聚乙烯醇栓塞微球（蓝色型）1ml栓塞微球/7毫升生理盐水溶液,70-150μm、100-300μm、300-500μm、500-700μm、500-900μm、900-1200μm。
51 | 颈动脉支架 | 用于需要经皮颈动脉血运重建且存在颈动脉内膜剥脱术不良事件高风险，并且符合以下标准的患者：1. 患者颈总动脉或颈内动脉狭窄（症状性患者通过超声或血管造影> 50%，或无症状性患者通过超声或血管造影≥ 80%），且 2. 患者的靶病变处的参考血管直径必须在4.5mm到9.5mm的范围内 | 神经内科使用
52 | 金属骨针 | 用于四肢骨骨干、干骺端及不规则骨骨折内固定；钛合金产品单独使用，用于四肢骨折复位时部分植入人体做四肢骨折内固定
53 | 人乳头状瘤病毒（HPV）核酸检测试剂盒 | 试剂盒采用国内外认可的HPV检测“金标准”方法：杂交捕获-化学 发光法 ；产品注册证和说明书应明确临床应用范围：用于体外定性检测子宫颈脱落细胞样本中的 2 种（HPV16、18 型）和 12 种（HPV31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68 型）人乳头状瘤病毒（HPV）核酸DNA。产品用于1）筛查宫颈细胞学检查为ASCUS（意义未确定的非典型鳞状上皮细胞）结果的患者，以确定是否需要进行阴道镜检查；2）对于30岁及以上的女性，通过检测是否有高危型HPV感染，与宫颈细胞学检查联合进行宫颈癌筛查，此检测结合细胞学病史和其他风险因素的评估、以及临床诊疗和筛查指南的要求，用于指导患者的管理；3）对于30岁及以上的女性，通过检测是否有高危型HPV感染，进行宫颈癌筛查，此检测结合细胞学病史和其他风险因素的评估、以及临床诊疗和筛查指南的要求，用于指导患者的管理。 | 规格：48测试/盒、96测试/盒 参数： ▲1.1 符合2015 CFDA最新HPV检测注册指导原则，获得NMPA批准为“宫颈癌初筛”的预期用途，可用于健康人群筛查的产品注册证。 *1.2检测范围：能检测WHO组织所认定的能导致宫颈癌的14种高 危型HPV,并且能够达到2(HPV16/18)和其他12高危型HPV (HPV31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68)分开检测； 1.3:检测通量：4.5小时/96测试，192测试/天 1.4:探针设计：采用针对HPV全基因组的全长RNA探针，不会因部分片段缺失或突变而漏诊； ▲1.5:检测条件：无需进行核酸提取，不涉及基因扩增，不会造成实验室污染 ； 1.6:反应内抑制：无型别间的相互竞争抑制现象 1.7:结果判读：仪器直接判读，直接出报告； *1.8:检测限是1pg/ml高危型HPV核酸 ▲1.9:实验室及操作要求：普通实验室，无需PCR实验室，操作者 无需PCR上岗证资质 1.10:有效期：12个月 1.11试剂盒储存条件：2~8℃ *1.12检测结果：检测结果必须显示标本的相对病毒载量 | 化学发光免疫分析仪 | HB-304C | 嘉兴科瑞迪医疗器械有限公司
54 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 超敏C-反应蛋白测定(免疫荧光法) | 2*48T/盒 | 荧光免疫定量分析仪 | Getein 1600 | 基蛋生物科技股份有限公司（南京）
55 | 血细胞分析用染色液Fluorocell（WDF-800A） | 全血细胞计数+五分类 | 2*42ml/盒 | 全自血液分析仪流水线 | XN9000 | 希森美康株式会社
56 | 三丙胺缓冲液/ProCellM(04880340190) | 缓冲液 | 2*2L/盒 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | e601/e602/e801 | 德国罗氏
57 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 | 用于累及左锁骨下动脉的胸主动脉瘤或夹层，锚定区充足的情况下，可减少使用支架数量，避免重建其他分支血管，可明显减少术后逆撕的风险。
58 | 一次性使用负压引流护创材料 | 用于慢性创面、皮肤缺损及植皮术后的应用 | 15x10cm、15x5cm
59 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532nm的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光凝。人工晶状体推注器适用于在白内障摘除之后向眼球内植入合格的人工晶状体，如SN60WF、SN6AD1、SN6AT3到SN6AT9以及获批专门与该推注器配用的人工晶状体。 |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备 | Constellation | 美国爱尔康公司
60 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（电化学发光法）ElecsysSCC(07126972190) | 鳞状细胞癌相关抗原 | 100T/盒 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | e601/e602/e801 | 德国罗氏
61 | 输尿管支架 | 用于消除输尿管内各种良性、恶性和创伤后病症引起的阻塞；内置导丝用于提供经尿道和/或经皮进入膀胱、输尿管或肾盂的进路
62 | 介入人工生物心脏瓣膜$ | 对于不能耐受体外循环手术的高危患者，可以行经心尖介入主动脉瓣置换，尤其适用于主动脉瓣关闭不全者。
63 | 医用无纺布60G | 包装手术器械、敷料、临床诊疗包 | 单张重量需达到60克，有紫色、蓝色、绿色等颜色，规格有60X60cm、90X90cm、110X110cm、140X140cm
64 | 无针输液接头（正压接头） | 用于无针输液、输血、血样抽吸和间歇性注射
65 | 一次性使用沟槽负压引流管路 | 用于临床手术伤口引流，包含负压球装置，以利于负压吸引。
66 | 血糖测试干片（干化学法） | 适配莱弗仕康（上海）医疗器材有限公司的血糖管理系统
67 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法）HCY（北京九强）(GS181Z2) | 血同型半胱氨酸测定 | 2*20ml 1*13ml/盒 | 全自动生化分析仪 | C702/705 | 北京九强
68 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 64T/盒 | 全自动免疫印迹仪 | EUROBlotMaster | 欧蒙(杭州)
69 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统$ | 通过股动脉送入介入导管,将人工心脏瓣膜输送至主动脉瓣区打开,从而完成人工瓣膜置入,恢复瓣膜功能。手术无需开胸,因而创伤小、术后恢复快。
70 | 一次性微波消融针 | 用于甲状腺结节等实体肿瘤的热消融原位灭活 | 1.6*130mm | 微波治疗仪 | ECO-100A1 | 南京亿高微波系统工程有限公司
71 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统（分支） | 用于处理瘤颈扭曲或短瘤颈腹主动脉瘤，配合主体支架使用
72 | 糖类抗原125定量测定试剂盒/CA125(11776223188) | 糖类抗原测定(CA-125) | 100T/盒 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | e601/e602 | 德国罗氏
73 | 可吸收性组织加固材料 | 用于肺外科各种肺部切除手术肺切缘加固防治漏气和渗血，用于胸外科食管及纵隔手术的创面加固减少渗血 | NV-M-015G,尺寸：100*5*0.15mm
74 | 糖类抗原72-4测定试剂盒（电化学发光法）CA72-4(11776258122) | 糖类抗原测定(CA72-4) | 100T/盒 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | e601/e602 | 德国罗氏