**分体空调拆装服务采购项目需求**

1. **项目名称**

分体空调拆装服务采购项目

1. **项目概况**

我院总院、鱼峰院区、西院、南院进行科室调整及改造等工程项目，据统计共有101台分体空调需要迁移或拆除，现需采购具有专业资质服务商承办该项业务。

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. 投标人须具有中国制冷空调设备维修安装企业资质；
7. 本项目不接受联合体投标。
8. **拆装清单报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机型** | **数量**  | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| **1** | 拆装1.2P挂机 | 3 | 台 |  |  |
| **2** | 拆装1.5P挂机 | 16 | 台 |  |  |
| **3** | 单拆1.5P挂机内机 | 2 | 台 |  |  |
| **4** | 单拆1.5P挂机内外机 | 27 | 台 |  |  |
| **5** | 拆装2P挂机 | 3 | 台 |  |  |
| **6** | 单拆2P挂机内外机 | 25 | 台 |  |  |
| **7** | 单拆2P挂机外机 | 2 | 台 |  |  |
| **8** | 拆装3P柜机 | 1 | 台 |  |  |
| **9** | 单拆3P柜机内外机 | 3 | 台 |  |  |
| **10** | 单装1-1.5匹内外机 | 10 | 台 |  |  |
| **11** | 单拆5P柜机内外机 | 5 | 台 |  |  |
| **12** | 单拆2匹柜机内外机 | 1 | 台 |  |  |
| **13** | 拆装5P柜机外机 | 1 | 台 |  |  |
| **14** | 单拆2匹1拖2内机 | 2 | 台 |  |  |
| （一）小计金额 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **数量**  | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| **1** | 氟利昂 | 3 | 个 |  |  |
| **2** | 1.5P铜管 | 80.5 | 米 |  |  |
| **3** | 2P铜管 | 26.5 | 米 |  |  |
| **4** | 5P铜管 | 2 | 米 |  |  |
| （二）小计金额 |  |  |
| 合计金额：（一）+（二） |

1. **拆装服务要求：**
2. 作业人员要求：

（1）进行现场作业人员必须是熟悉拆、装维修工作人员，现场维修人员须持有暖通(或制冷）专业证书。

(2)作业人员做到着装统一、规范安全作业，且对员工有安全生产动教育的义务，维修技能培训的义务。

（3）现场作业人员必须安全施工，施工安全由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

1. 拆装记录要求：

服务单位有责任做好设备型号、拆装位置、增加材料等详细的书面记录，并与医院相关监督部门核对耗材及数量，双方签字作付款依据。

1. 服务单位有在合同期间保证随时有专人与院方保持联系，保证在约定的时间内安排人员到达现场进行进行拆装服务，并服从院方主管人员调动。
2. 服务单位在服务过程中有为甲方节省费用的义务，对原有附件尽力做到能用则用的原则。增加配件必须事先得到甲方的认可（包括数量与价格)，否则甲方拒绝付款。
3. **结算方式**
4. 完成拆装服务验收合格后一次性付款。
5. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

承办科室 ：总务科 使用科室：后勤社会化服务管理办公室

经办人： 经办人

科主任： 科主任：

日期：2023年 月 日 日期： 2023年 月 日