## Sheet1
辐安证 | 放射证 | 装置名称 | 规格型号 | 类别 | 用途 | 来源 | 设备编号 | 参数 | 场所 | 分类
33 | 1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR) | Multix Fusion Max翔龙Max(配置二） |  |  | 上海西门子医疗器械有限公司 | 20288 | 150kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼1楼急诊科DR室 | DR
36 | 2 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-Innovation Plus |  |  | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 | KP0026 | 150kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR1室 | DR
37 | 3 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-Innovation Plus |  |  | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 | KP0024 | 150kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR2室 | DR
24 | 4 | 双能X光骨密度测定仪 | OSTEOCORE |  |  | 法国Medilink | J12017M148 | 100kV/2mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科骨密度室 | 骨密度
23 | 5 | 电磁式体外冲击波碎石机 | ZH-VC |  |  | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | VC11007A | 125kV/40mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科体外碎石室 | 碎石机
38 | 6 | X射线计算机体层摄影设备（64排） | OPtima CT670 |  |  | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BCYG2000032 | 140kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT3室 | CT
10 | 7 | X射线计算机断层摄影设备（CT）（16排） | Brilliance CT16slice |  |  | Philips Medical Systems(Cleveland)lnc. | 6765 | 140kV/500mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT4室 | CT
21 | 8 | 乳腺X射线机 | MAMMOMAT Inspiration |  |  | Siemens AG | 6886 | 35kV/188mA | 总院门诊医技综合楼3楼钼靶检查室 | 钼靶
5 | 9 | 血管造影x射线系统 | Allura Xper Fd20 |  |  | 荷兰飞利浦 | 000407 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室第3手术间 | DSA
4 | 10 | 医用血管造影X射线机 | Innova IGS 530 |  |  | GE MEDICAL SYSTEMS SCS | M3-18-064 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室第4手术间 | DSA
49 | 11 | 医用血管造影X射线机 | ARTIS pheno |  |  | 西门子医疗有限公司 | 164307 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室复合手术室DSA室 | DSA
25 | 12 | 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBILCOMPACT L |  |  | 上海西门子医疗器械有限公司 | 11217 | 110kV/20mA | 总院门诊医技综合楼5楼手术室第34间 | 小c
39 | 13 | 移动式摄影X射线机 | DRX-Revolution |  |  | 锐珂医疗 | 800825 | 150kV/400mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科 | 移动DR
52 | 14 | 医用血管造影X射线机 | Artis one |  |  | 西门子（深圳）磁共振有限公司 | 82726 | 125kV/800mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室02间手术室 | DSA
44 | 15 | X射线计算机体层摄影设备（256排） | Revolution Apex |  |  | 通用电气医疗系统有限公司 | REV2C2100006CN | 140kV/1200mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT2室 | CT
43 | 16 | 数字X射线摄影系统 | RADspeed Pro 80 |  |  | 北京岛津医疗器械有限公司 | 61C7012 | 150kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR6室 | DR
31 | 17 | 口腔X射线计算机体层摄影设备（耳鼻喉CT) | SBR3D-2 |  |  | Soredex,paloDEx Group Oy(芬兰） | SX1600641 | 90kV/10mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科耳鼻喉CT室 | 耳鼻喉CT
45 | 18 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | KaVo OP 3D Vision |  |  | 影像科学国际有限责任公司 | ICU092872 | 120kV/7mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科口腔CT室 | 牙科CBCT
46 | 19 | 高频直流牙科X射线机 | FT-H1 |  |  | 南昌泛泰医疗设备有限公司 | H1910062K | 70kV/7mA | 总院门诊医技综合楼 4楼 口腔科口腔照片室 | 牙片机
47 | 20 | X射线计算机体层摄影设备（64排） | Optima CT680 Expert |  |  | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BDXG2100017HM | 140kV/600mA | 总院门诊医技综合楼1楼急诊CT室 | CT
53 | 21 | 医用血管造影X射线机（双球管） | Artis zee Ⅲ biplane |  |  | 西门子医疗有限公司 | 120128 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室复合手术室DSA2室 | DSA
51 | 22 | X射线计算机体层摄影设备（32排) | SOMATOM Confidence |  |  | 西门子医疗系统有限公司 | 100350 | 140kV/800mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室复合手术室CT设备间 | CT
55 | 23 | 口腔曲面体层X射线机 | SS-X9010DPro-2DE |  |  | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6110300504602 | 90kV/10mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科口腔曲面体层X射线机机房 | 牙科CBCT
32 | 26 | X射线计算机体层摄影设备(模拟CT定位机） | SOMATOM Definition AS |  |  | 西门子医疗有限公司 | 92066 | 140kV/666mA | 鱼峰山院区8号楼1楼CT-SIM扫描室 | 模拟CT
3 | 28 | 移动式C形臂X射线机 | OEC 9900Elite |  |  | GE Healthcare | E2-7781-MH | 120kV/150mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼肿瘤介入室 | 中C
27 | 29 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Definition Flash |  |  | 西门子医疗系统有限公司 | 74358 | 140kV/1600mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科CT1室 | CT
9 | 30 | X射线计算机断层扫描装置（16排CT) | Lightspeed |  |  | 美国通用公司 | S/N77664HM | 140kV/440mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科CT2室 | CT
18 | 31 | 数字化医用X射线摄影系统 | VX3739-SYS（标牌另一型号为DRX-Evolution） |  |  | 美国锐珂公司 | DRXEVQ-05631 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR1室 | DR
19 | 32 | 直线数字化X射线系统（DR） | RAD SPEED M |  |  | 日本岛津公司 | 61C702 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR2室 | DR
17 | 33 | 医用X射线摄影装置（DR） | AXIOM Aristos VX Plus |  |  | 上海西门子医疗器械公司 | 10637 | 150kV/500mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR4室 | DR
1 | 34 | 口腔X射线数字化体层摄影系统（口腔CT） | NEWTOM VGi |  |  | 意大利QR s.r.l | VG15017S | 110kV/20mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科口腔CT室 | 牙科CBCT
20 | 35 | X射线诊断系统（胃肠机） | AXIOM Luminos DRF |  |  | 德国西门子股份有限公司 | 4715 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科特检室 | 胃肠机
28 | 36 | 移动式X射线摄影机 | SM-50HF-B-D |  |  | 西班牙SEDECAL公司 | G-64690 | 150kV/300mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科 | 移动DR
35 | 37 | 微焦点牙科X射线机 | MSD-Ⅲ |  |  | 福建梅生医疗科技服务有限公司 | 062043 | 70kV/7mA | 鱼峰山院区门诊大楼3楼口腔照片室 | 牙片机
16 | 38 | X射线管悬吊式摄影系统（DR） | NOVA FA |  |  | 西班牙SEDECAL.S.A | SM47447-1 | 150kV/640mA | 鱼峰山院区体检中心2楼体检科DR室 | DR
56 | 40 | 移动数字化X射线摄影系统（车载DR) | 7200D |  |  | 深圳蓝影医学科技股份有限公司 | MB0522600201 | 150kV/630mA | 鱼峰山院区体检中心（体检车内：车牌：桂B19600） | 车载DR
48 | 41 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-Innovation Plus |  |  | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 | KP0022 | 150kV/800mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科DR1室 | DR
29 | 42 | 数字化医用X射线摄影系统 | Ysio Max |  |  | 上海西门子医疗器械有限公司 | 40017 | 150kV/1000mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科DR2室 | DR
15 | 43 | 医用X射线摄影系统（DR） | Digital Diagnost |  |  | 德国飞利浦公司 | 11000605 | 150kV/1000mA | 西院门诊住院综合楼2楼医学影像科DR3室 | DR
30 | 44 | X射线骨密度测定仪 | OSTEOCRE |  |  | Medilink | F17017M359 | 90kV/2mA | 西院门诊住院综合楼2楼医学影像科DR4室 | DR
6 | 45 | X射线计算机体层摄影设备(CT） | SOMATOM Definition AS |  |  | 德国西门子公司 | 65404 | 140kV/800mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科CT室 | CT
14 | 46 | 移动式摄影X射线机 | Mobilett Mira Max |  |  | 西门子医疗系统有限公司 | 50663 | 133kV/450mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科 | 移动DR
57 | 47 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Solo FD |  |  | Ziehm imaging GmbH | 54755 | 120kV/24mA | 西院门诊住院综合楼楼4楼手术室第1手术间 | 小c
40 | 48 | 移动式C形臂X射线机 | OEC Elite MiniView |  |  | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB5SC1900027HL | 80kV/0.16mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第2手术间 | 小c
12 | 49 | 移动式C形臂X射线机 | ARCADIS Varic |  |  | 西门子股份公司 | 18099 | 110kV/23mA | 西院门诊住院综合楼4楼第5手术间 | 小c
41 | 50 | 移动式G型臂X射线成像系统 | B6P型 |  |  | 北京东方惠尔图像技术有限公司 | XG6008BK19M | 110kV/15mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第7手术间 | g臂
58 | 51 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Solo FD |  |  | Ziehm imaging GmbH | 54754 | 120kV/24mA | 西院门诊住院综合楼楼4楼手术室第8手术间 | 小c
13 | 52 | 移动式X射线诊断设备 | ARCADIS Varic |  |  | 西门子股份公司 | 15046 | 110kV/23mA | 西院门诊住院综合楼4楼第9手术间 | 小c
11 | 53 | 移动式C形臂X线系统 | Bvlibra |  |  | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 373 | 110kV/7.2mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第10手术间 | 小c
54 | 54 | 移动式C形臂X射线机 | Cios Spin |  |  | 西门子医疗有限公司 | 50293 | 125kV/250mA | 西院门诊住院楼4楼手术室第11手术间 | 小c
34 | 55 | 移动式C形臂X射线机 | O-arm1000 |  |  | Medtronic Navigation,Inc(Littleton | B17061451 | 125kV/320mA | 西院门诊住院综合楼4楼第12手术间 | 小c