**柳州市工人医院2025年电梯年检服务采购项目需求**

1. **项目名称**

柳州市工人医院2025年电梯年检服务采购

1. **资质要求**
2. 参与单位需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有从事本次招标采服务的准入资格及相关资质证件，具备法人资格的服务商；
3. 应当持有《特种设备检验检测机构核准证》，并且核准项目中包括电梯检测，或者电梯定期检验；
4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；
5. 本项目不接受联合体投标、分包及转包。
6. **检测内容及报价要求**

73台电梯设备清单详见附件。报价含检测费用、投入相关设备、运输、人工、税金及检测报告等全部费用。

1. **检测依据及要求**
2. 检测依据：根据《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）要求进行检测；
3. 检测人员：从事电梯自行检测的人员应当具有电梯检验员及以上资格；
4. 检测仪器设备：检测单位应当配备与《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）要求相适应的仪器设备，并且按照相关规定进行检定或者校准；
5. 进行现场检测前，检测人员应当确认仪器设备状态良好；
6. 检测期间，应遵守招标人安全管理要求，招标人应指派专人协助中标人进行检测；
7. 招标人提出的有关检测结果的疑问，中标人应及时进行解释、复核。
8. 中标人向招标人出具检测报告，对测试不合格项目，提出由招标人进行整改，完成整后应再次进行检测，费用由中标人承担，直至检测合格。
9. **其他要求：**

1.检测公司在柳州市有2年或以上的检测经验、有常驻检测员的优先。

2.检测公司在柳州市有1000台以上的检测经验优先。

3.检测公司是中国特种设备检验协会会员单位，获得企业质量管理体系、环境管理体系、职工健康安全管理体系的认证的优先。

1. **付款方式**

本项目无预付款，完成项目检测并出具检测合格报告，双方核对无误验收后，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付本次采购款的全款。

1. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

附件：

1.柳州市工人医院2025年电梯年检（第三方检测）设备清单

申请科室：后勤社会化服务管理办公室 承办科室：总务科

2024年12月3日