**柳州市工人医院2025年度后勤物资（交流配电设备配件类）**

**项目采购需求**

1. **项目名称**

柳州市工人医院2025年度后勤类物资（交流配电设备配件类）项目

1. **项目概况**

应我院各科室需求，拟对后勤物资（交流配电设备配件类）进行采购，遴选1家供应商。

**三、供应商资质条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

1. **物资具体参数**

详见附件1：柳州市工人医院2025年度后勤类物资（交流配电设备配件类）项目采购需求清单。

备注：报名参加该项目的供应商如需了解项目需求情况，请与总务科联系，联系电话：0772-3837054林女士。

**五、物资属性及相关要求**

1.供应商确保所供应产品必须符合以上配置要求，报价内容包含投标品牌、型号、配置、偏离情况、质保期等。

2.交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。

3、货品按医院要求送到指定地点，并完成安装调试及验收（以出具验收报告为准）。

3、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

4、供应商积极响应，接到任务后3个工作日送货（量不认大小）并完成安装调试。

5、突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在24小时内完成采购人的采购任务。

6、报价包含：人工费、材料费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金、质保期等为完成本项目所需的所有费用。

**六、合同期及结算方式**

1、合同期限为：1年或达到预算金额时合同自动终止。

2、结算方式：按实际采购量结算，每2个月结算一次。

**七、供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供应商。

总务科经办人：

总务科主任：

2024年12月19日

附件1：柳州市工人医院2025年度后勤类物资（交流配电设备配件类）项目采购需求清单。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **建议品牌** | **规格型号** | **单位** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 118型开关插座模块模面板 |  | 2位 | 个 |  |  |
| 2 | 118型开关插座模块模面板 |  | 3位 | 个 |  |  |
| 3 | 118型开关插座模块模面板 |  | 4位 | 个 |  |  |
| 4 | 118型开关插座模块模面板 |  | 5位 | 个 |  |  |
| 5 | 16A插座 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |  |
| 6 | 16A插座 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |  |
| 7 | A3高效磁导体电子支架 |  | 30W | 套 |  |  |
| 8 | A3高效磁导体电子支架 |  | 40W | 套 |  |  |
| 9 | ABB变频器风扇 | ABB | PFB0924GHE | 个 |  |  |
| 10 | ABB接触器 | ABB | AX09-30-01，R84 110V | 个 |  |  |
| 11 | ABB接触器 | ABB | AX09-30-10，R84 110V | 个 |  |  |
| 12 | ABB热继电器 | ABB | TA25DU-xM | 个 |  |  |
| 13 | LED办公室吊灯 |  | 1.2米X30CM | 套 |  |  |
| 14 | LED灯灯芯 | 欧普 | 120V-140V,18W,166X12mm长 | 条 |  |  |
| 15 | LED灯灯芯 | 欧普 | 72x15mm--8D | 条 |  |  |
| 16 | LED灯恒流驱动镇流器 | 欧普 | 20-40W | 个 |  |  |
| 17 | LED灯恒流驱动镇流器 | 欧普 | 40-57V | 个 |  |  |
| 18 | LED灯恒流驱动镇流器 | 欧普 | 40-60W | 个 |  |  |
| 19 | LED灯恒流驱动镇流器 | 欧普 | 60-80W | 个 |  |  |
| 20 | LED灯恒流驱动镇流器 | 欧普 | 80-120W | 个 |  |  |
| 21 | LED灯一体化 |  | T4 /12w | 盏 |  |  |
| 22 | LED灯一体化 | 欧普 | T5 -5W长30CM | 套 |  |  |
| 23 | LED灯一体化 | 欧普 | T5-10W | 盏 |  |  |
| 24 | LED灯一体化 | 欧普 | T5-18Ｗ | 套 |  |  |
| 25 | LED电源 | 欧普 | 24V 300W | 个 |  |  |
| 26 | LED电源指示灯 | 欧普 | 红色，AD16-22D/S，AC220V，开孔22mm | 个 |  |  |
| 27 | LED电源指示灯 | 欧普 | 绿色，AD16-22D/S，AC220V，开孔22mm | 个 |  |  |
| 28 | LED格栅灯 |  | 600\*600mm 68W | 盏 |  |  |
| 29 | LED洁净平板灯 | 欧普 | 300X1200，48W | 盏 |  |  |
| 30 | LED洁净平板灯 | 欧普 | 300x300mm，18W。 | 盏 |  |  |
| 31 | LED洁净平板灯 | 欧普 | 300X600mm，38W | 盏 |  |  |
| 32 | LED洁净平板灯 | 欧普 | 600X1200，72W | 盏 |  |  |
| 33 | LED洁净平板灯 | 欧普 | 600X600，48W | 盏 |  |  |
| 34 | LED锂电手提灯 |  | 300W | 个 |  |  |
| 35 | LED锂电手提灯 |  | 800W | 个 |  |  |
| 36 | LED模组光源 | 欧普照明 | 12W | 支 |  |  |
| 37 | LED模组光源 | 欧普照明 | 18W | 支 |  |  |
| 38 | LED模组光源 | 欧普照明 | 24W | 支 |  |  |
| 39 | LED模组光源 | 欧普照明 | 3\*8W | 组 |  |  |
| 40 | LED模组光源 | 欧普照明 | 36W | 支 |  |  |
| 41 | LED模组光源 | 欧普照明 | 72W | 支 |  |  |
| 42 | LED平板灯 | 雷士照明 | 100\*1200mm，白光24W | 套 |  |  |
| 43 | LED平板灯 | 雷士照明 | 300\*1200mm 68W | 盏 |  |  |
| 44 | LED平板灯 | 雷士照明 | 300\*300mm 18W | 盏 |  |  |
| 45 | LED平板灯 | 雷士照明 | 600\*1200mm 78W | 盏 |  |  |
| 46 | LED平板灯 | 雷士照明 | 600\*600mm 68W | 盏 |  |  |
| 47 | LED球形灯泡 | 欧普 | 12W | 个 |  |  |
| 48 | LED球形灯泡 | 欧普 | 16W | 个 |  |  |
| 49 | LED球形灯泡 | 欧普 | 20Ｗ | 个 |  |  |
| 50 | LED球形灯泡 | 欧普 | 3W | 个 |  |  |
| 51 | LED球形灯泡 | 欧普 | 5W | 个 |  |  |
| 52 | LED球形灯泡 | 欧普 | 6W | 个 |  |  |
| 53 | LED球形灯泡 | 欧普 | 9W | 个 |  |  |
| 54 | LED日光灯管 | 欧普照明 | T8-10W/90厘米 | 支 |  |  |
| 55 | LED日光灯管 | 欧普照明 | T8-15W/60厘米 | 支 |  |  |
| 56 | LED日光灯管 | 欧普照明 | T8-19W/120厘米 | 支 |  |  |
| 57 | LED日光灯管 | 欧普照明 | T8-24W/120厘米 | 支 |  |  |
| 58 | LED日光灯管 |  | T8-40W/120厘米 | 根 |  |  |
| 59 | LED日光灯管 | 欧普照明 | T8-7W/60厘米 | 个 |  |  |
| 60 | LED天花灯 |  | NLED1144ND4W 开孔66mm外圆86mm | 盏 |  |  |
| 61 | LED筒灯 | 欧普照明 | 2寸5W | 个 |  |  |
| 62 | LED筒灯 | 欧普照明 | 3.5寸6W | 个 |  |  |
| 63 | LED筒灯 | 欧普照明 | 3寸8W | 个 |  |  |
| 64 | LED筒灯 | 欧普照明 | 4寸10W | 个 |  |  |
| 65 | LED筒灯 | 欧普照明 | 5寸14W | 个 |  |  |
| 66 | LED筒灯 | 欧普照明 | 6寸18W | 个 |  |  |
| 67 | LED筒灯 | 欧普照明 | 8寸24W | 个 |  |  |
| 68 | LED投光灯 | 欧普 | 100w OPPLE/轩烨 | 盏 |  |  |
| 69 | LED投光灯 | 欧普 | 50W OPPLE/轩烨 | 盏 |  |  |
| 70 | 按键开关 | 曼科 | 86型暗装 | 个 |  |  |
| 71 | 保险丝 |  | 100A | 卷 |  |  |
| 72 | 保险丝 |  | 30A | 卷 |  |  |
| 73 | 保险丝 |  | 60A | 卷 |  |  |
| 74 | 闭路线 |  | 128网 | 米 |  |  |
| 75 | 闭路线断线接头 |  | 常规 | 个 |  |  |
| 76 | 闭路线分配器 |  | 一分五 | 个 |  |  |
| 77 | 闭路线接头 |  | 通用 | 个 |  |  |
| 78 | 不锈钢电热水壶 | 金灶 | 2L-T190 | 个 |  |  |
| 79 | 不锈钢电热水壶 | 振能 | 6L/ZNJ-3826 | 个 |  |  |
| 80 | 不锈钢防水电磁阀水、气阀常闭性 |  | 2W-160-15 | 个 |  |  |
| 81 | 不锈钢防水电磁阀水、气阀常闭性 |  | AC220V | 个 |  |  |
| 82 | 不锈钢防水电磁阀水、气阀常闭性 |  | DN15 1/2寸 | 个 |  |  |
| 83 | 不锈钢配电箱 | 定制 | 500✘600 | 套 |  |  |
| 84 | 不锈钢桶式电开水器 | 锋辉 | 出水量：20L/H，功率：2KW，电压：220V，尺寸：350\*190\*570mm | 台 |  |  |
| 85 | 不锈钢桶式电开水器 | 锋辉 | 出水量：40L/H，功率：3KW，电压：220V，尺寸：405\*190\*635mm | 台 |  |  |
| 86 | 不锈钢桶式电开水器 | 锋辉 | 出水量：60L/H，功率：2KW，电压：220V，尺寸：350\*190\*685mm | 台 |  |  |
| 87 | 抽水泵 |  | 常规 | 个 |  |  |
| 88 | 船型开关 | 正泰 | 6脚2挡16A,250V,31\*25mm | 个 |  |  |
| 89 | 床头灯罩 | 定制 | 52cm\*7.2cm | 个 |  |  |
| 90 | 带漏电空开 | 德力西 | 1P100A | 个 |  |  |
| 91 | 带漏电空开 | 德力西 | 1P10A-32A | 个 |  |  |
| 92 | 带漏电空开 | 德力西 | 1P40A | 个 |  |  |
| 93 | 带漏电空开 | 德力西 | 1P63A | 个 |  |  |
| 94 | 带漏电空开 | 德力西 | 2P100A | 个 |  |  |
| 95 | 带漏电空开 | 德力西 | 2P16A--32A | 个 |  |  |
| 96 | 带漏电空开 | 德力西 | 2P40A | 个 |  |  |
| 97 | 带漏电空开 | 德力西 | 2P63A | 个 |  |  |
| 98 | 带漏电空开 | 德力西 | 3P100A | 个 |  |  |
| 99 | 带漏电空开 | 德力西 | 3P20A--32A | 个 |  |  |
| 100 | 带漏电空开 | 德力西 | 3P40A | 个 |  |  |
| 101 | 带漏电空开 | 德力西 | 3P63A | 个 |  |  |
| 102 | 带漏电空开 | 德力西 | 4P25A--32A | 个 |  |  |
| 103 | 带漏电空开 | 德力西 | 4P40A | 个 |  |  |
| 104 | 带漏电空开 | 德力西 | 4P63A | 个 |  |  |
| 105 | 带三个USB插座 | 公牛 | 二位3米 2USB | 个 |  |  |
| 106 | 带三个USB插座 | 公牛 | 六位3米 3USB | 个 |  |  |
| 107 | 带线多用插座 | 公牛 | 八位3米，GN604 | 个 |  |  |
| 108 | 带线多用插座 | 公牛 | 八位5米，GN604 | 个 |  |  |
| 109 | 带线多用插座 | 公牛 | 六位10米，GN109K | 个 |  |  |
| 110 | 带线多用插座 | 公牛 | 六位3米，GN109K | 个 |  |  |
| 111 | 带线多用插座 | 公牛 | 六位5米，GN109K | 个 |  |  |
| 112 | 带线多用插座 | 公牛 | 三位3米，GN606A， | 个 |  |  |
| 113 | 带线多用插座 | 公牛 | 三位5米，GN606A， | 个 |  |  |
| 114 | 单相电子式电能表 |  | DELIXI DDS606型 | 块 |  |  |
| 115 | 导轨插座 |  | 10A | 个 |  |  |
| 116 | 导轨插座 | 德力西 | 2位插座 | 个 |  |  |
| 117 | 导轨开关电源 | 德力西 | 220V转24V，0.88A | 个 |  |  |
| 118 | 导示牌电源开关 | 德力西 | 12V2A | 个 |  |  |
| 119 | 导示牌电源开关 | 德力西 | 12V4A | 个 |  |  |
| 120 | 导示牌电源开关(灯箱电源) |  | 150w12v | 个 |  |  |
| 121 | 地灯 |  | 86型 | 个 |  |  |
| 122 | 灯带 | 雷士照明 | HL-5050整流桥插头，220V，6A | 米 |  |  |
| 123 | 灯芯条 |  | 220V,长75CM（10颗灯珠） | 条 |  |  |
| 124 | 电表 |  | 40A | 个 |  |  |
| 125 | 电冰箱PTC启动器 |  | 型号QP2-15 | 个 |  |  |
| 126 | 电插锁 |  | PKL340STB-1/标准型 | 个 |  |  |
| 127 | 电池盒 |  | 6V电池盒，装4节5号电池 | 个 |  |  |
| 128 | 电磁阀 |  | 220v防水、耐高温 | 个 |  |  |
| 129 | 电磁阀 |  | 380v 防水 耐高温 | 个 |  |  |
| 130 | 电磁阀 |  | DN80电磁阀220V | 个 |  |  |
| 131 | 电磁阀 |  | ZQDF-1K（负压用） | 个 |  |  |
| 132 | 电磁计量泵 | 斯诺德 | RD01007 | 台 |  |  |
| 133 | 电动门（一拖二)遥控模块 | UCMU松下 | 203E | 套 |  |  |
| 134 | 电动门V型槽尼龙吊轮 |  | V型 | 个 |  |  |
| 135 | 电动门单光束 | 盖德 | KT-125B | 个 |  |  |
| 136 | 电动门单轴限位器 | 松下 | 常规 | 个 |  |  |
| 137 | 电动门防夹模块 |  | 通用 | 套 |  |  |
| 138 | 电动门防夹探头 |  | 218D | 对 |  |  |
| 139 | 电动门钢丝皮带 | 三星牌 | 12mm 10米 | 条 |  |  |
| 140 | 电动门钢丝皮带 | 三星牌 | 12mm 6.8米 | 条 |  |  |
| 141 | 电动门钢丝皮带 | 三星牌 | 12mm 8米 | 条 |  |  |
| 142 | 电动门开关 | 捷波朗 | 暗装86型 | 个 |  |  |
| 143 | 电动门开关 | 捷波朗 | 明装86型 | 个 |  |  |
| 144 | 电动门开关电源 |  | 12V-12.5A | 个 |  |  |
| 145 | 电动门尼龙吊轮 | 凯欧尼 | EE61 | 个 |  |  |
| 146 | 电动门尼龙皮带 | 三星牌 | 12mm 10米 | 条 |  |  |
| 147 | 电动门尼龙皮带 | 三星牌 | 12mm 6.8米 | 条 |  |  |
| 148 | 电动门尼龙皮带 | 三星牌 | 12mm 8米 | 条 |  |  |
| 149 | 电动门遥控模块 | 盖德 | KT-125B | 个 |  |  |
| 150 | 电动门遥控器 | UCMU松下 | 203E | 套 |  |  |
| 151 | 电动门止摆器（定位器） | 盖德 | KT-125B | 个 |  |  |
| 152 | 电动门走轨盖板封头 |  | 现场测量 | 对 |  |  |
| 153 | 电饭锅温度保险丝 |  | RF250V，20A，240°C | 支 |  |  |
| 154 | 电工防水胶布 | 公牛 | 通用 | 卷 |  |  |
| 155 | 电工胶布 | 公牛 | 18米\*20 | 卷 |  |  |
| 156 | 电话分线盒 | 视贝 | 一分二 | 个 |  |  |
| 157 | 电话连接线 | 视贝 | 3米 | 条 |  |  |
| 158 | 电话水晶头 | 视贝 | 4芯 | 颗 |  |  |
| 159 | 电话听筒线 | 顺业 | 两芯2\*1 | 个 |  |  |
| 160 | 电极式加湿桶 |  | BLCT300W0,15kg/h | 个 |  |  |
| 161 | 电极式加湿桶 |  | BLCT4B00W0,45kg/h | 个 |  |  |
| 162 | 电烤箱调温器 |  | 16A.50-300度 | 个 |  |  |
| 163 | 电缆 |  | 4\*25+1\*16 | 米 |  |  |
| 164 | 电缆热缩五指护套 |  | 50 | 套 |  |  |
| 165 | 电缆热缩五指护套 |  | 95 | 套 |  |  |
| 166 | 电力电缆 | 桂林总厂 | 3\*16平方+2\*10平方 | 米 |  |  |
| 167 | 电力电缆 |  | BVR70平方多股单芯线 | 米 |  |  |
| 168 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV2\*1.5平方 | 米 |  |  |
| 169 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV2\*2.5平方 | 米 |  |  |
| 170 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV3\*1.5平方 | 米 |  |  |
| 171 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV3\*2.5平方 | 米 |  |  |
| 172 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV3\*4+2平方 | 米 |  |  |
| 173 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV3\*4平方 | 米 |  |  |
| 174 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV5\*2.5平方 | 米 |  |  |
| 175 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV5\*4平方 | 米 |  |  |
| 176 | 电力电缆 | 桂林总厂 | YJV5\*6平方 | 米 |  |  |
| 177 | 电力电缆/5芯低压铜芯 | 桂林总厂 | YJV-3\*120+2\*70 | 米 |  |  |
| 178 | 电热水壶开关 |  | 通用 | 个 |  |  |
| 179 | 电热水器安全泄压阀 |  | DN20，0.8Mpa | 个 |  |  |
| 180 | 电热水器混水阀 |  | 常规 | 个 |  |  |
| 181 | 电热水器专用膨胀螺栓 | 大利 | M10\*100mm | 个 |  |  |
| 182 | 电容 | 华为 | 1.5WF | 个 |  |  |
| 183 | 电容 | 华为 | 2WF | 个 |  |  |
| 184 | 电容 | 华为 | 3WF | 个 |  |  |
| 185 | 电容 | 华为 | 5WF | 个 |  |  |
| 186 | 电视机电脑主板 | TCL | 32寸 | 个 |  |  |
| 187 | 电视机电脑主板 | 创维 | 32寸 K32 | 个 |  |  |
| 188 | 电视机电脑主板 | 海信 | 32寸/32K360\*3D | 个 |  |  |
| 189 | 电视机电脑主板 | 创维 | 42寸 42/46E65SG | 个 |  |  |
| 190 | 电视机电脑主板 | 海信 | 42寸/42K360\*3D | 个 |  |  |
| 191 | 电视机电脑主板 | TCL | 42寸L4 | 个 |  |  |
| 192 | 电视机电脑主板 | 海信 | 50寸/50K360\*3D | 个 |  |  |
| 193 | 电视机电脑主板 | 创维 | 50寸49E6200/55 | 个 |  |  |
| 194 | 电视机电脑主板 | TCL | 50寸D5AV | 个 |  |  |
| 195 | 电视机电脑主板 | 海信 | 55寸/58K360\*3D | 个 |  |  |
| 196 | 电视机电脑主板 | TCL | TCL/32寸 | 个 |  |  |
| 197 | 电视机电脑主板 | 海信 | 海信/ 32寸/32K360\*3D | 个 |  |  |
| 198 | 电视机挂架 |  | 32-50寸 | 副 |  |  |
| 199 | 电视机挂架 |  | 55-75寸 | 副 |  |  |
| 200 | 电视信号放大器 | 视贝 | SB-8830MB2 | 个 |  |  |
| 201 | 电视遥控器原装 | 创维 | 带碳性电池 | 个 |  |  |
| 202 | 电视遥控器原装 | TCL | 带碳性电池 | 个 |  |  |
| 203 | 电视遥控器原装 | 海信 | 带碳性电池 | 个 |  |  |
| 204 | 电涌保护器 |  | 上海沪雷（4P HL1-C-40） | 个 |  |  |
| 205 | 电源适配器 |  | 12V | 个 |  |  |
| 206 | 电源适配器 |  | 24V | 个 |  |  |
| 207 | 电源线 | 公牛 | 1.5米/GN-J4 | 条 |  |  |
| 208 | 电子插销 |  | 常规 | 个 |  |  |
| 209 | 电子秤 | TCL/凯丰 | 150kg，称医疗垃圾 | 台 |  |  |
| 210 | 电子门吸 |  | 常规 | 个 |  |  |
| 211 | 电子镇流器 | 雷士照明 | T5 14W | 个 |  |  |
| 212 | 电子镇流器 | 雷士照明 | T5-14W-18W | 个 |  |  |
| 213 | 电子镇流器 | 雷士照明 | T5-2\*14W | 个 |  |  |
| 214 | 电子镇流器 | 雷士照明 | T5-2\*28W | 个 |  |  |
| 215 | 电子镇流器 | 雷士照明 | T5-2\*36W | 个 |  |  |
| 216 | 电子镇流器 | 欧普 | T8-2\*36W | 个 |  |  |
| 217 | 电子镇流器 | 欧普 | T8-36W | 个 |  |  |
| 218 | 断路器 |  | 200A | 个 |  |  |
| 219 | 二位插座 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |  |
| 220 | 二位插座 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |  |
| 221 | 二位插座 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |  |
| 222 | 二位开关 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |  |
| 223 | 二位开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |  |
| 224 | 二位开关 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |  |
| 225 | 防雨开关电源 | 鑫悦 | 12V/400A | 个 |  |  |
| 226 | 分配器 | 视贝 | 一分四路 | 个 |  |  |
| 227 | 分配器 | 视贝 | 一分五路 | 个 |  |  |
| 228 | 风扇不定向同步电机 |  | 220V | 个 |  |  |
| 229 | 感应水龙头电磁阀电源盒 | 箭牌 | Model 交流型AC220v | 个 |  |  |
| 230 | 感应水龙头电眼 | 箭牌 | AGY303 | 副 |  |  |
| 231 | 感应水龙头电源控制盒 | 箭牌 | 5孔 | 个 |  |  |
| 232 | 工业落地扇 |  | 260W | 台 |  |  |
| 233 | 工业排气扇 |  | 350MM | 台 |  |  |
| 234 | 鼓风机 | 永成 | 250W/220V 口径75MM，自动，全金属机身 | 个 |  |  |
| 235 | 鼓风机 | 德通 | YY711-2/370-220W，使用方式：自动，全金属机身 | 个 |  |  |
| 236 | 鼓风机 | 德通 | ZYJD-150W/220V，使用方式：自动，全金属机身 | 个 |  |  |
| 237 | 换气扇 | 金羚 | 金羚APB25-5-309（SJ)/250mm/220V/36W | 台 |  |  |
| 238 | 机柜散热风扇 |  | 型号2123HSL，220V 120\*120\*38mm | 个 |  |  |
| 239 | 集中电源 |  | 220V/12V 10A | 个 |  |  |
| 240 | 交流接触器 | 施耐德 | CJ20-40-220 | 个 |  |  |
| 241 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2--1210/220 | 个 |  |  |
| 242 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2-501/220 | 个 |  |  |
| 243 | 交流接触器 | 正泰 | CJX3210/380 | 个 |  |  |
| 244 | 交流接触器 | 正泰 | GMC-18/220V | 个 |  |  |
| 245 | 交流接触器 | 正泰 | LC1E3810 线圈220v | 个 |  |  |
| 246 | 交流接触器 | 正泰 | LCID18M | 个 |  |  |
| 247 | 交流接触器 | 正泰 | M7―220V/18A | 个 |  |  |
| 248 | 交流接触器 | 正泰 | TGC1-2511/220V/32A | 个 |  |  |
| 249 | 交流接触器 | 正泰 | TGC1-3201/220 | 个 |  |  |
| 250 | 交流接触器 | 正泰 | 德力西MC-18 b | 个 |  |  |
| 251 | 节能灯横插式 | 佛山照明 | 13W FSL-2U13W | 个 |  |  |
| 252 | 净化灯驱动电源 |  | 常规 | 个 |  |  |
| 253 | 开关插座 |  | （2合1）设备带专用 | 个 |  |  |
| 254 | 开关电源接线柱 | 北元 | KFIT | 个 |  |  |
| 255 | 考勤门禁指纹机 | 得力 | 20000-1 d6 | 个 |  |  |
| 256 | 可视刷卡对讲机别墅分机 | 佛山家卫士 | JS-690MFVCH11 | 台 |  |  |
| 257 | 可视刷卡对讲机别墅主机 | 佛山家卫士 | JS-690VCT3-IC | 台 |  |  |
| 258 | 可视刷卡对讲机智能家居主机 | 佛山家卫士 | JS-2009-ZST2-IC | 台 |  |  |
| 259 | 空调电脑主板 | 格力 | 1.2匹 | 个 |  |  |
| 260 | 空调电脑主板 | 美的 | 1.2匹 | 个 |  |  |
| 261 | 空调电脑主板 | 格力 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 262 | 空调电脑主板 | 美的 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 263 | 空调电脑主板 | 格力 | 2匹 | 个 |  |  |
| 264 | 空调电脑主板 | 美的 | 2匹/通用型 | 个 |  |  |
| 265 | 空调电脑主板 | 格力 | 3匹 | 个 |  |  |
| 266 | 空调电脑主板 | 美的 | 3匹/通用型 | 个 |  |  |
| 267 | 空调电脑主板 | 格力 | 5匹 | 个 |  |  |
| 268 | 空调电脑主板 | 美的 | 5匹 | 个 |  |  |
| 269 | 空调电脑主板 | 欧科 | 常规 | 个 |  |  |
| 270 | 空调电脑主板 | 格力 | 大2匹 | 个 |  |  |
| 271 | 空调电脑主板 | 美的 | 大2匹 | 个 |  |  |
| 272 | 空调电容 | 美的/格力 | 25WF | 个 |  |  |
| 273 | 空调电容 | 美的/格力 | 30WF | 个 |  |  |
| 274 | 空调电容 | 美的/格力 | 35WF | 个 |  |  |
| 275 | 空调电容 | 美的/格力 | 50WF | 个 |  |  |
| 276 | 空调末端电机 | 格力/美的 | 12轴30W | 个 |  |  |
| 277 | 空调末端电机 | 格力/美的 | 16轴50W | 个 |  |  |
| 278 | 空调内机电机 | 格力/美的 | 原厂 | 个 |  |  |
| 279 | 空调外机电机 | 格力/美的 | 原厂 | 个 |  |  |
| 280 | 空开 | 德力西 | 1P100A | 个 |  |  |
| 281 | 空开 | 德力西 | 1P10A-32A | 个 |  |  |
| 282 | 空开 | 德力西 | 1P40A | 个 |  |  |
| 283 | 空开 | 德力西 | 1P63A | 个 |  |  |
| 284 | 空开 | 德力西 | 2P100A | 个 |  |  |
| 285 | 空开 | 德力西 | 2P10A--32A | 个 |  |  |
| 286 | 空开 | 德力西 | 2P40A | 个 |  |  |
| 287 | 空开 | 德力西 | 2P63A | 个 |  |  |
| 288 | 空开 | 德力西 | 3P100A | 个 |  |  |
| 289 | 空开 | 德力西 | 3P250A | 个 |  |  |
| 290 | 空开 | 德力西 | 3P25A-32A | 个 |  |  |
| 291 | 空开 | 德力西 | 3P315A | 个 |  |  |
| 292 | 空开 | 德力西 | 3P40A | 个 |  |  |
| 293 | 空开 | 德力西 | 3P63A | 个 |  |  |
| 294 | 空开 | 德力西 | 3PD型63A | 个 |  |  |
| 295 | 空开 | 德力西 | 4P100A | 个 |  |  |
| 296 | 空开 | 德力西 | 4P20A | 个 |  |  |
| 297 | 楼宇对讲主用电源 |  | 200变18V和12V。 | 个 |  |  |
| 298 | 漏电断路器 |  | 20A | 个 |  |  |
| 299 | 路灯灯罩 |  | 500\*300mm | 个 |  |  |
| 300 | 路灯灯罩 |  | 75# | 个 |  |  |
| 301 | 路锥 | 富杰 | 63\*35\*35 带反光 | 个 |  |  |
| 302 | 螺口灯座 | 公牛 | 吊式 | 个 |  |  |
| 303 | 螺口灯座 | 公牛 | 座式 | 个 |  |  |
| 304 | 铝心线 |  | BV6平方 | 米 |  |  |
| 305 | 铝芯线 |  | 95平方 | 米 |  |  |
| 306 | 风扇封闭式电机 | 美的 | FS40-11D4 轴长7.2CM | 个 |  |  |
| 307 | 门禁电源 |  | 12V5A | 个 |  |  |
| 308 | 门禁机 | 微光互联 | DW200多功能一体机 | 个 |  |  |
| 309 | 门禁密码开关 |  | 常规 | 个 |  |  |
| 310 | 门禁钥匙 | 金点原子 | 智能ID-IC | 个 |  |  |
| 311 | 灭蚊灯 | 汤马斯 | 2\*10w/T8 | 盏 |  |  |
| 312 | 灭蚊灯 | 汤马斯 | 2\*15w/T8 | 盏 |  |  |
| 313 | 灭蚊灯 | 汤马斯 | 2\*20w/T8 | 盏 |  |  |
| 314 | 灭蚊灯 | 汤马斯 | T8 60CM | 支 |  |  |
| 315 | 模数化插座三插 | 德力西 | 10A/DZ47X | 个 |  |  |
| 316 | 模数化插座三插 | 德力西 | 16A/DZ47X | 个 |  |  |
| 317 | 排气扇 | 金羚 | DN200/APB20-4-30 | 台 |  |  |
| 318 | 排气扇 | 金羚 | DN250/APB25-5-30 | 台 |  |  |
| 319 | 排气扇 | 金羚 | DN300/APB30-6-30 | 台 |  |  |
| 320 | 排气扇 | 金羚 | 圆的开口DN200 | 台 |  |  |
| 321 | 排气扇管道式 | 金羚 | 150MM/APC15-Y10 | 台 |  |  |
| 322 | 排气扇管道式 | 金羚 | 200MM/APC20-Y10 | 台 |  |  |
| 323 | 排气扇天花扇 | 金羚 | 200MM/BPT10-12-30 | 台 |  |  |
| 324 | 排气扇天花扇 | 金羚 | 250MM/15-12-30BPT | 台 |  |  |
| 325 | 排气扇天花扇 | 金羚 | 300MM/BPT20-30-31 | 台 |  |  |
| 326 | 排气扇天花扇 | 金羚 | 600X600mm，口径100mm | 台 |  |  |
| 327 | 排气扇天花扇 | 金羚 | BPT15-45S70，600\*600mm | 盏 |  |  |
| 328 | 配电柜开关电源 |  | S-500-24 20A | 个 |  |  |
| 329 | 配电箱 | 得力西 | 300mm\*400mm\*150mm | 个 |  |  |
| 330 | 配电箱 | 得力西 | 400mm\*500mm\*200mm | 个 |  |  |
| 331 | 配电箱 | 得力西 | 500mm\*600mm\*250mm | 个 |  |  |
| 332 | 配电箱 | 得力西 | 600mm\*700mm\*250mm | 个 |  |  |
| 333 | 破壁机 | 巴博萨 | FY-1055 2200W 5.5L | 台 |  |  |
| 334 | 破壁机 | 美的 | PB206A 1200W 1750ml | 台 |  |  |
| 335 | 强光手电筒 |  | 大 | 个 |  |  |
| 336 | 热继电保护器 | 德力西 | 德力西MT-32 | 个 |  |  |
| 337 | 热继电器 | 施耐德 | 18A | 个 |  |  |
| 338 | 热继电器 | 施耐德 | JR28-25 | 个 |  |  |
| 339 | 热水壶电源插口 |  | 30x23mm | 个 |  |  |
| 340 | 热水器隔电墙 | 卫贝乐 | 长27.5cm，杆粗1.2cm | 根 |  |  |
| 341 | 人体感应开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |  |
| 342 | 日光灯管 | 佛山照明 | T4-12W | 支 |  |  |
| 343 | 日光灯管 | 飞利浦 | T5-14W | 支 |  |  |
| 344 | 日光灯管 | 飞利浦 | T5-28W | 支 |  |  |
| 345 | 日光灯管 | 飞利浦 | T5-35w | 支 |  |  |
| 346 | 日光灯管 | 飞利浦 | T8-18W | 支 |  |  |
| 347 | 日光灯管 | 飞利浦 | T8-30W | 支 |  |  |
| 348 | 日光灯管 | 飞利浦 | T8-36W | 支 |  |  |
| 349 | 日光灯架 | 曼科 | 电杆式 20W | 套 |  |  |
| 350 | 日光灯架 | 曼科 | 电杆式 30W | 套 |  |  |
| 351 | 日光灯架 | 曼科 | 电杆式 40W | 个 |  |  |
| 352 | 日光灯架/电杆式 | 曼科 | T8双管， 40W | 套 |  |  |
| 353 | 三级扁插头 | 公牛 | 10A GNT-10S | 个 |  |  |
| 354 | 三级扁插头 | 公牛 | 16A GNT-16S | 个 |  |  |
| 355 | 三位插座 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |  |
| 356 | 三位插座 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |  |
| 357 | 三位插座 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |  |
| 358 | 三位开关 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |  |
| 359 | 三位开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |  |
| 360 | 三位开关 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |  |
| 361 | 三相交流电相位计相序表 |  | 常规 | 个 |  |  |
| 362 | 三相异步搅拌电动机 |  | Y801-2，0.75KW，2830r/min | 台 |  |  |
| 363 | 射灯 | 佛山照明 | 20瓦,暖光 | 个 |  |  |
| 364 | 声光控开关 | 德力西 | 86型暗装 | 个 |  |  |
| 365 | 时控开关 |  | 德力西KG316T | 个 |  |  |
| 366 | 手机充电器 | 华为 | 一拖三（多用型） | 个 |  |  |
| 367 | 双电源开关 | 德力西 | 160A | 个 |  |  |
| 368 | 双电源开关 |  | 4P消防型带DC24 | 个 |  |  |
| 369 | 双电源自动转换开关 | 正泰牌 | NH40-250/4sz | 个 |  |  |
| 370 | 双头应急灯 | 振辉 | LED110V-250V | 个 |  |  |
| 371 | 四位插座 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |  |
| 372 | 四位插座 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |  |
| 373 | 四位开关 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |  |
| 374 | 四位开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |  |
| 375 | 四位开关 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |  |
| 376 | 铜芯电话线 | 顺业 | 2\*1平米 100米/卷 | 米 |  |  |
| 377 | 铜芯电话线 | 顺业 | 4\*1平米 100米/卷 | 米 |  |  |
| 378 | 铜芯电缆100米 | 穿山 | 3✘4平方软线 | 米 |  |  |
| 379 | 铜芯双绞线 | 穿山 | 2\*1.5平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，多股软线 | 米 |  |  |
| 380 | 铜芯双绞线 | 穿山 | 2\*1平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，多股软线 | 米 |  |  |
| 381 | 铜芯线 | 穿山 | 5\*16软线 | 米 |  |  |
| 382 | 铜芯线 | 穿山 | BV1.5平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 383 | 铜芯线 | 穿山 | BV10平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 384 | 铜芯线 | 穿山 | BV16平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 385 | 铜芯线 | 穿山 | BV2.5平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 386 | 铜芯线 | 穿山 | BV25平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 387 | 铜芯线 | 穿山 | BV35平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 388 | 铜芯线 | 穿山 | BV4平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 389 | 铜芯线 | 穿山 | BV6平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 390 | 铜芯线 | 穿山 | BVR1.5平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 391 | 铜芯线 | 穿山 | BVR10平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 392 | 铜芯线 | 穿山 | BVR16平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 393 | 铜芯线 | 穿山 | BVR2.5平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 394 | 铜芯线 | 穿山 | BVR25平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 395 | 铜芯线 | 穿山 | BVR4平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 396 | 铜芯线 | 穿山 | BVR6平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |  |  |
| 397 | 投射灯 |  | 100W | 盏 |  |  |
| 398 | 网口模块 |  | 118型 | 个 |  |  |
| 399 | 网络插座 | 公牛 | 1口 | 个 |  |  |
| 400 | 网络插座 | 公牛 | 2口 | 个 |  |  |
| 401 | 微波炉电路板 | 格兰仕/美的 | 格兰仕G90F25CN3LN-C2(T1) | 个 |  |  |
| 402 | 微波炉门撑开关 | 格兰仕/美的 | 原厂 | 个 |  |  |
| 403 | 微波炉门撑开关 | 格兰仕/美的 | 原厂 | 个 |  |  |
| 404 | 微波炉塑料门撑开关 | 格兰仕/美的 | P70F23P-G5（S0) | 个 |  |  |
| 405 | 微波炉转动开关 | 格兰仕/美的 | 通用 | 个 |  |  |
| 406 | 微电脑时控开关 | 德力西 | 10A/DZ47X | 个 |  |  |
| 407 | 微电脑时控开关 | 德力西 | 20A/KG316T-20AC220V | 个 |  |  |
| 408 | 微动开关 | 正泰 | 6\*6\*3.1mm | 个 |  |  |
| 409 | 温控开关 | 正泰 | 85°，30A | 个 |  |  |
| 410 | 涡轮式排气扇 | 绿岛风 | 250MM/BP10-23H35 | 台 |  |  |
| 411 | 涡轮式排气扇 | 绿岛风 | 300MM/BP10-23H35 | 台 |  |  |
| 412 | 无线对讲机 | 顺风 | 669，一键对频对讲机，手动，单呼/组呼/群呼，频道：16个，对讲距离：1-2公里，充电方式：座式 | 台 |  |  |
| 413 | 无线对讲机 | 顺风 | 910，一键对频对讲机，手动，单呼/组呼/群呼，频道：16个，对讲距离：1-2公里，充电方式：座式 | 台 |  |  |
| 414 | 无线对讲机 | 顺风 | A58，一键对频对讲机，手动，单呼/组呼/群呼，频道：16个，对讲距离：500-2000米， | 台 |  |  |
| 415 | 无线对讲机 | 顺风 | U18，一键对频对讲机，手动，单呼/组呼/群呼，频道：16个，对讲距离：1000-4000米， | 台 |  |  |
| 416 | 无线对讲门铃 | 公牛 | LED X1880 | 组 |  |  |
| 417 | 无线对讲门铃（可视） | 一品安防 | KVJ801W/DS-KHJ320-A1，像素：200万，分辨率：1920\*1080，尺寸：138\*65\*27mm/140\*200mm | 套 |  |  |
| 418 | 五孔地插 | 公牛 | 10A | 个 |  |  |
| 419 | 吸顶灯 | 欧普照明 | 18W | 个 |  |  |
| 420 | 吸顶灯 | 欧普照明 | 24W | 个 |  |  |
| 421 | 橡套电缆 |  | 16\*5平方软线 | 米 |  |  |
| 422 | 橡套电缆 | 穿山 | 2\*1.5平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 423 | 橡套电缆 | 穿山 | 2\*1平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 424 | 橡套电缆 | 穿山 | 2\*2.5平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 425 | 橡套电缆 | 穿山 | 3\*1.5+1平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 426 | 橡套电缆 | 穿山 | 3\*1.5平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 427 | 橡套电缆 | 穿山 | 3\*1平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 428 | 橡套电缆 | 穿山 | 3\*2.5+1平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 429 | 橡套电缆 | 穿山 | 3\*2.5平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 430 | 橡套电缆 | 穿山 | 3\*4+1平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 431 | 橡套电缆 | 穿山 | 3\*4平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 432 | 橡套电缆 | 穿山 | 3\*6+1平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 433 | 橡套电缆 | 穿山 | 3\*6+2平米 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 434 | 橡套电缆 | 穿山 | 3\*6平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 435 | 橡套电缆 | 穿山 | 4\*4+2.5 | 米 |  |  |
| 436 | 橡套电缆 | 穿山 | 4\*6+1平米 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 437 | 橡套电缆 | 穿山 | 4\*6平米 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 438 | 橡套电缆 | 穿山 | 4✘50+1✘25硬线 | 米 |  |  |
| 439 | 橡套电缆 | 穿山 | 5\*4平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 440 | 橡套电缆 | 穿山 | 5\*4平米 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 441 | 橡套电缆 | 穿山 | 5\*6平米 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 |  |  |
| 442 | 橡套电缆 | 穿山 | 5X10平方 | 米 |  |  |
| 443 | 旋转开关 |  | LA38 三挡自锁 | 个 |  |  |
| 444 | 一位插座 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |  |
| 445 | 一位开关 | 公牛 | 118型暗装 | 个 |  |  |
| 446 | 一位开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |  |
| 447 | 一位开关 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |  |
| 448 | 应急照明灯 |  | 常规 | 盏 |  |  |
| 449 | 有线电视TV公插头 |  | 常规 | 个 |  |  |
| 450 | 镇流器 |  | 60-80v | 个 |  |  |
| 451 | 镇流器电子灯头 | 曼科 | 20W-40W | 个 |  |  |
| 452 | 整流器 |  | OSRAM QUICKTRONIC-T8 | 个 |  |  |
| 453 | 正负压电机皮带 | 三星牌 | XPZ1000 | 条 |  |  |
| 454 | 直插立式微动开关 | 正泰 | 12\*12\*12mm | 个 |  |  |
| 455 | 指纹密码锁 | 金点原子 | 6391 | 把 |  |  |
| 456 | 中央空调末端电机 | 常州永安 | 12轴50W | 台 |  |  |
| 457 | 中央空调自动温控开关 | 上海 | 817型 | 个 |  |  |
| 458 | 紫外线灯架 | 飞利浦 | 30W，90cm长 | 套 |  |  |
| 459 | 紫外线灯架 | 飞利浦 | 40W,1.2米长 | 套 |  |  |
| 460 | 紫外线灯架 | 飞利浦 | T5,11W，40cm长 | 套 |  |  |
| 461 | 紫外线灯镇流器 | 飞利浦 | 30W | 个 |  |  |
| 462 | 紫外线消毒灯 | 飞利浦 | 40cm | 盏 |  |  |
| 463 | 紫外线消毒灯 | 四通 | 40W/1.2m | 支 |  |  |
| 464 | 紫外线消毒灯 | 飞利浦 | 60cm | 盏 |  |  |
| 465 | 紫外线消毒灯 | 飞利浦 | 90cm | 盏 |  |  |
| 466 | 紫外线消毒灯架 | 飞利浦 | 120cm | 个 |  |  |
| 467 | 紫外线消毒灯架 | 飞利浦 | 40cm | 个 |  |  |
| 468 | 紫外线消毒灯架 | 飞利浦 | 60cm | 个 |  |  |
| 469 | 紫外线消毒灯架 | 飞利浦 | 90cm | 个 |  |  |
| 470 | 紫外线消毒器灯管 | 飞利浦 | KH-UVC-120/120W | 条 |  |  |
| 471 | 紫外线消毒器灯管 | 飞利浦 | KH-UVC-150/150W | 条 |  |  |
| 472 | 紫外线消毒器灯管 | 飞利浦 | KH-UVC-240/240W | 条 |  |  |
| 473 | 紫外线消毒器灯管 | 飞利浦 | KH-UVC-480/480W | 条 |  |  |
| 474 | 紫外线消毒器灯管 | 飞利浦 | R2-UV2-LB22/75W | 条 |  |  |
| 475 | 自动门导轨限位器 | 北元 | 常规 | 个 |  |  |
| 476 | 自动门电机 | 北元 | KT125B | 个 |  |  |
| 477 | 自动门防夹模块 | 松下/盖德 | 松下H3或盖德KT-125B | 个 |  |  |
| 478 | 自动门轨道 | 松下/盖德 | 松下H3或盖德KT-125B | 条 |  |  |
| 479 | 自动门接收模块 | 松下/盖德 | 松下H3或盖德KT-125B | 个 |  |  |
| 480 | 自动门控制器 | 北元 | KT125B | 个 |  |  |
| 481 | 自动门控制器 | 松下/盖德 | 松下H3或盖德KT-125B | 台 |  |  |
| 482 | 自动门马达装置 | 松下 | NKXH39002(24V.60W) | 台 |  |  |
| 483 | 自动门遥控器 | 松下/盖德 | 松下H3或盖德KT-125B | 个 |  |  |
| 484 | 自动门止摆器 | 北元 | 30-60cm | 个 |  |  |