**紧急采购总院污水站提升泵走轨的**需求

**一、项目名称**

紧急采购总院污水站提升泵走轨项目。

**二、项目概况**

项目为紧急采购总院污水站提升泵走轨，项目位于柳州市工人医院新总院污水站处理厂，该项目包含：原沉淀池的抽污排污、提升泵走轨采购及安装和封堵引流等工作。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

总院污水处理站污水提升泵走轨长期浸泡在污水池中，腐蚀较大，导致提升泵的走轨被腐蚀脱轨。现无法将提升泵吸水口与出水口对接上，导致沉淀池内的污水无法排出，为使污水站春节长假期间运行正常，主要工作内容：原沉淀池的抽污排污、提升泵走轨采购及安装和封堵引流等工作。

主要项目清单表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 抽污 | m³ | 215 | 池内现有污水清理 |
| 2 | 车辆台班 | 台 | 2 | 工期约2天 |
| 3 | 人工 | 工 | 14 | 工期约2天 |
| 4 | 固定支架（含走轨） | 套 | 1 | 槽钢、马夹块封材料费用 |
| 5 | 封堵引流 | 项 | 1 | 24小时转移污水 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有材料的采购及安装；

2.要求所有材料质量保证期至少2年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，5天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2025年 1月20 日