**柳州市工人医院五金维修配件备用库标外物资**

**采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院后社办五金维修配件备用库标外物资采购。

**二、项目概况**

为方便临床科室维修，完善五金维修配件备件库备货，拟采购一批五金维修配件。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：五金维修配件一批（分标段1、标段2）采购，清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段1** | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 不锈钢单向阀 | DN80 | 个 | 1 |
| 2 | LED天花灯 | NLED1144ND4W 开孔66mm外圆86mm | 盏 | 1 |
| 3 | 小便斗密封圈 | 通用型 | 个 | 5 |
| 4 | 哈夫节 | DN65 | 个 | 1 |
| 5 | LED办公室吊灯 | 1.2米X30CM | 套 | 3 |
| 6 | PE水管 | 2分 | 米 | 20 |
| 7 | PE水管阀门 | 2分 | 个 | 5 |
| 8 | PPR50内牙直接头 | PPR50 | 个 | 2 |
| 9 | 水表 | DN40 | 个 | 1 |
| 10 | 热水壶电源插口 | 30x23mm | 个 | 1 |
| 11 | 水龙头出水嘴 | 24mm外丝 | 个 | 10 |
| 12 | 电动门走轨盖板封头 | 现场测量 | 对 | 1 |
| 13 | 金属活接三通 | 4分，内外外牙 | 个 | 4 |
| 14 | ppr直通活接 | 4分，内牙 | 个 | 4 |
| 15 | ppr内丝弯头 | 4分，内牙 | 个 | 5 |
| 16 | 电工防水胶布 | 通用 | 卷 | 60 |
| 17 | 涡轮式排气扇 | 250MM/BP10-23H35 | 台 | 1 |
| 18 | 厕所冲水箱 | 通用 | 套 | 1 |
| 19 | 接触器 | GMC-9 220V 11A | 个 | 1 |
| 20 | 饮水机接水盘 | 沁园饮水机1010G型 | 个 | 1 |
| 21 | PPR活接 | DN25 | 个 | 2 |
| 22 | PPR变通 | DN32变25 | 个 | 1 |
| 23 | 五孔地插 | 10A | 个 | 9 |
| 24 | PPR堵头 | DN32 | 个 | 11 |
| 25 | 7字撬棍 | 1.5米 | 把 | 2 |
| 26 | 橡套电缆 | 5\*4平米 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 | 241 |
| 27 | 红外线自动冲水器小便池冲洗阀 | 箭牌AGY100/612AB | 套 | 3 |
| 28 | 门禁电源 | 12V5A | 个 | 2 |
| 29 | 床头玲分机吊咪一套 | 2000型 | 条 | 2 |
| 30 | 加长水龙头 | DN15 | 个 | 5 |
| 31 | PVC堵头 | DN75 | 个 | 7 |
| 32 | 电力电缆 | BVR70平方多单芯线 | 米 | 25 |
| 33 | 铜端子 | 70 | 个 | 10 |
| 34 | 热缩套管 | 70 | 米 | 8 |
| 35 | 热缩套管 | 25 | 米 | 2 |
| 36 | 发泡填缝剂 | 900G | 瓶 | 10 |
| 37 | 502胶水 | 800ML | 瓶 | 1 |
| 38 | 电动门防夹探头 | 218D | 对 | 2 |
| 39 | 线槽 | 100\*27 | 根 | 5 |
| 40 | 感应立式水龙头 | 大弯 | 套 | 1 |
| 41 | 感应水龙头三通混水阀 | 15mm | 个 | 4 |
| 42 | 灭蚊灯 | T8 60CM | 支 | 2 |
| 43 | PPR50变25三通 | 50变25 | 个 | 2 |
| 44 | PPR活接内牙弯头 | 6分 | 个 | 1 |
| 45 | PPR活接内牙直通 | 6分 | 个 | 1 |
| 46 | 电饭锅温度保险丝 | RF250V，20A，240°C | 支 | 3 |
| 47 | 安全逃生指示牌 | 24V，向左。 | 块 | 1 |
| 48 | 安全逃生指示牌 | 24V，向右。 | 块 | 2 |
| 49 | 石凳方木条 | 1200\*80\*50mm | 根 | 10 |
| 50 | 排气扇天花扇 | BPT15-45S70，600\*600mm | 盏 | 1 |
| 51 | 双电源开关 | 4P消防型带DC24 | 个 | 2 |
| 52 | 花洒底座 | 通用 | 个 | 10 |
| 53 | 工业排气扇 | 350MM | 台 | 1 |
| 54 | 不锈钢下水口 | 九牧 | 个 | 1 |
| 55 | 闭路线 | 128网 | 米 | 50 |
| 56 | 闭路线分配器 | 一分五 | 个 | 5 |
| 57 | 闭路线接头 | 通用 | 个 | 2 |
| 58 | 锁体 | 135MM长 | 个 | 1 |
| 59 | 冷热高压管 | 60CM | 条 | 2 |
| 60 | 电磁阀 | 380v 防水 耐高温 | 个 | 1 |
| 61 | ppr内牙弯头 | 32x1寸 | 个 | 7 |
| 62 | 中央空调出风口 | 1.2米\*600MM | 个 | 2 |
| 63 | 锁体 | 螺丝孔距15.5CM | 个 | 1 |
| 64 | 集中电源 | 220V/12V 10A | 个 | 5 |
| 65 | 抽屉锁 | 25MM | 个 | 3 |
| 66 | 档水条 | 3CM | 米 | 3 |
| 67 | 不锈钢外牙直通 | DN32 | 个 | 1 |
| 68 | 不锈钢外牙直通 | DN25 | 个 | 2 |
| 69 | 导轨开关电源 | 220V转24V，0.88A | 个 | 1 |
| 70 | 水表 | DN50 | 套 | 1 |
| 71 | 不锈钢球阀 | DN50 | 个 | 1 |
| 72 | 紫铜波纹管 | 外直径19MM长65CM带螺帽 | 条 | 1 |
| 73 | 美的风扇封闭式电机 | FS40-11D4 轴长7.2CM | 个 | 1 |
| 74 | 外牙直接 | DN50 | 个 | 2 |
| 75 | 内牙直接 | DN50 | 个 | 1 |
| 76 | 暗装1位开关 | 86型暗装 | 个 | 1 |
| 77 | 欧科空调电脑主板 | 风管机 | 套 | 3 |
| 78 | LED灯一体化 | T5 -5W长30CM | 支 | 20 |
| 79 | PVC给水管 | DN32 | 条 | 15 |
| 80 | PVC管卡 | DN32 | 包 | 1 |
| 81 | ppr内牙直接 | 6分 | 个 | 5 |
| 82 | 冷却塔弯头浮球阀 | 50# | 个 | 2 |
| 83 | 不锈钢箱 | 500✘400（漏电保护器断路器63A 2个 接地排，零线排） | 套 | 1 |
| 84 | 不锈钢管卡 | DN50 | 个 | 110 |
| 85 | 铜端子 | 25平方 | 个 | 60 |
| 86 | 铜端子 | 10平方 | 个 | 40 |
| 87 | PVC波纹管 | 50DN | 米 | 50 |
| 88 | 防火门单开铜锁芯 | 防火铜35 | 个 | 5 |
| 89 | LED筒灯 | 3.5寸6W | 个 | 20 |
| 90 | 电表 | 40A | 个 | 1 |
| 91 | 厕所冲水箱按键 | 直径7CM | 个 | 1 |
| 92 | 空调堵泥 | 通用 | 个 | 5 |
| 93 | 厕所冲水箱排水器 | 通用 | 个 | 3 |
| 94 | 楼宇对讲主用电源 | 200变18V和12V。 | 个 | 1 |
| 95 | 丝扣软接头 | 40mm | 个 | 4 |
| 96 | 不锈钢柜子 | 500\*700\*400（宽、高、深） | 台 | 1 |
| 97 | 铜排 | 4\*40 | 米 | 2.5 |
| 98 | 铜鼻子 | OT-120mm | 个 | 6 |
| 99 | 套管 | 120mm | 套 | 2 |
| 100 | 铜鼻子 | OT-70mm | 个 | 4 |
| 101 | 套管 | 70mm | 套 | 2 |
| 102 | 5芯低压铜芯电力电缆 | YJV-3\*120+2\*70 | 米 | 8 |
| 103 | 出风口面板 | 600MMX600 | 块 | 10 |
| 104 | 有线电视TV公插头 | 常规 | 个 | 12 |
| 105 | 闭路线断线接头 | 常规 | 个 | 10 |
| 106 | 漏电断路器 | 20A | 个 | 5 |
| 107 | 软管 | 14\*10mm | 米 | 4 |
| 108 | 锁体 | 125MM | 个 | 4 |
| 109 | 马桶折叠扶手 | 白色 | 个 | 1 |
| 110 | 氟利昂 | 134A 200G一瓶 | 瓶 | 6 |
| 111 | 冰箱干燥过滤器 | 25MM\*145MM | 个 | 1 |
| 112 | 内六角螺杆 | M6x25mm（配弹簧垫片）， 不锈钢材质。 | 颗 | 20 |
| 113 | ppr管堵头 | DN20 | 个 | 5 |
| 114 | 三孔模数化插座 | 10A | 个 | 1 |
| 115 | 木地板压条 | 4\*100cm | 米 | 3 |
| 116 | 防滑螺杆带螺 | M6x40mm（配弹簧垫片，垫片，螺母） | 套 | 30 |
| 117 | 球墨铸铁下水道盖板 | 400x500mm | 块 | 5 |
| 118 | 轻卧式多级离心泵 | CHL2-50LDWSC | 台 | 1 |
| 119 | 电磁阀 | DN25 | 个 | 1 |
| 120 | 冰箱加氟嘴单向阀 | 鸿森HS110 | 支 | 8 |
| 121 | 感应水龙头控制盒 | 已实际参照物为准 | 个 | 2 |
| 122 | 闭路线分配器 | 一分三 | 个 | 2 |
| 123 | PVC管卡 | DN08 100个一包 | 包 | 2 |
| 124 | 开关电源 | 24V NES-50-24 | 个 | 2 |
| 125 | 交流接触器 | GMC-50 (50A)线圈220V | 个 | 1 |
| 126 | 交流接触器 | GMC-18(18A)线圈220V | 个 | 8 |
| 127 | 铁质小电箱 | 200\*200\*120 | 个 | 1 |
| 128 | 导轨（用于卡空开） | 标准35mm厚 | 米 | 1 |
| 129 | 迷彩篷布 | 3米\*4米，防雨防晒。 | 张 | 1 |
| 130 | PP纤维绵滤芯 | 2分（直径6.5mm）接口 | 个 | 1 |
| 131 | 电力电缆 | 3\*16平方+2\*10平方 | 米 | 140 |
| 132 | 电力电缆 | 4\*25平方+1\*16平方 | 米 | 40 |
| 133 | 铜端子 | 16平方 | 个 | 10 |
| 134 | 陶瓷洗手盆 | 60CM | 套 | 1 |
| 135 | 线管 | 直径20mm（配接头和管卡） | 米 | 300 |
| 136 | 户外防水壁灯 | 340MM | 套 | 1 |
| 137 | 消防门锁芯 |  | 个 | 20 |
| 138 | LED洁净平板灯 | 300\*600mm 36W | 盏 | 10 |
| 139 | 3M双面胶 | 宽3CM | 卷 | 5 |
| 140 | 水龙头出水嘴 | 15mm | 个 | 20 |
| 141 | LED路灯 | 50W | 套 | 5 |
| 142 | 电缆 | 4\*50+1\*35 | 米 | 15 |
| 143 | 五指套 | 4\*50+1\*35 | 个 | 2 |
| 144 | 铜鼻子 | 50# | 个 | 8 |
| 145 | 铜鼻子 | 35# | 个 | 2 |
| 146 | 顶喷弯管 | 不锈钢20cm | 根 | 5 |
| 147 | 小便池冲水电磁阀 | ZQC | 个 | 10 |
| 148 | 变压器 | DG-40VA 输入220v 输出24v | 个 | 3 |
| 149 | 皮带 | A-54 | 条 | 4 |
| 150 | 皮带 | A-58 | 条 | 2 |
| 151 | 交流接触器 | 线圈220v 32A | 个 | 1 |
| 152 | 交流接触器 | 线圈220v 22A | 个 | 1 |
| 153 | 塑料浮球阀 | 6分DN20 | 个 | 1 |
| 154 | 不锈钢门锁手柄 | 不锈钢304 | 套 | 1 |
| 155 | 床头灯 | T4 12W 45cm | 盏 | 4 |
| 156 | 小便感应器 | 箭牌原装191小便整套 | 个 | 4 |
| 157 | 马桶冲水按键 | DN30 | 个 | 2 |
| 158 | LED筒灯 | 5寸超薄款 | 个 | 5 |
| 159 | 小便池感应冲水阀 | 暗装 | 套 | 2 |
| 160 | 电源开关 | 220V/12V 10A | 个 | 5 |
| 161 | 马桶水箱下水器 | 长30CM | 个 | 1 |
| 162 | PPR-三通转内牙DN15 | DN25 | 个 | 4 |
| 163 | PPR内牙直通 | DN15\*25 | 个 | 5 |
| 164 | 铝塑管铜接头 | 1620mm外牙DN15 | 个 | 5 |
| 165 | 镀锌管弯头 | DN50转DN20 | 个 | 4 |
| 166 | 镀锌管外牙堵头 | DN15 | 个 | 10 |
| 167 | PPR63变50变通 | DN63变50 | 个 | 2 |
| 168 | PPR弯头 | DN63 | 个 | 4 |
| 169 | PPR-三通 | DN63 | 个 | 2 |
| 170 | PPR直通 | DN63 | 个 | 2 |
| 171 | PPR-活接 | DN50 | 个 | 1 |
| 172 | PPR直通 | DN50 | 个 | 2 |
| 173 | 热熔管PPR | DN63 | 米 | 2 |
| 174 | 热熔管PPR | DN50 | 米 | 2 |
| 175 | PPR外牙直通 | DN25\*25 | 个 | 3 |
| 176 | 路灯灯罩 | 500\*300mm | 个 | 7 |
| 177 | 吊顶板（石膏板） | 600\*600 | 块 | 30 |
| 178 | 空调挡风板 | 1200\*300mm | 块 | 10 |
| 179 | 免漆板 | 1200\*2400 | 张 | 5 |
| 180 | 排气扇 | 圆的开口DN201 | 台 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段2** | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 紫外线消毒器灯管 | KH-UVC-480/480W | 条 | 24 |
| 2 | 紫外线消毒器灯管 | KH-UVC-120/120W | 条 | 3 |
| 3 | 紫外线消毒器灯管 | KH-UVC-150/150W | 条 | 6 |
| 4 | 紫外线消毒器灯管 | KH-UVC-240/240W | 条 | 4 |
| 5 | 紫外线消毒器灯管 | R2-UV2-LB22/75W | 条 | 2 |
| 6 | LED锂电手提灯 | 300W | 个 | 5 |
| 7 | LED锂电手提灯 | 800W | 个 | 4 |
| 8 | 自动门控制器 | KT125B | 个 | 1 |
| 9 | 自动门电机 | KT125B | 个 | 1 |
| 10 | 开关电源接线柱 | KFIT | 个 | 1 |
| 11 | 路灯灯罩 | 500\*300mm | 个 | 2 |
| 12 | 医用门拉手 | 380\*217mm | 个 | 1 |
| 13 | 紫外线定时器 | 86型明装 | 个 | 8 |
| 14 | 桂花牌冲洗阀总成 | B3/B5 | 个 | 30 |
| 15 | LED电源指示灯 | **红色**，AD16-22D/S， AC220V，开孔22mm | 个 | 20 |
| 16 | LED电源指示灯 | **绿色**，AD16-22D/S， AC220V，开孔22mm | 个 | 20 |
| 17 | 机柜散热风扇 | 型号2123HSL，220V 120\*120\*38mm | 个 | 6 |
| 18 | 双电源自动转换开关 | 型号NH40-250/4sz | 个 | 1 |
| 19 | 水力控制阀 | DN80 总长25.5cm | 个 | 2 |
| 20 | 脚踩式水龙头脚踩阀 | 4分单冷 | 个 | 1 |
| 21 | 约克空调控制面板 | 暗装 | 个 | 2 |
| 22 | 不锈钢螺丝 | M16\*6cm | 套 | 16 |
| 23 | 软密封闸阀 | DN80 | 个 | 2 |
| 24 | 电动门控制器加电机套 | KT-125B | 套 | 1 |
| 25 | 除胶剂 | 3M | 瓶 | 2 |
| 26 | 不锈钢箱 | 500✘400 （含63A塑壳漏电断路器2个，接地排及安装辅助材料16平米铜芯线，10平米铜芯线，接线铜鼻子） | 套 | 1 |
| 27 | 冰箱压缩机 | 615升变频一级能效 | 台 | 1 |
| 28 | 冰箱干燥过滤器 | 通用 | 个 | 2 |
| 29 | 氟利昂 | 600A 200G一瓶 | 瓶 | 3 |
| 30 | 卡箍 | XGQT1 89-2.5 | 个 | 4 |
| 31 | 键盘走轨 | 35mm长 | 套 | 20 |
| 32 | 锁体 | 螺丝孔位15.5CM | 个 | 1 |
| 33 | 花洒底座 | 通用 | 个 | 30 |
| 34 | 水性油漆 | 白色 | KG | 1 |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

2、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

3、所有报价人均可参加标段1、标段2报价。

4、所有配件质保期不得低于3个月。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、签订合同后，7天内完成所有物资供货；

2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

总务科经办人：

总务科主任：

2025年2月17日