12-7 康复训练床及板凳 2张

康复床：

尺寸（长宽高）195×122×50cm±10mm,

床面高度约50cm

最大承载能力135kg

板凳：

尺寸（长宽高）60×43×42～53cm，

铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。

凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg