**12-6：减重步态训练器1台**

1、尺寸(长宽高)106×78×175~195cm,

2、升降立柱调节可调节28cm,

3、扶手高度可调节64cm,

4、扶手宽度41cm,

5、最大载重量135kg。