柳州市工人医院后社办防洪沙袋、抽水泵采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院后社办防洪沙袋、抽水泵采购。

二、项目概况

因近期极端天气频发，本市多次发布暴雨预警。我院地处低洼区域，地下车库、设备间及部分门诊区域存在洪水倒灌风险。为确保患者安全及医疗设备正常运转，需配备相应的防洪物资，拟采购防洪沙袋、抽水泵。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

四、项目内容

采购内容：防洪沙袋、抽水泵采购，清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪沙袋 | 材质：加厚帆布面料，型号：30cm*70cm，容量：20-25kg(容沙量)，抽绳式、加厚、结实耐用、含沙子 | 800个 |  |
| 2 | 水泵 | 额定电压：220V,额定功率：2200W,额定流量：18m³/h,额定扬程：20m,配置内径：50mm | 2台 |  |
| 3 | 水泵 | 额定流量：6m³/h，额定扬程28m,电压220V,频率：50HZ，电流：12.8A，功率：2.2KW，相数：单相，转速：2900r/min,电容：40+100uF,管径：50mm,绝缘等级F级，防护等级1P68 | 1台 |  |
| 4 | 水带 | 高压防爆耐磨水带10-50-20，涤纶长丝-橡塑，20米 | 6卷 |  |

五、报价要求

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

2、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

六、其他要求

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

六、合同期及结算方式

1、签订合同后，5天内完成所有物资供货；

2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。