|  |
| --- |
| **柳州市工人医院****院内磋商采购文件** |
| **项目名称：** | **手动病床** |
| **项目编号：** | **2025-06-SB108** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **柳州市工人医院** |

**2025年7月**

**目 录**

[第一章 供应商须知 1](#_Toc135239287)

[第二章 项目采购需求 7](#_Toc135239288)

[第三章 评审方法及评审标准 10](#_Toc135239289)

[第四章 响应文件格式 13](#_Toc135239290)

第一章 供应商须知

**供应商须知前表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明与要求** |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：手动病床 采购项目项目编号：2025-06-SB108 |
| 2 | 响应文件 | 响应文件**（如不按要求提供或少提供的，评审小组有权拒绝其响应文件。所提供各类复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证书或证明视为无效的，后果由供应商负责）**：**1、报价表**（按响应文件格式要求填写）**；** **2、配置清单**（按响应文件格式要求填写）**；****3、法定代表人授权委托书**（委托代理时，按响应文件格式要求填写。法定代表人参加的须提供**法定代表人身份证明）；** **4、资格条件证明** （按响应文件要求提供）；**5、**服务承诺书（按响应文件格式要求填写）； **6、**供应商认为需要提供的有关资料。**7、技术响应表 、售后服务响应表**（必须根据产品自身参数特点做出相应，虚假响应视为投标无效）**以上证件如有附件必须同时提供，所有文件资料均须法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作无效处理。** |
| 3 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至采购合同签订之日止。 |
| 4 | 报价要求 | 1、磋商报价：供应商必须就磋商的全部内容作完整唯一报价，漏项报价、有选择报价或有条件的报价，采购人有权视为不完整报价，报价分为0分。**2、供应商根据提供的《报价单》格式填写固定单价，并承诺所报固定单价在服务协议期内有效。**3、《报价表》中如供应商在某条目单价处填0元，采购人可认定该条目为免费条目，供货时采购人不再支付该条目的费用。 |
| 5 | 响应文件数量 | 响应文件份数：正本一份、副本四份 |
| 6 | 会议时间、地址 | 响应文件接收时间：磋商会议现场提交磋商开始时间：2025年7月25日下午3时00分（或另行通知）响应文件接收和磋商地点：柳州市柳南区和平路156号 柳州市工人医院 综合办公楼5楼会议室 |
| 7 | 磋商顺序 | 由现场抽签决定。 |
| 8 | 与会材料 | 1.响应文件。2.委托代理人参加的，携带法定代表人授权委托书及其身份证原件。3. 法定代表人参加的，携带本人身份证原件 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物和服务类采购项目

**2. 定义**

2.1“采购人”是指：柳州市工人医院。

2.2“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.5“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

**3. 供应商资格要求**

3.1符合我国相关法律、法规规定，并按照采购公告的规定获得采购文件。

3.2供应商应具备履行并完成本项目的资质条件、能力、诚信等要求见“供应商须知前表”。

**4. 现场踏勘及投标费用**

4.1如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘，否则投标无效。

4.2供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（响应文件有相关的规定除外）。

**5. 特别说明**

5.1供应商所使用的采购项目授权代表必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交采购文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.3供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其投标无效；成交后发现的，供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**二、响应文件**

**6. 响应文件的组成**

响应文件由“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审甚至导致其投标被拒绝。

**7. 响应文件的签署和份数**

7.1供应商应按本响应文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并编制完整的页码、目录，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容导致响应文件被视为无效的后果由供应商自行负责。

7.2供应商应将响应文件以胶装方式装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

7.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。正本与副本不一致时以正本为准。

7.4响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

7.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

**8. 响应文件出现报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照以下规定修正**：

8.1响应文件中报价表内容与响应文件中其他相应内容不一致的，以报价表为准；

8.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

8.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

8.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其竞价将作为无效处理。

**9. 响应文件的包装、递交**

9.1供应商应将响应文件按如下要求进行包装：

响应文件：所有正、副本一并装入一个文件袋内加以密封，在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

9.2供应商应将上述文件在磋商截止时间前递交至采购文件规定的地点。逾期送达或未按规定密封、盖章、标记的响应文件将被拒绝或作无效响应文件处理，由此造成的风险由供应商承担。

**三、响应文件评审程序**

**10．****评审程序**

10.1由采购人按照《柳州市工人医院招标采购管理办法》中院内磋商采购程序，组建评审小组召开采购会议，按须知前附表规定的地点和时间，与供应商进行磋商，对采购项目进行评审。

10.2 评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

10.3 磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

10.5 评审程序中需要供应商签字的环节，如供应商不签字，视为同意并放弃签字的权利，不影响评审结果。

10.6评审小组认为所有供应商不符合要求或本项目不存在竞争的情形，可以否决所有供应商，采购人重新组织采购。

10.7在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由评审小组现场协商解决。协商不一致的，由全体评审小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

**11.特别说明：**

11.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.2供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其竞价无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**11.3有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：**

11.3.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

11.3.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11.3.3不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

11.3.4不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

11.3.5不同供应商的响应文件相互混装；

**11.4 关于提供相同品牌产品的认定(视具体项目定)：**

11.4.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

11.4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌不同型号产品，由于其技术规格、性能参数等存在差异，应被视为不同的投标产品。

11.4.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

**四、确定成交供应商办法及结果公告**

12.采购会议结束后，评审小组形成评审报告，推荐候选成交供应商。

13.评审报告按流程获得批准后，公示成交候选人，公示期满无异议即确认成交供应商，同时通知成交供应商，其他落选的供应商不再另行通知。

**五、签订合同**

14.成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。

15.成交供应商提供货物或服务无法满足采购文件规定的质量和服务要求或拒绝签订采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。但拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并列入不良行为记录名单，一年内不得参加采购人任何采购活动。

**六、质疑和投诉**

**16.质疑**

16.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在规定质疑期间向招标办提出质疑。

16.2质疑时效：

16.2.1对可以质疑的院内采购文件提出质疑的，已获取采购文件的供应商应当在提交首次响应文件截止时间至少2个工作日前，向招标办提出质疑（特殊情况经批准缩短公告时限的项目除外，如重要设备、设施的紧急维修）；

16.2.2对采购过程提出质疑的，各采购程序环节结束之日起3个工作日内，向招标办提出质疑；

16.2.3对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公示期间，向招标办提出质疑；

16.2.4超过期限提出质疑的，招标办可不予受理。

16.3供应商在规定质疑期间内，应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

16.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列主要内容：

16.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

16.4.2质疑项目的名称、编号；

16.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

16.4.4事实依据；

16.4.5必要的法律依据；

16.4.6提出质疑的日期。

16.5供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项，具体权限、期限和相关事项。质疑函和授权委托书应当署名，如供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人应当由法定代表人签字盖章并加盖公章；供应商为其他组织的，由主要负责人签字盖章并加盖公章。签字盖章须与响应文件一致。

16.6如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，将不予受理。

16.7招标办在收到质疑函后，将在7个工作日内按照相关规定，作出书面答复。

**17.投诉**

17.1质疑供应商对招标办的答复不满意，或者招标办未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，以书面形式向纪检监察室提起投诉。

第二章 项目采购需求

说明：

1. 需求一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他型号规格替代。但这些替代的型号规格，要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；

2.供应商必须自行为其所投产品，侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商，应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料。否则，不能就其产品的专利在本项目磋商过程中被侵权问题提出异议。

3.需求一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请说明详细、正确的技术参数性能（配置）,同时填写报价表和商务及技术条款偏离表；

4、所投产品属第二、三类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）同时提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖公章，否则其投标作否决投标处理。如为整机进口产品的，供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，否则其竞价无效。

5．供应商所投标货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动病床 | 16 | 台 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一、项目要求及技术需求（**▲**为重要技术参数）** |
| **序号** | **货物名称** | **单位及数量** | **技 术 参 数** |
| 1 | 手动病床 | 16台 | **手动病床（三摇中控）参数**一、规格尺寸规格：长×宽×高mm（2200×980×500mm）±10mm1. 功能参数：

背部升降应满足：0～75°±5°；腿部升降：0～50°±5°；整床升降：480mm-720mm（±10mm）。1. 性能参数

1、床面板应采用≥1.0mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，背部面板：L850w\*760mm（±10mm）;臀部面板：L850\*W200mm（±10mm）;臀部面板L850\*W40mm（±10mm）;腿部面板：L850\*W540mm（±10mm）。2、背部床板采用“双支撑’均匀分散压力，卸力结构为无缝钢管材质。3、床框采用30\*60\*≥2.0㎜矩型钢管，床头尾板横梁管60\*60\*≥1.8㎜钢板，床体焊接质量坚实牢固，床体四角装置四个防撞轮，防止移动病床时碰撞墙壁而造成损伤。4、螺杆系统：具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料。5、床头尾板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，床头板拆卸方便可兼做CPR急救功能。6、护栏技术：6.1护栏横管采用抗菌铝合金材质+弯管结构，采用加厚≥2.00mmD型铝合金材质，护栏开关手柄采用铸铝一次合成，长度≥175mm，超大手柄设计可容纳4指操作受力均匀。6.2护栏设有护栏注塑座扣，护栏具有防夹手功能。7、采用无底座中控，采用≥5寸中控轮，脚轮安装连接轴，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘防缠绕发丝等异物卷入。8、床头尾两侧共配有6个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个ABS引流挂钩。9、床体金属表面采用电泳底漆+喷涂抗菌喷涂，涂料属于绿色健康环保产品**。**10、输液架：配全不锈钢两节四爪头式铝合金“空气阻力”升降输液架，“防脱落”挂钩11、床垫采用80mm±10°厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合**。**12、病床配有桌板，床头柜，颜色和原有统一。**床 头 柜**一、规格尺寸 规格尺寸：L580×W400mm×H820mm（±5%） 二、性能参数1、整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，能承受普通人站立柜面而不变型。2、“整合一体式”、扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能。 3、床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门， 隐藏式杂物挂钩4个。4、床头柜抽屉颜与病床床拼颜色相匹配。5、优质静音轮。 　　　　　　　　配 置 清 单（应配有）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单 位 | 数量 |
| 1 | 床体 | 张 | 1 |
| 2 | 铝合金+弯管护栏 | 对 | 1 |
| 3 | 输液杆 | 支 | 1 |
| 4 | 摇杆系统 | 套 | 2 |
| 5 | 鞋架 | 个 | 1 |
| 6 | 中控脚轮 | 个 | 4 |
| 7 | 床头板 | 个 | 2 |
| 8 | ABS伸缩餐板 | 块 | 1 |
| 9 | ABS床头柜 | 个 | 1 |
| 10 | 防水透气床垫 | 张 | 1 |

 |
| **二、商务要求表（供应商商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以高计算）** |
| **基本要求** | 1、产品及服务应符合本采购文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。2、供应商应保证所投产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。3、保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。4、供应商的响应文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸、设计图型等。5、响应文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，供应商应提供其清单。6、未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。 |
| **报价要求** | 本次报价须为人民币报价，应包含设备调试可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、信息接口接入费、税费以及其他所有可能发生的费用。 |
| **售后服务要求** | 1、成交供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同型号或由于该型号产品。2、在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，成交供应商在接到甲方货物故障通知后2小时内响应，并于8小时内到达现场，24小时内排除故障。质保期外，只收配件成本费，免服务费。3、免费送货上门，免费安装调试。1. 免费为用户的日常使用、维护提供专业的咨询服务。
2. 免费现场安装及提供操作培训及维护人员培训；免费提供技术咨询；质保期内保证供应仪器的维修与配件供应。
 |
| **质保期** | 质保期自验收合格之日起不少于三年。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。同时，请在报价明细表中列出维保期过后的维保方式及收费报价。 |
| **交付使用期及地点** | 1、交付使用期：签订合同之日起30天内交付所有产品，并负责安装、调试至验收合格。2、交货地点：采购人指定地点。 |
| **付款条件** | 1、成交价≥10万元，本项目无预付款。全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在收到成交供应商开具的真实、准确、有效的合同总价款增值税普通发票之后，资料齐全，首次支付本项目60%款项；设备正常使用满6个月付30%；正常使用一年期满后，结清余款10%。（或双方协商）2、成交价＜10万元，本项目无预付款。全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在收到成交供应商开具的真实、准确、有效的合同总价款增值税普通发票之后，资料齐全，一次性支付货款总金额的100%（不计利息）。 |
| **三、涉及项目的其他要求** |
| **采购总预算** | 人民币 ： 元（大写： 万元整） |
| **规范标准** | 需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| **验收标准** | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。2.成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。3.供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。4.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。5.成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 |
| **处罚条款** | 成交供应商有下列情况之一的，采购人向供应商出具书面通知，如未能及时解决的，采购人可拒绝验收或没收质保金：1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其响应文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；5）如不能按期交货，每逾期一天采购人将按货物价的1‰计算违约金； 6）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合响应文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的，采购人有权退货并拒绝付款，同时要求供应商赔偿由此造成的损失；7）如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求供应商赔偿损失，此条赔偿总额为货物总价的50%；8）将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权取消其成交供应商资格，重新确定供应商或重新采购。 |

第三章 评审方法及评审标准

**一、评审方法**

（一）评审方法定义

采用综合评估法进行评审。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

**1、资格性检查**

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商 | 查询渠道：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询记录形式：上述查询渠道查询结果（查询结果网页打印件并加盖公章）。 |
| （3）法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 特定资格条件 | 具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可证。 |

**2、符合性检查**

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对响应文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 竞价方案 | 只能有一个方案竞价。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件规定的内容作出响应。 |

1. **评审标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | **评分因素** | **评分标准** |
| 1 | 技术分（满分36分） | 货物性能（满分36分） | **（1）设备使用年限**（满分4分） a.使用年限小于等于5年，得0分； b.使用年限大于5年，每增加一年得1分。满分4分。**（2）技术能力分：**满分32分（分值=a+b）a.基本分（满分28分）每有1项负偏离扣4分，扣完为止。b.性能分（满分4分）：所投产品技术参数及性能（配置）均无负偏离，并且所投产品技术参数中有优于招标文件要求且被评标专家组接受的，每一项加1分；最高加4分。注：投标人需在投标文件中对应优于参数提供所投产品的技术性能资料进行佐证，包括且不限于中文版技术白皮书、产品使用说明书、宣传彩页、官网截图等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖投标人公章（电子签章），否则评标专家组有权不接受其优于。 |
| 2 | 服务实施方案（满分18分） | 服务实施方案（满分18分） | **（1）**根据供应商的售后服务承诺、响应时间、售后维护方式、售后保障能力等方面综合评定，按档次打分，满分15分： 一档（0分）：未提供服务实施方案或所提供的方案与实际不相符的。二档（5分）：供应商所承诺的合理质保期限、接到通知到达现场时间未达到采购文件要求，提出的售后服务方案整体简单、欠具体；三档（10分）：供应商提供的售后服务承诺书内容基本完整，所承诺的合理质保期限、接到通知到达现场时间满足采购文件要求。提供的方案中对验收时间或质保期内不合格品、配件更换时间、定期回访用户等方面内容有较详细描述；四档（15分）：供应商提供的售后服务承诺书内容完整、可行。所承诺的合理质保期限、接到通知到达现场时间优于采购文件要求。提供的方案中对验收时间或质保期内不合格品、配件更换时间、定期回访用户等方面内容有详细描述，可操作性强；或其他优惠措施等方面优于采购文件要求，并对采购人有实质性的帮助。**(2)**在满足基本保修期后，货物每延长壹年得1分。满分3分。 |
| 3 | 信誉业绩分（满分6分） | 业绩分（3分） | 2022年1月1日以来有同型号产品销售业绩的（提供中标通知书或合同复印件），每个项目得1分（不满足要求的不得分），满分3分。 |
| 信誉分（3分） | 1.提供生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证的，得1分。2.提供生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，得1分3.提供生产厂家通过ISO14001环境管理体系认证的，得1分。 |
| 4 | 价格分（满分40分） | 最后报价（满分40分） | 方法一模板：（1）以进入综合评分环节的最低的合计评审报价为基准价，基准价报价得分40分。（2）价格分计算公式：某供应商价格分=基准价/某供应商合计评审报价金额×40分。（3）如计算结果不为整数，则结果保留至小数点后两位。 |
|  |  |  | 方法二模板（根据项目选择）：（1）采购产品涉及耗材，最终价格分为产品价格分与耗材价格分总和。以进入综合评分环节的最低的合计评审报价为基准价，基准报价总得分40分，其中产品占20分，耗材占20分。（分值可根据项目调整）（2）价格分计算公式：某供应商价格分=基准价/某供应商合计评审报价金额×20分。（3）如计算结果不为整数，则结果保留至小数点后两位。 |
| **总得分=1+2+3+4** |

第四章 响应文件格式

正本/或副本

**响应文件**

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

供应商地址：

供应商代理人：

联系电话：

 年 月 日

**目录**

**（由供应商根据响应文件情况自行编制，需有页码）**

**第一部分 报价文件**

报价表（附公司账户信息）

**报价明细表**

项目名称： 项目编号：

  **金额单位：人民币（元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价：大写 小写 |
|  | 免费维保期后每年的维保费用（不计入投标总价中）：每年维保费用占报价总金额的百分比： %交货期（自合同签订之日起） 天。 |

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人： （签名）

日期： 年 月 日

耗材情况表（有耗材，请附耗材报价表明细；无耗材请在报价表中注明无耗材）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 品牌、生产厂家 | 规格、型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人： （签名）

日期： 年 月 日

配置清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量及单位** | **注册证编号** | **质保** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

**配置清单（以下为每套/台设备所包含的配置）**

产品技术参数：（根据所提供产品的自身参数进行编写，不得提供虚假参数。**必须注明产品的使用年限，并提供说明书或者出厂铭牌等材料佐证**）

**第二部分 资信/商务文件**

法定代表人身份证明书

**单位名称：**

**单位性质：**

**地 址：**

**成立时间：**年月日

**经营期限：**

**姓名： 性别： 职务：**

系 （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商： （公章）

法定代表人**签名：**

 时间： 年 月 日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

**说明：**

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

**法定代表人授权委托书**

致：\_\_柳州市工人医院\_\_\_\_：

我\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商具体事务和签署相关文件。

 我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签名：

所在部门职务： 职务：

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

（未附身份证复印件授权委托书无效）

供应商公章：

 年 月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

注：法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，被授权人必须在授权委托书上签字或者电子签名，**否则按无效投标处理**。

2．资格条件证明

2.1有效的营业执照副本复印件

2.2医疗器械经营许可证

2.3 第二类医疗器械经营备案凭证

3 信用查询结果

4.中国裁判文书网网页截图，网页截图须显示投标人名称以及行贿犯罪记录查询结果。

5.供应商信誉证明材料。

（提供有效的认证证书或奖项复印件加盖投标人公章）

6.服务实施方案

（由供应商根据项目采购需求并结合自身实际情况自行编写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日期： 年 月 日

7.供应商必须提供的其他资料（如厂家营业执照、医疗器械生产许可证+生产产品登记表（国产）、医疗器械注册证、产品授权书等）。

**第三部分 技术文件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 技术响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … | … |  | 可根据货物参数性能添加技术参数 | … |

**技术响应表**

注：1.供应商应对照采购文件钟的技术要求逐条作明确的技术响应，并作出偏离说明。

 2. 投标人应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”

 3. 如技术响应与产品实际参数不符，视为虚假响应，可直接取消投标资格。

**供应商公章**：

**法定代表人或委托代理人(签字)**：

 年 月 日

 **售后服务响应表**

|  |
| --- |
| **一、服务需求** |
| **名称** | **序号** | **售后服务要求** | **响应说明** | **偏离情况** |
|  | 1 | 成交供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。 |  |  |
| 2 | 交货和验收：签订合同之日起30天内交付所有产品，并负责安装、调试至验收合格。交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 3 | 质保期自验收合格之日起不少于三年。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。 |  |  |
| 4 | 在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，成交供应商在接到甲方货物故障通知后2小时内响应，并于8小时内到达现场，24小时内排除故障。质保期外，只收配件成本费，免服务费。 |  |  |
| 5 | 1、成交价≥10万元，本项目无预付款。全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在收到成交供应商开具的真实、准确、有效的合同总价款增值税普通发票之后，资料齐全，首次支付本项目60%款项；设备正常使用满6个月付30%；正常使用一年期满后，结清余款10%。（或双方协商）2、成交价＜10万元，本项目无预付款。全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在收到成交供应商开具的真实、准确、有效的合同总价款增值税普通发票之后，资料齐全，一次性支付货款总金额的100%（不计利息）。 |  |  |
| 6 | 免费送货上门，免费安装调试。免费为用户的日常使用、维护提供专业的咨询服务。 |  |  |
| 7 | 提供操作培训及维护人员培训；免费提供技术咨询；质保期内保证供应仪器的维修与配件供应。 |  |  |

**注：供应商可根据本单位实际情况围绕采购人需求，可自行增加本项目的售后服务。**

**供应商公章**：

**法定代表人或委托代理人(签字)**：

 年 月 日

**供应商认为应当提交的其他材料（如以往成交记录（合同或中标通知书）、产品彩页、说明书等）**