附件：商务要求

| 基本要求 | 1.提供超声诊断设备维保服务，合同期内，设备故障均不限次数叫修，人工费用全免，12小时无法修复时，提供备用； 2.电话支持及现场维修： （1）电话支持：竞价人通过电话指导和协助采购方即时诊断解决故障问题。在工作时间内，采购方拨打竞价人客服中心电话报修后，竞价人在30分钟内可回电。 （2）在工作时间内，竞价人在1个工作日内能到达现场。工作时间指每周一至五早上八时半至下午五时半，国家法定节假日除外。 7.设备正常使用保证： 竞价人保证采购方设备使用率达到95% ，即每年停用不超过13个工作日（一年253个工作日），如超过一天则合同顺延一天。由于非合同保修范围内的原因而导致的设备停用，及由于采购方原因导致竞价人未能及时进行维修致使未达到上述使用保证的，不包含在内。 8.维保服务应符合采购文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 9.竞价人应保证所投服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞价人承担。 10.保证所提供的维修配件全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新配件；所供配件均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。 11.竞价人的响应文件应列明详细的服务及相关维保服务方案。 12.响应文件应正确反映所投服务的技术水平和服务细节，与发布的参数要求能一一对应，标注正负偏离。 13.未尽事宜按国家现行有关规范、标准执行。 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，应包含所列设备维保服务费、设备定期检查保养费、维修和保养服务的人工费（含工时费、差旅费、保险等一切费用）、保养所需耗材费、所有配件运输、报关等费用。 |
| 售后服务要求 | 1.在维保服务期内，响应速度、维保方案、更换配件等服务采购方要求。 2.免费提供维保服务，免费更换配件。 3.免费为购买方的日常使用、维护提供专业的咨询服务。 4.免费现场安装配件及提供操作培训及维护人员培训；免费提供技术咨询；维保服务期内保证所保设备的维修与配件供应。 |
| 付款条件 | - 付款方式：一年付2次，自合同约定的维保服务起始日起算，采购人收到维保方开具的当期增值税普通发票及服务工单后，每半年支付一次，每次支付当年保费的50%，至合同款项支付完毕。（如遇特殊情况可谈判现场另议） |