**柳州市工人医院西院医学影像科磁共振改造**

**采购专项电缆电线需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院西院医学影像科磁共振改造采购专项电缆电线。

**二、项目概况**

西院医学影像科新增装一台磁共振，需要采购专项电线电缆。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量（单位）** | **备注（参考品牌）** |
| 1 | 电缆电线 | YJV-4\*120+1\*70 | 240m | 松发电缆 顺业电缆 桂林国际电缆 |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

2、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、签订合同后，5天内完成所有物资供货；

2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。